## Тендер 222 лота
Приложение 1 к объявлению
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена, тенге | Сумма,тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Планируемая дата проведения закупа(месяц) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО)
1 | Кассеты для сшивающего аппарата (изогнутый) | Сменные кассеты для сшивающего аппарата изогнутого. Кассеты сменные одноразовые для тканей нормальной толщины к изогнутому сшивающе-режущему аппарату для наложения двух двойных рядов скобок в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва 48 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм и 4,7мм, высота закрытой скобки 1,5 мм и 2,0мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие в кассете канала для прохождения ограничителя ткани, встроенного механизма блокировки аппарата для предотвращения его работы при использованной кассете. Поставляются стерильными. | штука | 20 | 181575 | 3631500 | DDP | Апрель | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Жанибек, Керей хандары, д. 3,
Итого | [5 empty] | 3631500