Объявление №10 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «03» мая 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «03» мая 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 03.05.2023 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00 до 10.30 часов 03.05.2023 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №10

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аллопуринол | таблетки, 100 мг | таблетка | 10 000 | 18,08 | 180 800,00 |
| 2 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г; | флакон | 200 | 764,24 | 152 848,00 |
| 3 | Ножницы изогнутые | Хирургические изогнутые 170мм | штука | 10 | 2 800,00 | 28 000,00 |
| 4 | Ножницы Купера | Ножницы Купера с одним острым концом прямые, – хирургические ножницы, применяемые для разрезания мягких тканей.Общая длина - 140 мм | штука | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 |
| 5 | Ножницы остроконечные | Ножницы остроконечные прямые, 140 мм | штука | 13 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| 6 | Ножницы остроконечные | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 140 мм | штука | 40 | 2 500,00 | 100 000,00 |
| 7 | Ножницы прямые | Ножницы медицинские прямые | штука | 65 | 2 800,00 | 182 000,00 |
| 8 | Ножницы тупоконечные | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм | штука | 23 | 2 500,00 | 57 500,00 |
| 9 | Ножницы тупоконечные | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | штука | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 10 | Носовая петля по KRAUSE, 25 cм | Носовая петля по KRAUSE, 25 cм | штука | 1 | 102 960,00 | 102 960,00 |
| 11 | Носовой тампон 10 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.5 см. высота.Нить для извлечения | Гемостатические тампоны производятся из мягкой, крупнопористой Merocel губки с оксицеллюлозой. Это способствует максимальной абсорбции и впитыванию жидкости, уменьшению боли и снижению частоты по¬вторных кровотечений после удаления тампона. | штука | 8 | 5 200,00 | 41 600,00 |
| 12 | Носовой тампон 7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота.Нить для удаления | Носовые тампоны 7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см, изготавливаются разных форм и размеров, с нитью для извлечения, а так же с трубкой для дыхания или без неё. Идеальны для использования при септопластике, ринопластике, конхотомии и других интраназальных процедурах | штука | 10 | 5 200,00 | 52 000,00 |
| 13 | Одноразовые концентрические игольчатые ЭМГ электроды | Одноразовые концентрические игольчатые ЭМГ электроды размер 0,35х25мм. | штука | 50 | 3 920,00 | 196 000,00 |
| 14 | Одноразовый вакуум-шприц с запорным краном | Одноразовый вакуум-шприц с запорным краном. Объём шприца 20 мл с запорным краном, фиксирующийся для устранения необходимости поддержания вакуума вручную; Наличие нескольких положений фиксации позволяющие поддерживать разный уровень вакуума. | штука | 25 | 12 101,00 | 302 525,00 |
| 15 | Онкологический Мочеточниковый Стент | Используется у пациентов с опухолями мочеточника и выдерживает длительную компрессию. Противоопухолевый стент устанавливается на срок до 12 месяцев. Поставляется в комплекте с проводником и струной для удобной установки. двухпетлевой (JJ-стент, стент со «свиными хвостиками») открытый с обеих сторон размерами №6Сн., длина 26см. | штука | 10 | 154 900,00 | 1 549 000,00 |
| 16 | Отвертка S 1,5 | Отвертка X – Длина отвёртки 205мм, длина рукоятки 105мм, диаметр 20мм, на поверхности 5 продольных каналов длиной 60мм по радиусу 1800мм, радиус впадины 10мм, плавно сужается до диаметра 14мм, на поверхности 5 продольных каналов по радиусу 10мм. Рукоятка полимерная, синего цвета. Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, на расстоянии 12мм от конца сужается под углом 6° до диаметра 2,6мм, закончена закруглённым крестовым шлицом по радиусу 1,65мм. Крестовой шлиц размером 0,53х2,6мм. На расстоянии 80мм от конца шлица маркировка шириной 2мм желтого цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 94 634,00 | 94 634,00 |
| 17 | Отвертка S 2 | Отвертка X – Длина отвёртки 205мм, длина рукоятки 105мм, диаметр 20мм, на поверхности 5 продольных каналов длиной 60мм по радиусу 1800мм, радиус впадины 10мм, плавно сужается до диаметра 14мм, на поверхности 5 продольных каналов по радиусу 10мм. Рукоятка полимерная, синего цвета. Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, на расстоянии 12мм от конца сужается под углом 6° до диаметра 3мм, закончена закруглённым крестовым шлицом по радиусу 1,8мм. Крестовой шлиц размером 0,55х3мм, закончен купальной шпилькой радиусом 0,2мм. На расстоянии 80мм от конца шлица маркировка шириной 2мм зелёного цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 94 634,00 | 94 634,00 |
| 18 | Отвертка канюлированная S2 | Отвертка канюлированная S2 – Длина отвёртки 244мм. Отвёртка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм. Полая на расстоянии 72мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, сужается до диаметра 3,8мм на расстоянии 27,5мм от начала шлица. Закончена под шестигранный шлиц S2. Материал изготовления: медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 187 013,00 | 374 026,00 |
| 19 | Отвертка под квадрат 1.2 | Отвертка под квадрат 1,2 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, закончена квадратным шлицом 1,2мм, длиной 1мм, расширяется до диаметра 4мм рабочей части по радиусу R10. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 71 379,00 | 142 758,00 |
| 20 | Отвертка под квадрат 1.6 | Отвертка под квадрат 1,6 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, закончена квадратным шлицом 1,6мм, длиной 1,2мм, расширяется до диаметра 4мм рабочей части по радиусу R10. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 75 634,00 | 75 634,00 |
| 21 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2% 5 мл | ампула | 5 830 | 90,00 | 524 700,00 |
| 22 | Первичный эндопротез локтевого сустава | Первичный эндопротез локтевого сустава | штука | 1 | 824 920,00 | 824 920,00 |
| 23 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 40 мл | флакон | 30 | 25,08 | 752,40 |
| 24 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 30 мл | флакон | 140 | 24,19 | 3 386,60 |
| 25 | Перекись водорода | спрей для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 3 600 | 219,00 | 788 400,00 |
| 26 | Периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таблетка | 600 | 71,36 | 42 816,00 |
| 27 | Периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таблетка | 500 | 78,30 | 39 150,00 |
| 28 | Периферийная спиралевидная система | Система периферийных катушек представляет новую и уникальную концепцию: первый и единственный периферийный с поперечным покрытием и преимуществами запатентованной технологии гидрогеля, позволяющей легко управлять в зонах с высокой интенсивностью потока. Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Сложная форма с петлями различного диаметра для оптимального покрытия в зонах с высокой интенсивностью потока. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 13 мм., 16 мм., 20 мм. Длина (см.): 7, 9, 11, 12, 17, 19, 24, 32, 39 | штука | 7 | 385 000,00 | 2 695 000,00 |
| 29 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации 18 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр петли: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм. Длина (см.): 2, 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 30 | 165 000,00 | 4 950 000,00 |
| 30 | Платифиллин | раствор для инъекций 0,2% 1 мл | ампула | 1 175 | 85,68 | 100 675,18 |
| 31 | Прокаин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | ампула | 600 | 8,14 | 4 884,00 |
| 32 | Прокаин | Раствор для инъекций 0,5%, 200 мл | флакон | 100 | 370,00 | 37 000,00 |
| 33 | Простыня 70×80 см | Простыня малая операционная 70×80 см, изготовлена из нетканого трехслойного водоотталкивающего полотна плотностью 40 г/кв.м, стерильная | штука | 50 | 112,00 | 5 600,00 |
| 34 | Протамин | раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 10 мл | флакон | 15 | 1 550,00 | 23 250,00 |
| 35 | Пульсоксиметр | Используется для измерения пульсовой сатурации кислорода и частоты пульса по пальцу. Частота пульса PR. Трехзначный органический светодиодный дисплей. Гистограммный органический светодиодный дисплей. Измерение SpO2. Диапазон: 0% - 100. Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. Измерение частоты пульса: Диапазон: 30 удар в мин - 250 удар в мин. Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина). Четкость: 1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса. Устойчивость к окружающему освещению: Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. Рабочее напряжение: 3.6 Вольт постоянного тока ~ 4.2 Вольт постоянного тока. Светочувствительный датчик: Красный свет (длина волны – 660 нм - 6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги: SpO2 : 0%~100%. Частота пульса: 0 удар в мин ~ 254 удар в мин. | штука | 12 | 14 900,00 | 178 800,00 |
| 36 | Реагент | 3 % реагент для имеющегося автоматического анализатора Bio Vue, стандартные эритроциты (A 1, B) для определения группы крови 2х3. качественная характеристика - в каждом флаконе содержится 3%-ная суспензия Rh-отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов в растворе низкой ионной силы с добавками для поддержания реакционной способности, торможения гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации. техническая характеристика – 2х3 ml. Наборы3% реагент состоят из двух или четырех различных флаконов | упаковка | 16 | 18 769,00 | 300 304,00 |
| 37 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти "D" | функциональная характеристика - Цоликлон Анти-D представляет собой неполные моноклональные антитела изотипа IgG к D-антигенам эритроцитов человека системы. качественная характеристика – препарат Цоликлон Анти-D представляет собой разведенную солевым раствором культуральную жидкость, содержащую неполные антитела. техническая характеристика - титр в непрямом антиглобулиновом тесте (непрямая проба Кумбса) с эритроцитами, содержащими сильный D-антиген, 1:256–1:512. 1 флакон - 10 мл. эксплуатационная характеристика - агглютинация эритроцитов в присутствии Цоликлона Анти-D (положительная реакция) свидетельствует о присутствии в исследуемой крови D-антигенов, в том числе и слабого DU-антигена. В упаковке 10 фл. | упаковка | 8 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| 38 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти «А» | функциональная характеристика - реагенты представляют собой моноклональные антитела к А-антигенам эритроцитов человека системы АВ0. качественная характеристика – Препараты Цоликлон Анти-А представляют собой солевые растворы полных антител изотипа IgM. техническая характеристика – реагенты разлиты в герметично укупоренные пластиковые флаконы-капельницы емкостью 10мл. Титр реагентов составляет 1:32–1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости. эксплуатационная характеристика - Реагенты применяются для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. В упаковке 10 фл. | упаковка | 8 | 12 000,00 | 96 000,00 |
| 39 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти «В» | функциональная характеристика - реагенты представляют собой моноклональные антитела к В-антигенам эритроцитов человека системы АВ0. качественная характеристика – Препараты Цоликлон Анти-В представляют собой солевые растворы полных антител изотипа IgM. техническая характеристика – реагенты разлиты в герметично укупоренные пластиковые флаконы-капельницы емкостью 10мл. Титр реагентов составляет 1:32–1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости. эксплуатационная характеристика - Реагенты применяются для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. В упаковке 10 фл. | упаковка | 8 | 12 000,00 | 96 000,00 |
| 40 | Реагенты в наборе для выявления гликогенов клеточных элементов (кровь, костный мозг) 12 определений | Используется для диагностики острых лейкозов и служит маркерной реакцией для диагностики лимфолейкозов, в состав входит 40% раствор формалина | штука | 6 | 33 285,00 | 199 710,00 |
| 41 | Реагенты в наборе для выявления миелопероксидазы в клеточных элементах (кровь, костный мозг) 12 определений | Используется для диагностики острых лейкозов и служит маркерной реакцией для диагностики миелолейкозов в состав входит бензидин. | штука | 11 | 23 835,00 | 262 185,00 |
| 42 | Ретрактор средний | Ретрактор средний (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Конструкция из верхнего жесткого кольца и эластичного нижнего кольца, соединенных прочной полупрозрачной мембраной из гипоаллергенного полимера. для использования на брюшной стенке толщиной от 4 см до 7 см. | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 43 | Роторасширитель по Mc IVOR | Роторасширитель по Mc IVOR. со съемной скобой для смены резинового покрытия.для использования со шпателями | штука | 1 | 111 280,00 | 111 280,00 |
| 44 | Сверло 1.5/100 | Сверло 1,5/100 - Длина сверла 100мм, диаметр рабочей части сверла 1,5 мм длиной 20мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 17 796,00 | 35 592,00 |
| 45 | Сверло 2.0/150 | Сверло 2,0/150 - Длина сверла 150мм, диаметр рабочей части сверла 2 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 17 845,00 | 35 690,00 |
| 46 | Сетка хирургическая полипропиленовая 15x15 | Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из 50% нити полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и 50% нити полипропилена (условный размер 6/0), с размером пор 3,2 мм для обеспечения лучшего врастания сетки в переднюю брюшную стенку и формирования гибкой рубцовой структуры. На сетке присутствуют окрашенные полоски, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей составляет 58 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 34 г/м2. Прочность на разрыв составляет 730-810Н. Квадратной формы. Размер 15х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги,которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование сетки, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, размер сетки, информацию о сроке годности, номере партии (серии), указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержитинформацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование сетки, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, размер сетки, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении штука. | штука | 20 | 15 370,00 | 307 400,00 |
| 47 | Система | Система для промывания мочевого пузыря 150см | штука | 30 | 6 615,00 | 198 450,00 |
| 48 | Скоба | Скоба должна быть предназначена для артроскопической операции по реконструкции мениска. Должна поставляться на инсертере и позволять выполнять технику сшивания мениска "всё внутри" путем наложения матрацного шва на разрыв не выходя за полость сустава. Должны состоять из не менее 2 анкеров и нити для образования шовной скобы. Каждый анкер должен быть не рассасывающегося типа и быть изготовлен из сверх высокомолекулярного полиэтилена. Нить должна быть размером не менее №2-0 и изготовлена из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть установлена на инсертере, имеющий механизм поочередного введения анкеров. Должна иметь ограничитель глубины. Рабочая часть инсертера должна быть в форме канюлированной иглы с разметкой глубины введения. Кончик рабочей части должен быть изогнут вверх на угол не менее 12 град. Должна иметь общие габаритные размеры не более 328*29*54 мм. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового применения. | штука | 10 | 200 718,00 | 2 007 180,00 |
| 49 | Сменные кассеты со скобами | Сменные кассеты со скобами к имеющимся аппаратам ПРОКСИМАТ ТХ30 и ТХ60, синие, зеленые, белые. Кассеты сменные одноразовые, с длиной рабочей части 60 мм к линейным сшивающим аппаратам, для прошивания тканей нормальной толщины и плотных тканей.. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 21 скобкой, расположенной в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки от 0,23 мм до 0,27 мм , длина ножки открытой скобки от 3,5 мм до 4,8 мм, высота закрытой скобки от 1,5 мм до 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка синяя , зеленая | штука | 100 | 49 715,00 | 4 971 500,00 |
| 50 | Спиротренажер | Спиротренажер нагрузочный предназначен для проведения на вдрохе побудительной самостоятельной тренировки дыхательной системы в пред и послеоперационный период для взрослых 4,0 литра | штука | 5 | 11 700,00 | 58 500,00 |
| 51 | Спица нитиноловая направляющая, 2.0 мм, с метками глубины 25 и 30 мм | Спица направляющая должна быть предназначена для фиксации винта в костной ткани. Должна иметь диаметр не более 2.0 мм. На обоих концах должны быть нанесены метки глубины 25 и 30 мм. Оба конца должны быть тупыми. Спица должна быть изготовлена из нержавеющей стали. | штука | 2 | 17 539,00 | 35 078,00 |
| 52 | Спица сверлящаяя, передняя крестообразная связка, закрытое ушко, 4 мм | Спица сверлящая должна быть предназначена для операции на передней крестообразной связке при сверлении кости и проведении лигатуры. Должна иметь диаметр не более 2.4 мм и длину не менее 406 мм. Должна иметь острие плоской прямоугольной формы шириной не более 4.0 мм и закрытое ушко для проведения нити. Должна быть изготовлена из нержавеющего сплава. | штука | 2 | 36 979,00 | 73 958,00 |
| 53 | Спица сверлящаяя, передняя крестообразная связка, открытое ушко, 4 мм | Спица сверлящая должна быть предназначена для операции на передней крестообразной связке при сверлении кости и проведении лигатуры. Должна иметь диаметр не более 2.4 мм и длину не менее 406 мм. Должна иметь острие плоской прямоугольной формы шириной не более 4.0 мм и открытое ушко для проведения нити. Должна быть изготовлена из нержавеющего сплава. | штука | 7 | 30 499,00 | 213 493,00 |
| 54 | Спица, 4 мм, экстра длинная | Спица должна быть выполнена в виде штифта цилиндриеской формы, один из кончиков должен быть конусообразным, другой - иметь ручку бочкообразной формы. Должна иметь диаметр не более 4.0 мм. Должна быть предназначена для внутриоперационной замены канюли. Должна быть изготовлен из нержавеющей стали. | штука | 50 | 52 118,00 | 2 605 900,00 |
| 55 | Спица, направляющая, для интерферентных винтов, 1,1 мм, нитиноловая | Спица направляющая должна быть предназначена для установки интерферентных шурупов. Должна иметь диаметр не более 1.1 мм. Длина спицы не более 385.6 мм. Оба кончика должны быть тупыми. На кончиках должна иметь метки глубины. | штука | 7 | 18 490,00 | 129 430,00 |
| 56 | Спрей для быстрой заморозки образцов Криоспрей | Активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон. Позволяет быстро замораживать биологический материал перед помещением в криостат, а так же подмораживать поверхность парафиновых блоков перед микротомированием для повышения качества срезов. Баллон снабжён съёмным удлиненным наконечником, обеспечивающим целевое, экономное и удобное нанесение реагента на материал. | флакон | 20 | 28 200,00 | 564 000,00 |
| 57 | Стаканчик выпариватель на ингалятор "ОМРОН" | Распылитель - небулайзер для формирования лекарственных кислородно-воздушных аэрозольных смесей при респираторной терапии. Небулайзер трахеобронхеального осаждения Cirrus 2, средний диаметр (MMD) частиц 2,72 мкм (доля 77%) при скоростях потока газа 8 литров в минуту. Общий выход аэрозоли не менее 0,31 г/мин. Вдыхаемый выход аэрозоля 0,24 г/мин. Небулайзер со стандартной базой 6 мм подсоединения кислородного шланга, с возможностью подключения как к компрессорной установке (для дома), так и к кислородной разводке различных типов. Работоспособен в горизонтальном положении. Предназначен для работы в составе дыхательного контура, в том числе, с Т-образным соединителем с клапаном автоматической герметизации дыхательного контура, а также с аэрозольной маской. Размеры в собранном состоянии (42×74)±1 мм. Вес не более 21 г. Объём заливаемого лекарственного раствора не более 10 мл. Шкала на корпусе от 4 до 10 мл. Материал: полипропилен, пластик АБС. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. , | штука | 106 | 1 105,00 | 117 130,00 |
| 58 | Стекла предметные | Электрически прикрепляют замороженные и фиксированные препараты. С матовым полем для маркировки. Значительно снижают потерю исследуемого материала. Готовы к использованию. Размер 25 мм х 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований. В упаковке 72 шт. | упаковка | 80 | 22 300,00 | 1 784 000,00 |
| 59 | Стент пищеводный | Стент пищеводный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, частично-покрытый, материал покрытия – медицинский силикон - устойчивый к среде с повышенной кислотностью обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, Стент из материала NITINOL (сплав Никеля и Титана), диаметр покрытого участка стента не менее 20 мм, диаметр непокрытой воронкообразной верхней и нижней манжеты не менее 26 мм, общая длина стента не менее 140 мм, общая длинна покрытого участка стента не менее 5 см, Стент с не менее 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной воронкообразной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 24 Fr., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 700мм, олива системы доставки стента длинной не более 20 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,052”, протяженность стента установленного в просвет системы доставки указана в мм на стерильной упаковке. Стент упакован стерильно, срок стерильности упаковки не менее 12 месяцев. | штука | 5 | 350 000,00 | 1 750 000,00 |
| 60 | Стент пищеводный | Стент пищеводный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, частично-покрытый, материал покрытия – медицинский силикон - устойчивый к среде с повышенной кислотностью обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, Стент из материала NITINOL (сплав Никеля и Титана), диаметр покрытого участка стента не менее 20 мм, диаметр непокрытой воронкообразной верхней и нижней манжеты не менее 26 мм, общая длина стента не менее 280 мм, общая длинна покрытого участка стента не менее 5 см, Стент с не менее 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной воронкообразной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 24 Fr., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 700мм, олива системы доставки стента длинной не более 20 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,052”, протяженность стента установленного в просвет системы доставки указана в мм на стерильной упаковке. Стент упакован стерильно, срок стерильности упаковки не менее 12 месяцев. | штука | 5 | 350 000,00 | 1 750 000,00 |
| 61 | Стент саморасширяющийся периферический | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Cовместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0. | штука | 10 | 216 000,00 | 2 160 000,00 |
| 62 | Стетоскоп | Двойная трубка, переключаемая наборная головка: две мембраны, три колокола. 2 пары мягких съемных олив.72 см. Прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника и др. Представляет собой трубку в виде тонкого полого цилиндра с вогнутой раковиной для уха. | штука | 25 | 2 700,00 | 67 500,00 |
| 63 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2мл | ампула | 1 600 | 1 371,50 | 2 194 400,00 |
| 64 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг)/мл, 5 мл | ампула | 10 050 | 403,65 | 4 056 682,50 |
| 65 | Сфинктеротом | Сфинктеротом, трехпросветный, с каналом для проводника, под проводник 0.035 дюймов, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 30 мм, однократного применения, для канала 2,8 мм, длина 200 см, с изолированной струной. | штука | 5 | 127 000,00 | 635 000,00 |
| 66 | Сфинктеротом | Сфинктеротом, длина струны 7 мм, диаметр катетера 2,5 мм, для канала 2,8 мм, носик 5 мм, игольчатый с каналом для проводника, под проводник 0.035 дюймов, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина 200 см | штука | 5 | 127 000,00 | 635 000,00 |
| 67 | Сфинтеротом | Сфинктеротом (набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, L-типа (с крюкообразным носиком, с углом изгиба режущей части 90град., с функцией вращения), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина ружущей части 4 мм, диаметр носика 1 мм, 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease, концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ, 1 шт., краситель индиго кармин для эндоскопии стерильный, концентрат поставляется в жидком виде в составе: дисульфонат 5,5’ 0,4%, вода 99,6%, полностью готово к использованию, уровень кислотности (pH от 3 до 7), однократного применения используется для окраски желудочно-кишечного тракта, контрастирования подозрительных участков ткани в пищеварительной системе герметичный флакон 15 мл - 5 фл) | штука | 2 | 385 000,00 | 770 000,00 |
| 68 | Температурный датчик для монитора | Температурный датчик для имеющегося монитора Nihon Koden | штука | 15 | 190 000,00 | 2 850 000,00 |
| 69 | Толкатель | Толкатель должен быть предназначен для хирургической операции. Должен быть закрытого типа и состоять из рабочей части и рукоятки с пружинным механизмом срезания нити. Рабочая часть должна иметь цилиндрическую форму с отверстием в дистальной части для проведения нити. Должен иметь заправленный фиксатор типа петля для удобства поведения нити в отверстие. Внешний диаметр рабочей части 1 шт.Не более 2.4 мм. Длина рабочей части не менее 200 мм. Рабочая часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. | штука | 1 | 114 660,00 | 114 660,00 |
| 70 | Тонометр | Прибор предназначен для измерения артериального давления человека (взрослый) по методу Короткова. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова стетоскопом и снятия показаний на манометре.Диапазон измерения давления, мм рт. ст.: от 0 до 300 (давление в манжете) Диапазон индикации, мм рт ст.: от 0 до 300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм рт. ст.: ±3. Масса прибора (без упаковки и сумки),г: исполнения -328. Габаритные размеры (потребительская упаковка), мм: исполнения - 115 x 185 x 75. • Металлический анероидный манометр. • Металлический стетоскоп в комплекте. • Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом. • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. • Воздушный игольчатый клапан. • На манжету нанесены специальные размерные метки. Класс безопасности: Класс 1 – с низкой степенью риска (с поверкой) | упаковка | 29 | 6 155,00 | 178 495,00 |
| 71 | Тотальный эндопротез плечевой и лопаточной костей | Эндопротез изготавливается индивидуально и имеет типоразмеры, соответствующие кости пациента. Материал: титановый сплав. Для повышения стабильности в плече-лопаточном суставе проксимальный плечевой фрагмент эндопротеза имеет чашку с вкладышем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Лопаточный компонент - гленоидальную головку, которая защелкивается по вкладыше плечевого компонента, обеспечивая стабильность в суставе. Локтевой компонент имееет шарнирное соединение с плечевым компонентом. | штука | 1 | 2 869 200,00 | 2 869 200,00 |
| 72 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | штука | 50 | 18 125,00 | 906 250,00 |
| 73 | Устройство обескровливания конечностей одноразовое стерильное (желтый) верх. конечности | Устройство обескровливания конечностей одноразовое (желтый) верх. конечности.Одноразовое, стерильное. Предназначено для одновременного удаления крови из оперируемой конечности, обеспечения интраоперационного гемостаза и покрытия операционной зоны стерильным чулком. | штука | 25 | 50 000,00 | 1 250 000,00 |
| 74 | Устройство обескровливания конечностей одноразовое стерильное (коричневый) ниж.конечности | Устройство обескровливания конечностей одноразовое стерильное (коричневый) ниж.конечности.Одноразовое, стерильное. Предназначено для одновременного удаления крови из оперируемой конечности, обеспечения интраоперационного гемостаза и покрытия операционной зоны стерильным чулком. | штука | 25 | 50 000,00 | 1 250 000,00 |
| 75 | Ушная тампонада | Ушная тампонада изготовлен из спресованной микропористой губки с оксицеллюлозой — клинически проверенным гемостатическим компонентом. При использовании тампона внешняя поверхность губки максимально увлажняется, что обеспечивает наиболее щадящее действие на ткани при удалении тампона и уменьшение количества повторных кровотечений за счет снижения адгезии к слизистой. | штука | 150 | 4 900,00 | 735 000,00 |
| 76 | Фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0,9% раствор натрия хлорида) 20 мг | флакон | 1 800 | 363,85 | 654 930,00 |
| 77 | Фуросемид | таблетки 40 мг | таблетка | 300 | 3,23 | 969,00 |
| 78 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25 г | туба | 30 | 177,57 | 5 327,10 |
| 79 | Хлоргексидин и Лидокаин | гель для наружного применения 12,5г | шприц | 170 | 1 111,18 | 188 900,60 |
| 80 | Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы | порошок для приготовления раствора для инъекций 2г | флакон | 1 450 | 1 144,00 | 1 658 800,00 |
| 81 | Цефтазидим и ингибитор бета-лактамазы | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 2000мг/500мг | флакон | 10 | 54 906,94 | 549 069,40 |
| 82 | Чехол одноразовый на бронхоскоп | Чехол одноразовый, нетканевый, размерами 36*183 см на бронхоскоп; Стерильно. В индивидуальной упаковке. | штука | 120 | 749,00 | 89 880,00 |
| 83 | Чехол одноразовый на гастроскоп | Чехол одноразовый, нетканевый, размерами 36*190 см на гастроскоп; Стерильно. В индивидуальной упаковке. | штука | 120 | 749,00 | 89 880,00 |
| 84 | Чехол одноразовый на колоноскоп | Чехол одноразовый, нетканевый, размерами 36*225 см на колоноскоп. Стерильно. В индивидуальной упаковке. | штука | 120 | 749,00 | 89 880,00 |
| 85 | Чрескожный эндоскопический гастростомический набор 24 Fr | Трубка размером 24 Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростомическое отверстие, с универсальным портом для введения лекарств. Внешний фиксатор в виде диска обеспечивает надежную фиксацию трубки, не припятствуя доступу воздуха к коже вокруг стомы, что способствует оптимальному заживлению. Диск мягкий и перемещается вдоль трубки. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. Внутрижелудочный кончик трубки имеет коническую форму и атравматичен за счет "утопленности" в раздувающийся силиконовый баллон объемом 7-10 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Материал - медицинский силикон. | штука | 15 | 64 858,00 | 972 870,00 |
| 86 | Шнур высокочастотный | Шнур высокочастотный, биполярный для резектоскопа длина 3 м, для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц, для Autocon II 400 с разъемом Bi-M. | штука | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 87 | Шовная пуговица | Шовная пуговица должна быть предназначена для фиксации трансплантата при реконструкции связки. Должна иметь форму продолговатой пластины толщиной не более 1.3 мм. Должна иметь не менее 2 отверстий, диаметром не более 2.3 мм для проведения и фиксации нити. Размер должен быть не более 10*3.44 мм. Пуговица должны быть изготовлены из сплава титана. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования. | штука | 2 | 53 654,00 | 107 308,00 |
| 88 | Шприц двойной для центрифугирования крови | Шприц должен быть предназначен для центрифугирования крови. Должен быть двойного типа. Внешний шприц должен быть предназначен для забора крови, должен иметь объем не более 15 мл. Внешний шприц должен иметь диаметр не более 26.5 мм для плотной посадки в бакет-подвеску, держатель (типа бакет) или его вставку (типа переходник для бакета. Внутренний шприц должен быть предназначен для забора плазмы из внешнего шприца после центрифугирования и должен иметь объем не более 6 мл. Внутренний шприц должен иметь диаметр не более 17.5 мм. Внутренний шприц должен извлекаться из внешнего для последующего использования. Внешний шприц должен иметь накручивающийся на канюлю плоский колпачок для возможности вертикальной установки шприца. Шприц должен быть изготовлен из прозрачного пластика. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового использования. | штука | 30 | 33 500,00 | 1 005 000,00 |
| 89 | Шприц для внутригортанных вливаний и промываний | Шприц для вливаний 5 куб.см предназначен для внутригортанных вливаний и для промывания миндалин. | штука | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 90 | Шприц-колба для Ангиомата 6000 150 ml | Колба одноразовая для введения контраста с линией для заполнения. Материал: высокопрочный прозрачный пластик из полипропилена. Объем колбы: 150 мл. Максимальное давление: 1200PSI(84bar) , Система крепежа: типа Linder Luer (колба прикручивается к установке) или эквивалент. Характеристики: Прозрачные; Позволяют выявлять воздух в шприце; Оптимальное сопротивление давлению; Двойной поршень-максимальная герметичность и защита от аспирации воздуха. Совместим к аппаратам Angiomat 6000 (Illumena). Срок стерилизации:3 года.Метод стерилизации: Этиленоксидом | штука | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 91 | Щипцы | Щипцы, для удаления инородных тел, 5 Шр., длина 40 см, гибкие, с 2-мя подвижными браншами. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 248 125,00 | 1 240 625,00 |
| 92 | Элеватор | Элеватор костный, квадратный 17 мм 240 мм | штука | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 |
| 93 | Элеватор | Элеватор костный, острый 17 мм 240 мм | штука | 2 | 27 000,00 | 54 000,00 |
| 94 | Электрод | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой HOPKINS II, цветовой код: желтый.Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц. | штука | 12 | 70 000,00 | 840 000,00 |
| 95 | Электрод для проведения костной аблации | Электрод для проведения костной аблации при вертебральных и невертибральных метастазах с возможностью перфузии (одномоментное охлаждение) NaCl 9% к имеющемуся аппарату РЧА М300. Электрод имеет два датчика температуры, один из которых закреплен на наконечнике для контроля температуры в центре абляции, а другой – на движущейся термопаре наружной трубки- для контроля степени абляции в реальном времени. Алгоритм контроля температуры 80 или 90 градусов по Цельсию. Электрод с регулируемым кончиком длины выдвижения от 0,5 до 4мм.Изолирующая оболочка сглажена и имеет приподнятый край для улучшенного введения и расположения электрода. Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см. Доступен диметром стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различныхтлокализаций. Рукоятка электрода изогнута у основания трубок и кабелей для чрезкожного доступа под контролем КТ Размещение электрода BMDT в теле позвонка осуществляется с помощью техники педикулярного – монопедикулярного доступа. Возможность выбора кончика с изменяемой длиной. Размеры: диаметр (мм): 1,5; 1,65; 1,8; длина (мм): 100; 130; 135; 140; 145; 150; 165; 170; 175; 180; 185; 200; 250;300; 350 Маркировка длины электрода позволяет легко идентифицировать глубину введения. Совместим с генераторов с помощью насадки. | штука | 1 | 395 500,00 | 395 500,00 |
| 96 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 1 ,28*69 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 97 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 2 ,32*77 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 98 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 3 ,34*85 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 99 | Губка гемостатическая | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0 | штука | 60 | 18 793,78 | 1 127 626,80 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 176 426 105,62 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандар д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней