Объявление №14 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «22» августа 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «22» августа 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 22.08.2024 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00 до 10.30 часов 22.08.2023 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №14

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аллопуринол | таблетки, 100 мг | таблетка | 10 000 | 18,08 | 180 800,00 |
| 2 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г; | флакон | 200 | 764,24 | 152 848,00 |
| 3 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический, используется для проведения периферических и церебральных ангиографий. Варианты исполнения, болюсные и селективные (церебральные и висцеральные). Селективные катетеры армированы по всей длине. Наружный диаметр 4-5 F. Внутренний просвет 0,035"; 0,038". Длина 40 см, 65 см, 90 см, 100 см. Максимальная скорость потока до 32 мл/с. Совместимость с проводником 0,035 и 0,038 дюймов. Кончик атравматичный. Форма кончика - 39 вариантов различных форм. | штука | 5 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| 4 | Аспирационный катетер | Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. | штука | 2 | 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | ампула | 1 630 | 14,45 | 23 553,50 |
| 6 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка , 500 мг | таблетка | 870 | 1,97 | 1 713,90 |
| 7 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600мг | таблетка | 50 | 93,93 | 4 696,50 |
| 8 | Ацетилцистеин | раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл | ампула | 700 | 395,62 | 276 934,00 |
| 9 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,014 | Система доставки OTW . Диаметр баллона 1.5; 2; 2.5; 3.0; 3.5 и 4.0 мм. Длина баллона 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт 90 см и 150 см. Материал баллона Nybax. Номинальное давление 8 ATM. Давление разрыва 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014". Совместимость с интродьюсером 4 F. Профиль кончика 0.017" (среднее значение). Профиль баллона 0.031" (среднее значение). Два высококонтрастных платино-иридиевых маркера для точного позиционирования. Наличие гидрофильного покрытия для прохождения сложных поражений. Ускоренное время дефляции баллона. | штука | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 10 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,018 | Катетер баллонный сосудистый. Диаметр баллона 2.0 мм – 10.0 мм. Длина баллона 10, 15, 20,30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт 40, 80, 90, 135 и150 см. Материал баллона Pebaх. Номинальное давление 6 ATM. Давление разрыва 10, 12, 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014'' и 0.018". Совместимость с интродьюсером 4-5 F. Профиль кончика 0.020" (среднее значение). Профиль баллона 0.039" (среднее значение). Два высококонтрастных золотых маркера для точноо позиционирования. Наличие гидрофильного покрытия для прохождения сложных поражений. | штука | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 11 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,035 | Катетер баллонный сосудистый. Система доставки OTW. Диаметр баллона 3 мм – 12 мм. Длина баллона 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Шафт 40, 75, 135 сс. Материал баллона Nybax. Номинальное давление до 10 ATM. Давление разрыва до 24 ATM. Совместимость с проводником 0.035". Совместимость с интродьюсером 5-7F. Профиль кончика 0.040" (среднее значение). Два рентгенокотрастных платино-иридиевых маркера для точного позиционирования. Двухпросветный шафт для быстрого сдувания баллона и дополнительной устойчивости к перегибу. | штука | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 12 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный 195 мм, изогнутый, бранши 2,0 мм. для имеющегося видеоэндоскопического комплекса Karl Storz. | штука | 20 | 135 950,00 | 2 719 000,00 |
| 13 | Блеомицин | лиофизилат для приготовления раствора для инъекций 15 мг | флакон | 100 | 5 616,88 | 561 688,00 |
| 14 | Буферный раствор | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штука | 13 | 32 031,00 | 416 403,00 |
| 15 | Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 610 | 59,83 | 36 496,30 |
| 16 | Верапамил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 100 | 22,93 | 2 293,00 |
| 17 | Винкристин | раствор для внутривенного введения 0,5мг/мл 1 мл | ампула | 800 | 770,34 | 616 272,00 |
| 18 | ВЧ-инструмент | С 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, к имеющемуся аппарату аппарата ERBE, кабель L=4,5 м | штука | 40 | 67 980,00 | 2 719 200,00 |
| 19 | ВЧ-инструмент | Ручка с активацией на инструменте, одноразовый, с электродом-нож, в стерильной упаковке, длина кабеля 3м, 3-штырьковый штепсель (упак=10шт.) | упаковка | 5 | 26 650,00 | 133 250,00 |
| 20 | ВЧ-ручка | ВЧ-ручка для имеющегося аппарата электролигирования сосудов LigaSure с трехкнопочным управлением с литым кабелем и встроенным лезвием для монополярной коагуляции. | штука | 5 | 27 250,00 | 136 250,00 |
| 21 | Выкусыватель по LEMPERT | Выкусыватель по LEMPERT прямой, бранши 2.5 мм. Длина 150 мм | штука | 1 | 109 200,00 | 109 200,00 |
| 22 | Выкусыватель по LUER-RUSKIN | Выкусыватель по LUER-RUSKIN с двухшарнирным соединением, загнутые, 2 мм, длина 15 см | штука | 1 | 209 560,00 | 209 560,00 |
| 23 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсула | 450 | 98,91 | 44 509,50 |
| 24 | Гайд-катетер | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | штука | 2 | 250 000,00 | 500 000,00 |
| 25 | Гемостатический пластырь | Гемостатический пластырь размеры: L,M,S. Размер по заявке заказчика | штука | 300 | 169,00 | 50 700,00 |
| 26 | Глюкометр | Прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.). | штука | 7 | 9 546,68 | 66 826,76 |
| 27 | Голосовой протез | Голосовой протез поставляется с системой SmartInserter, которая обладает удобным интуитивным дизайном и позволяет доктору произвести замену с наибольшим контролем при введении. Дополнительная сборка или подготовка не требуются. прозрачная длинная трубка для удобного обзора;ребристая область на штифте для лучшего сцепления с пальцами; плавное автоматическое сворачивание пищеводного фланца при введении. В составе комплекта: протез, устройство для установки SmartInserter, щеточка для протеза. Стерильный, одноразовый, для замены | штука | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| 28 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 6 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 29 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 1 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 30 | Датчик | Датчик пульсоксиметра для имеющегося монитора Nihon Koden | штука | 25 | 1 500,00 | 37 500,00 |
| 31 | Диафрагма с аксессуарами | Диафрагма с аксессуарами (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Герметизирующая крышка-диафрагма для системы ручного ассистирования при эндоскопических операциях. Поставляется с линейкой, маркером и стерильным одноразовым рукавом-оберткой для запястья/предплечья хирурга | комплект | 2 | 229 000,00 | 458 000,00 |
| 32 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25мг/мл, 1мл | ампула | 60 | 24,40 | 1 464,00 |
| 33 | Дилтиазем | таблетки,покрытые пленочной оболочкой 60 мг | таблетка | 100 | 333,00 | 33 300,00 |
| 34 | Дыхательный контур для взрослых 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м ,в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select, полимерная игла с раширителем – 1 шт ,фильтром на 168ч для защиты аппарата | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа (не более 15град), обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 15 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168 ч и набором уход за полостью рта. | штука | 300 | 5 376,00 | 1 612 800,00 |
| 35 | Жидкое покровное стекло | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штука | 25 | 34 320,00 | 858 000,00 |
| 36 | Зажим Кохера | Зажим Кохера изогнутый мягкий 14см | штука | 28 | 5 000,00 | 140 000,00 |
| 37 | Зонд хирургический желобоватый | Для раздвигания тканей и отодвигания органов, обследования полостей и ран, защиты кровеносных сосудов и нервов при рассечении фасций 170мм | штука | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 38 | Иглы хирургические многоразовые | Для сшивания кожи, мышц, сухожилий,изогнутые на 2/8. 3/8,м , с круглым и трехгранным острием,с пружинящей формой ушка,толщина иглы от 0,8 до 1,2 мм,длина иглы от 36 до 48 мм .Нестерильная, упаковка 50 шт. Заказ после согласования с заказчиком. | упаковка | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 39 | Инфузионная система для приготовления и введения цитостатиков | Закрытая инфузионная система для приготовления и введения цитостатиков. Устойчивый к цитостатикам безыгольный инъекционный порт из тритана с клапаном для введения цитостатиков в систему. Колпачок ПраймСтоп с поворотным коннектором Люэр лок, исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии. - Длина линии – 32 см - Спайк – для соединения к флакону (NaCl 0,9% или Глюкозе 5%) - Поворотный коннектор Луер лок – для коннектора к закрытым инфузионным системам Cyto-Set - Колпачок ПраймСтоп – для остановки жидкости и предотвращения воздействия на внешнюю среду. - Безыгольный инъекционный порт из тритана – для безопасного смешивания цитостатиков в системе. - Клипса – имеет открытое и закрытое положение для начала и предотвращении инфузии. - Материал – Полиуретан (PUR) | штука | 1 000 | 1 400,00 | 1 400 000,00 |
| 40 | Инъектор | Инъектор для эндоскопии однократного применения, диаметр иглы 0,5 мм (25 G), длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм, однократного применения. | штука | 40 | 20 000,00 | 800 000,00 |
| 41 | Кабель для нейтральных электродов | Для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, L=4,5 м для имеющегося электрокоагулятора ERBE | штука | 10 | 43 480,00 | 434 800,00 |
| 42 | Кава-фильтр временный конический | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | штука | 2 | 510 000,00 | 1 020 000,00 |
| 43 | Калибратор белка в моче | Калибратор белка в моче протеин U 5 фл x1мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 44 | Канистра | Пластиковая канистра с двумя встроенными фильтрами. Предназначена для применения с электромеханическим реперфузионным аппаратом для сбора продуктов тромбэкстракции. | штука | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 45 | Канюля | Канюля по BEHRMAN, маточная, ирригационная | штука | 2 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 46 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 300 | 203,02 | 60 906,00 |
| 47 | Кассета Билирубин общий | Кассета для определения общего билирубина 250 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 10 | 8 100,00 | 81 000,00 |
| 48 | Кладрибин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 20 | 31 473,12 | 629 462,40 |
| 49 | Клевидипин | эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл 50 мл | флакон | 20 | 104 825,61 | 2 096 512,20 |
| 50 | Коагуляционный электрод | Коагуляционный электрод, half moon, биполярный, шариковый, 24 Шр., для использования с имеющейся оптикой HOPKINS, цветовой код: желтый | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 51 | Колпачок | Уплотняющий, резиновый, с отверстием диаметра 0,8 мм для уретерореноскопа для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 52 | Колпачок уплотнительный | Уплотнительные для троакаров, резиновый, округлой формы 100 *А 5мм. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 50 | 9 880,00 | 494 000,00 |
| 53 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 1875 мл | контейнер | 200 | 10 825,64 | 2 165 128,00 |
| 54 | Комплект для спинальной анестезии | 1. Салфетка 50×70 см изготовлена из нетканого трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна СМС плотностью 40 г/м2, с липким краем по стороне 50 см – 2 шт. 2. Тампон М марлевые, впитывающие диаметром 3-3,5 см – 20 шт.3. Прозрачная повязка Tegaderm 7×8,5 см - прозрачная повязка состоит из тонкой пленки и гипоаллергенного адгезива. Повязка предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны, а также для фиксации внутривенных катетеров - 1 шт. 4. Пинцет медицинский одноразовый пластиковый, 13 см для манипуляций в перевязочной и операционной – 1 шт. 5. Губка с рукояткой - для обработки операционного поля, изготовленная из полипропилена и пенополиуретановой губки – 3 шт. 6. Емкость-контейнер – градуированная емкость, объемом не менее 60 мл, изготовленная из полипропилена, прозрачная, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт. 7. Емкость-контейнер – градуированная емкость, объемом не менее 250 мл, изготовленная из полипропилена, прозрачная, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. | упаковка | 800 | 4 800,00 | 3 840 000,00 |
| 55 | Комплект для уропомпы | Силиконовых шлангов многоразовых из Видеоэндоскопический комплекс для малоинвазивных хирургических вмешательств для имеющегося аппарата Р.Волф | штука | 1 | 146 500,00 | 146 500,00 |
| 56 | Контроль Тропонина I из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichromaTM II, ichromaTM III (1мл х2) +2 +8 С | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 1мл х 2, +2 +8, производство | штука | 3 | 28 110,00 | 84 330,00 |
| 57 | Коронарный проводник | Длина 190 см и 300 см. Диаметр не более 0.014”. Материал сердечника: нержавеющая сталь повышенной прочности, Проксимальная спираль не менее 21.5см, нержавеющая сталь, рентгенпрозрачная. Дистальная спираль не более 2.6 см, палладий, рентгенконтрастная. Проксимальный конец шафта с политетрафторэтиленовым покрытием. Дистальное покрытие шафта: 30см, гидрофильное. Маркеры шафта 92 и 102 см от дистального конца. Два типа поддержки: стандартный и усиленной поддержки. Три вида гибкости наконечника - очень гибкий, гибкий, средней гибкости. | штука | 50 | 37 450,00 | 1 872 500,00 |
| 58 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | "Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения самый легкий коронарный проводник. Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3,0 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 11 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 40 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24" | штука | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| 59 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см Наличие длин спирали: 15, 16 см Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 60 | Лерканидипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таблетка | 500 | 49,24 | 24 620,00 |
| 61 | Лизиноприл | таблетки 20 мг | таблетка | 440 | 132,96 | 58 502,40 |
| 62 | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г | пакет | 200 | 58,44 | 11 688,00 |
| 63 | Маска для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при ИВЛ. Маска-шлем в комплекте с маскодержателем для неинвазивной стандартной ИВЛ. Размер: средняя. Маска анатомической формы с широкой плоской эластичной манжетой облегающей лепестковой формы в области подбородка и щёк и с поперечным армированием в области прилегания к носу – этим обеспечивается высокая степень герметичности. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. "Мёртвое пространство" маски (126-140)±10% мл. Маскодержатель головной типа открытый шлем атравматичный, быстро регулируемый и быстросъёмный – одно нажатие на механизм фиксации ремней на корпусе маски, с замкнутыми ремнями маскодержателя. Макса типа ЭКО – не содержит ПВХ – экологична при производстве и утилизации. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, хлопок. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | штука | 50 | 23 930,00 | 1 196 500,00 |
| 64 | Материал шовный хирургический рассасывающийся (7/0) 70 см две иглы колющие BV-1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 65 см и не более 70 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 9,3 мм длиной. | штука | 200 | 8 390,00 | 1 678 000,00 |
| 65 | Материал шовный хирургический рассасывающийся M(4)1,150 cм петля,игла 1\2 окр,колющая,48 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой) Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 502 | 3 865,00 | 1 940 230,00 |
| 66 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М1,5 (4/0) 70 см две иглы колющие SH-1 26 мм(ПДС) | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. " | штука | 240 | 2 500,00 | 600 000,00 |
| 67 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М2 (3/0) 70 см две иглы колющие SH-1 22 мм | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной. " | штука | 120 | 1 200,00 | 144 000,00 |
| 68 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 10/0(0,2) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., не менее 3,8 и не более 4,2 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 3,8 и не более 4,2. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимернобумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Стерилизован оксидом этилена. | штука | 48 | 16 851,00 | 808 848,00 |
| 69 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 11/0(0,1) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., 4,0 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 11/0(0,1). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 48 | 16 851,00 | 808 848,00 |
| 70 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 9/0(0,3) длина 10 см игла колющая 3/8 окр.4 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 9/0(0,3). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m), усиленная(s). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 48 | 16 851,00 | 808 848,00 |
| 71 | Мешок для введения растворов под давлением | Нейлоновый мешок для создания давления жидкостей при внутрисосудистом введении. Предохранительный клапан с двумя настройками давления: стандартного и повышенного давления. Емкость 500, 1000,3000 мл. | штука | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 72 | Микрокатетер для эмболизации | Микрокатетер инфузионный многофункциональный однопросветный с сужающимся кончиком от 3.0 до 2.9F. Проксимальный конец катетера имеет полужесткое основание с последовательным снижением жесткости к дистальному концу. Внутреннее покрытие гидрофобное. Материал внутреннего слоя катетера тефлон, для облегчения продвижения проводника. Материал внешнего слоя нейлон-пебакс. Материал оплетки нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие дистальных 75 или 110см в зависимости от длины катетера. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера, инкапсулированной в стенку катетера. Материал метки платина иридий. Дизайн плетения оплетки 16+2. Оплетка не доходит до конца катетера. Содержание сульфата бария на всем протяжении до 30% для рентгеноконтрастности. Внутренний просвет катетера 0.028" (0.712мм). Совместим с проводником 0.025" (0.635мм). Форма кончика катетера - прямой. Длина катетера 100 и 135см. Конусообразный дизайн втулки. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Катетер упакован в защитное пластиковое кольцо. Наличие фиксатора проксимального кончика на защитном кольце. максимальное разрешенное давление 300 psi статическое и 800 psi динамическое давление. Цветовая кодировка основания катетера. | штука | 4 | 138 550,00 | 554 200,00 |
| 73 | Монополярный электрод -нож | Монополярный электрод –нож 25*3,5 мм, прямой, Ø 4 мм | штука | 30 | 8 500,00 | 255 000,00 |
| 74 | Набор двухпросветного катетера | Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), игла G18 1.3 x 70мм. Катетер из полиуретана F12 4.0 х 20 см), каналы G11/11 скорость потока 230/230мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см с гибким J-наконечником в эргономичном дежателе. Безыгольный коннектор Сейфсайт для прерывания инфузии и введения жидкостей с клапаном обратного тока. Шприц 5 мл соединение Люэр Лок. Дилататор, скальпель, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем или без. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | штука | 50 | 8 322,00 | 416 100,00 |
| 75 | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, Q-типа (с четырехугольным режущим носиком, с функцией вращения), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 4 мм, 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease, концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ, 1 шт. , краситель индиго кармин для эндоскопии стерильный, концентрат поставляется в жидком виде в составе: дисульфонат 5,5’ 0,4%, вода 99,6%, полностью готово к использованию, уровень кислотности (pH от 3 до 7), однократного применения используется для окраски желудочно-кишечного тракта, контрастирования подозрительных участков ткани в пищеварительной системе герметичный флакон 15 мл - 5 фл) | комплект | 5 | 385 000,00 | 1 925 000,00 |
| 76 | Набор для пункции плевральной полости в комплекте | Набор для пункции плевральной полости в комплекте: Тонкостенная пункционная игла Укороченный срез 1.8 x 80 мм Соединительная трубка С резьбовым соединением Шприц, 50 мл Трехходовой кран, желтый Пакет для сбора жидкости 2.0 л Соединительная трубка 90 см | набор | 5 | 3 725,00 | 18 625,00 |
| 77 | Набор для трансплантации (реципиентская укладка) | 1 Покрытие для стола 150х240см, усиленное 2 Покрытие для стола Майо 79х145см 3 Халат хирургический L, SP, стандартный 4 Халат хирургический XLL, HP, усиленный 5 Лоток 800 мл, почкообразное 6 Очиститель наконечников, 5х5см 7 Салфетки марлевые 40х40см, 4P XRD 8 Чаша 250мл 9 Чаша 60мл 10 Чаша 1500мл, полипропиленовая, синяя 11 Чаша 500мл, полипропиленовая, синяя 12 Счетчик игл, 40игл 13 Карандаш для диатермии, кабель 320см 14 Мешок для сбора жидкости 40x35 см 15 Лоток 28х25х5см, 3150мл, полипропиленовый, синий 16 Скальпель N°23 SS 17 Аспирационная трубка, 25Ch 18 Простыня операционная 175/300х350см, отверстие с инцизионной плёнкой 32х40см 19 Канюля Янкауер 18Fr. 20 Гемозажим, петля сосудистая, синяя, 1мм 40,6см 21 Гемозажим, петля сосудистая, желтая, 1мм 40,6см 22 Гемозажим, петля сосудистая, красная, 2мм 42см | штука | 80 | 36 000,00 | 2 880 000,00 |
| 78 | Набор для чреспеченочных вмешательств | Набор белья для чреспеченочных вмешательств. Состав: 1. Стандартный халат XL - 2 шт. 2. Простыня для стола 137X150cm 1 шт. 3. Простыня для пациента 280х300см с боковым отверстием в области печени 20х20см. Полиэтиленовая прозрачная пленкая с 2 сторон - 1 шт. 4. Шприц для контраста 12cc - 1 шт. 5. Чаша для проводника 2500 сс - 1 шт. 6. Чаша 250сс (диаметр 10 см) -2 шт. 7. Скальпель#11 длиная ручка 8. Салфетки одноразовые 10x10cm - 10 шт. 9. Покрытие для трубки R-85cm 10. Перчатки хирургические 7.5 – 2шт | штука | 100 | 12 800,00 | 1 280 000,00 |
| 79 | Набор турникетов для фиксации канюль | Набор турникетов, предназначенный для фиксации канюль к сосудам во время оперативного вмешательства .Набор состоит из: 2 тесмы, 2 турникетов, 2 пластиковых проводника с кольцами на конце. Турникеты представляют сосбой трубки бронзового цвета, длинной 12,7 см, 22 fr. Стерильные | упаковка | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 80 | Наборы для ЧТКА | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке | штука | 50 | 10 800,00 | 540 000,00 |
| 81 | Наконечник аспирационный хирургический прямой и изогнутый многоразовый | Предназначен для аспирации (отсасывания) жидкости из полости операции или раны с помощью отсасывающих аппаратов с вакуум контролем. Технические характеристики: диаметр внутренний, мм - 4,0; 5,0; рабочая часть, мм - от 140 мм до 220 мм . | штука | 30 | 2 500,00 | 75 000,00 |
| 82 | Небулайзер | Небулайзер состоит из электромеханического компрессора и небулайзерной камеры, в которой происходит образование аэрозоля посредством расщепления лекарства мощной струей воздуха, создаваемой компрессором. | штука | 6 | 22 348,00 | 134 088,00 |
| 83 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , плетеная, мультифиломентная (Шёлк), с атравматической иглой колющая USP1 (M4) 1/2 circle 37мм длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная ,мультифиломентная, нерассасывающаяся, плетенная, изготовленный из кокона тутового шелкопряда. Покрытый воском или силиконом. В процессе обработки в составе остается серициновая смола, что дает возможность использовать для удержания перекрученных волокон. Не смотря на то, что шелк не является рассасывающиимся материалом, постепенная деградация in Vivo белковосодержащих волокон шелка не приводит к снижению прочности на расстяжении нити. Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани. Размер USP1 (M4) колющая 1/2 окружности, длина нити 75cm окрашенная в (черный) цвет, размер иглы 37 mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 500 | 600,00 | 300 000,00 |
| 84 | Носовая петля по KRAUSE, 25 cм | Носовая петля по KRAUSE, 25 cм | штука | 1 | 102 960,00 | 102 960,00 |
| 85 | Носовой тампон 10 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.5 см. высота.Нить для извлечения | Гемостатические тампоны производятся из мягкой, крупнопористой Merocel губки с оксицеллюлозой. Это способствует максимальной абсорбции и впитыванию жидкости, уменьшению боли и снижению частоты по¬вторных кровотечений после удаления тампона. | штука | 8 | 5 200,00 | 41 600,00 |
| 86 | Носовой тампон 7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота.Нить для удаления | Носовые тампоны 7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см, изготавливаются разных форм и размеров, с нитью для извлечения, а так же с трубкой для дыхания или без неё. Идеальны для использования при септопластике, ринопластике, конхотомии и других интраназальных процедурах | штука | 10 | 5 200,00 | 52 000,00 |
| 87 | Одноразовые концентрические игольчатые ЭМГ электроды | Одноразовые концентрические игольчатые ЭМГ электроды размер 0,35х25мм. | штука | 50 | 3 920,00 | 196 000,00 |
| 88 | Одноразовый вакуум-шприц с запорным краном | Одноразовый вакуум-шприц с запорным краном Объём шприца 20 мл с запорным краном, фиксирующийся для устранения необходимости поддержания вакуума вручную; Наличие нескольких положений фиксации позволяющие поддерживать разный уровень вакуума. | штука | 25 | 12 101,00 | 302 525,00 |
| 89 | Отвертка S 1,5 | Отвертка X – Длина отвёртки 205мм, длина рукоятки 105мм, диаметр 20мм, на поверхности 5 продольных каналов длиной 60мм по радиусу 1800мм, радиус впадины 10мм, плавно сужается до диаметра 14мм, на поверхности 5 продольных каналов по радиусу 10мм. Рукоятка полимерная, синего цвета. Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, на расстоянии 12мм от конца сужается под углом 6° до диаметра 2,6мм, закончена закруглённым крестовым шлицом по радиусу 1,65мм. Крестовой шлиц размером 0,53х2,6мм. На расстоянии 80мм от конца шлица маркировка шириной 2мм желтого цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 94 634,00 | 94 634,00 |
| 90 | Отвертка S 2 | Отвертка X – Длина отвёртки 205мм, длина рукоятки 105мм, диаметр 20мм, на поверхности 5 продольных каналов длиной 60мм по радиусу 1800мм, радиус впадины 10мм, плавно сужается до диаметра 14мм, на поверхности 5 продольных каналов по радиусу 10мм. Рукоятка полимерная, синего цвета. Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, на расстоянии 12мм от конца сужается под углом 6° до диаметра 3мм, закончена закруглённым крестовым шлицом по радиусу 1,8мм. Крестовой шлиц размером 0,55х3мм, закончен купальной шпилькой радиусом 0,2мм. На расстоянии 80мм от конца шлица маркировка шириной 2мм зелёного цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 94 634,00 | 94 634,00 |
| 91 | Отвертка под квадрат 1.6 | Отвертка под квадрат 1,6 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, закончена квадратным шлицом 1,6мм, длиной 1,2мм, расширяется до диаметра 4мм рабочей части по радиусу R10. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 75 634,00 | 75 634,00 |
| 92 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 3 000 | 280,38 | 841 140,00 |
| 93 | Парацетамол | раствор для инфузий 10мг/мл 100 мл | флакон | 1 000 | 926,45 | 926 450,00 |
| 94 | Первичное моноклональное антитело PAX8 клон MRQ-50, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело PAX8 (клон MRQ-50) Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 485 555,00 | 485 555,00 |
| 95 | Первичное моноклональное антитело WT1 клон 6F-H2, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело WT1 (клон 6F-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 515 920,00 | 515 920,00 |
| 96 | Первичное поликлональное антитело Napsin A, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело Napsin A. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 644 930,00 | 644 930,00 |
| 97 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 40 мл | флакон | 30 | 25,08 | 752,40 |
| 98 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 30 мл | флакон | 140 | 24,19 | 3 386,60 |
| 99 | Перекись водорода | спрей для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 3 600 | 219,00 | 788 400,00 |
| 100 | Периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таблетка | 600 | 71,36 | 42 816,00 |
| 101 | Периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таблетка | 500 | 78,30 | 39 150,00 |
| 102 | Петля биполярная | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS для имеющегося видеоэндоскопического комплекса Karl Storz. Цветовой код: желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие. | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 103 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Кабель биполярный | Биполярный кабель для коагулятора, длина 3 метра. Для резектоскопа | штука | 1 | 65 105,00 | 65 105,00 |
| 104 | Проводник ангиографический жесткий | Проводящая система различной жесткости, должна соответствовать следующим модификациям: Bentson, Newton, Roadrunner PC, Hiwire, Extra supports, Amplatz, Rosen, Lunderquist, состоит из различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе - обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном целевом сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см. | штука | 5 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| 105 | Проволочные носовые петли | Проволочные носовые петли стандартный размер, диаметр 0.3 мм, длина 10 см. | штука | 5 | 5 720,00 | 28 600,00 |
| 106 | Прокаин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | ампула | 600 | 8,14 | 4 884,00 |
| 107 | Простыня 70×80 см | Простыня малая операционная 70×80 см, изготовлена из нетканого трехслойного водоотталкивающего полотна плотностью 40 г/кв.м, стерильная | штука | 50 | 112,00 | 5 600,00 |
| 108 | Протамин | раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 10 мл | флакон | 15 | 1 550,00 | 23 250,00 |
| 109 | Пульсоксиметр | Используется для измерения пульсовой сатурации кислорода и частоты пульса по пальцу. Частота пульса PR. Трехзначный органический светодиодный дисплей. Гистограммный органический светодиодный дисплей. Измерение SpO2. Диапазон: 0% - 100. Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. Измерение частоты пульса: Диапазон: 30 удар в мин - 250 удар в мин. Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина). Четкость: 1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса. Устойчивость к окружающему освещению: Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. Рабочее напряжение: 3.6 Вольт постоянного тока ~ 4.2 Вольт постоянного тока. Светочувствительный датчик: Красный свет (длина волны – 660 нм - 6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги: SpO2 : 0%~100%. Частота пульса: 0 удар в мин ~ 254 удар в мин. | штука | 12 | 14 900,00 | 178 800,00 |
| 110 | Раствор для депарафинизации (10X), 2л | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штука | 8 | 66 195,00 | 529 560,00 |
| 111 | Раствор для контроля качества анализатора электролитов | Раствор для контроля качества анализатора электролитов, содержит 3*10 амп, для имеющегося анализатора AVL 9180. | упаковка | 2 | 34 000,00 | 68 000,00 |
| 112 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон 124, BCL2 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (124) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 326 381,00 | 326 381,00 |
| 113 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон 4A4, p63 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark XT серии. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (4A4) | штука | 1 | 241 740,00 | 241 740,00 |
| 114 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон 4C4.9, S100 | Первичное моноклональное антитело S100 (клон 4C4.9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 153 241,00 | 153 241,00 |
| 115 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон 9.7, CD117 | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон 9.7). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 470 526,00 | 470 526,00 |
| 116 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон DE-R-11, Desmin | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (DE-R-11) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 145 175,00 | 145 175,00 |
| 117 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон EPR2764Y, CDX2 | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 446 170,00 | 446 170,00 |
| 118 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон L26, CD20 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark XT серии. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (L26) | штука | 1 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 119 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон MRQ42, CD56 | Первичное моноклональное антитело CD56 (клон MRQ-42). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | штука | 1 | 353 155,00 | 353 155,00 |
| 120 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон QBEnd/10, CD34 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (QBEnd/10) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 241 739,00 | 241 739,00 |
| 121 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон RP2/18, CD45 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнерах VENTANA BenchMark XT серии. Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (RP2/18) | штука | 1 | 223 362,00 | 223 362,00 |
| 122 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон SP33, Cytokeratin 20 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (SP33) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 123 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон SP4-R, Cyclin D1 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (SP4-R) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 323 738,00 | 323 738,00 |
| 124 | Раствор для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования клон SP67, CD10 | Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов. Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (SP67) для имеющегося автоматического аутостейнера VENTANA BenchMark | штука | 1 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 125 | Раствор чистящий | Раствор чистящий 1000 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 10 | 12 900,00 | 129 000,00 |
| 126 | Реагент для определения протромбинового времени | Реагент для определения протромбинового времени Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) для имеющегося анализатора Sysmex CA 500.Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 4 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 127 | Реакционные кюветы зеленые для гемостаза | Реакционные кюветы для имеющего анализатора Sysmex CS 2100 1000 шт в уп. Реакционные кюветы для фотометрической детекции реакции типа SUC-400A. Материал: полистирол. Фасовка: не менее 3000шт. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 11 | 295 000,00 | 3 245 000,00 |
| 128 | Рентгеноконтрастные микросферы для химиоэмболизации опухолей | Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации гиперваскуляризированных опухолей и артериовенозных мальформаций. Микросферы гидрогелевые, биосовместимые, гидрофильные.Микросферы полностью оентгенконтрастны. что пзволяет осуществлять полный контроль процедуры эмболизации. Микросферы откалиброваны по размеру и способны заполняться лекарственным препаратом доксорубицин или иринотекан. Микросферы изготовлены из поливинилового спирта (PVA). Размеры микросфер 70–150 мкм, 100–300 мкм, 300–500 мкм с цветовой маркировкой размеров.Упакованы в стерильный стеклянный флакон, запечатанный резиновой пробкой и алюминиевым колпачком с цветовой кодировкой на крышке. Совместимость с микрокатетером Внутрениий просвет катетера 0,049 мм (0,019 дюйм) микросфер 70-150 мкм и 0,054 мм (0,022 дюйм) для микросфер 100-300 мкм и 300-500 мкм. Микросферы не рассысывающиеся, что гарантирует полную и постоянную окклюзию просвета целевого сосуда. Сферическая форма и гидрофильная поверхность препятствует слипанию и формированию агрегаций при прохождении и внутри сосуда, что позволяет микросферам проникать глубже в сосудистую сеть. | штука | 2 | 460 000,00 | 920 000,00 |
| 129 | Ретрактор средний | Ретрактор средний (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Конструкция из верхнего жесткого кольца и эластичного нижнего кольца, соединенных прочной полупрозрачной мембраной из гипоаллергенного полимера. для использования на брюшной стенке толщиной от 4 см до 7 см. | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 130 | Сверло 1.5/100 | Сверло 1,5/100 - Длина сверла 100мм, диаметр рабочей части сверла 1,5 мм длиной 20мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 17 796,00 | 35 592,00 |
| 131 | Система | Система для промывания мочевого пузыря 150см | штука | 30 | 6 615,00 | 198 450,00 |
| 132 | Система для внутривенных инфузий, для введения светочувствительных препаратов | Инфузионная система для внутривенного введения цитостатиков при помощи насоса. Для снижения риска контакта медперсонала с цитостатиком. Закрытая система для введения цитостатиков до утилизации. Не содержит поливинилхлорид и латекс. Система с 3 инъекционными портами. - Спайк с воздушным фильтром не пропускающий бактерии. - Длина линии – 210 см - Длина от выхода из насоса – 155 см, оранжевого цвета - Внутренний диаметр – 3.00 мм - Устройство для регулирования потока – G-образный зажим, роликовый зажим (G-clamp, Roller clamp) - Длина сегмента насоса – 100 мм - Клипса после сегмента насоса – да - АэирСтоп – нет - Внешний диаметр – 4.10 мм - Жидкостный фильтр – 15 µm - Колпачок ПраймСтоп - Максимальное давление – 2.0 bar - Материал – Полиуретан (PUR) - Количество портов – 3 порта из тритана - Клипса – имеет открытое и закрытое положение для начала и предотвращении инфузии. - Подходящие насосы – Infusomat Space | штука | 150 | 690,00 | 103 500,00 |
| 133 | Спиротренажер | Спиротренажер нагрузочный предназначен для проведения на вдрохе побудительной самостоятельной тренировки дыхательной системы в пред и послеоперационный период для взрослых 4,0 литра | штука | 5 | 11 700,00 | 58 500,00 |
| 134 | Спица, 4 мм, экстра длинная | Спица должна быть выполнена в виде штифта цилиндриеской формы, один из кончиков должен быть конусообразным, другой - иметь ручку бочкообразной формы. Должна иметь диаметр не более 4.0 мм. Должна быть предназначена для внутриоперационной замены канюли. Должна быть изготовлен из нержавеющей стали. | штука | 50 | 52 118,00 | 2 605 900,00 |
| 135 | Спрей для быстрой заморозки образцов Криоспрей | Активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон. Позволяет быстро замораживать биологический материал перед помещением в криостат, а так же подмораживать поверхность парафиновых блоков перед микротомированием для повышения качества срезов. Баллон снабжён съёмным удлиненным наконечником, обеспечивающим целевое, экономное и удобное нанесение реагента на материал. | флакон | 20 | 28 200,00 | 564 000,00 |
| 136 | Стент внутрисосудистый | Саморасширяющийся стент для периферических артерий, плетеный. Материал стента-(кобальт хромовый).Диаметр стента-5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Длина стента- 5 20,40,55,80; 6 20,45,60,90; 7 20,40,60,90; 8 20,40,60,80; 10 20,42,68,94; 12-16 20,40,60,90; 18 40,55,80; 20 40,55,80; 22-24 35,45,70. Дизайн ячейки- закрытая. Рентгеноконтрастные маркеры- Рентгеноконтрастная нить. Дизайн катетера- Доставка по проводнику (OTW). Конструкция катетера- Возможность репозиционирования. Совместимость с интродьюсером- 6 F (Ø 5-8 мм) 7F (Ø 10 мм) 9F (Ø 12 мм) 10F (Ø 14-16 мм) 11F (Ø 18-22 мм) 12F (Ø 24 мм) . Рабочая длина катетера- 75 и 135 см. Совместимость с проводником- 0.035”. Срок годности - 2 года. | штука | 5 | 450 000,00 | 2 250 000,00 |
| 137 | Стетоскоп | Двойная трубка, переключаемая наборная головка: две мембраны, три колокола. 2 пары мягких съемных олив.72 см. Прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника и др. Представляет собой трубку в виде тонкого полого цилиндра с вогнутой раковиной для уха. | штука | 25 | 2 700,00 | 67 500,00 |
| 138 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг)/мл, 5 мл | ампула | 4 000 | 403,65 | 1 614 600,00 |
| 139 | Тепловлагообменник с кислородным шлангом 2,01 | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостом Hydro-Trach T Mk.II, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | штука | 200 | 724,00 | 144 800,00 |
| 140 | Тест полосы | Для определения глюкозы в крови к имеющемуся глюкометру Акку-чек Perphorma №50 | упаковка | 3 | 7 995,00 | 23 985,00 |
| 141 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 5 035 | 10,98 | 55 284,30 |
| 142 | Трубка эндобронхиальная для раздельной интубации | Трубка эндотрахеальная для раздельной интубации размерами 35,37,39,41 левосторонний и правосторонний (размер по заявке Заказчика). Применяются для интубации для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей при их обструкции, для профилактики аспирации дыхательного содержимого, проведения ИВЛ, проведение ингаляционной анестезии. Эндобронхиальные трубка имеет следующие особенности: не содержит латекса, изготавливается двух типов, включая левую и правую, не инвазивен; на трубке расположена шкала для определения глубины введения трубки и рентгеноконтрастную линию, позволяющую определять положение трубки при ее введении; стандартный коннектор позволяет использовать трубки с любыми аппаратами для вентиляции легких; для облегчения введения трубка может быть снабжена стилетом. Пилотный баллон эндобронхиальной трубки имеет коннектор Луер для присоединения шприца без иглы, стандартный коннектор трубки предназначен для соединения с дыхательным контуром аппарата искусственной вентиляции легких или дыхательным мешком типа Амбу | штука | 70 | 22 564,00 | 1 579 480,00 |
| 143 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл | ампула | 550 | 1 122,89 | 617 589,50 |
| 144 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | штука | 50 | 18 125,00 | 906 250,00 |
| 145 | Ушная тампонада | Ушная тампонада изготовлен из спресованной микропористой губки с оксицеллюлозой — клинически проверенным гемостатическим компонентом. При использовании тампона внешняя поверхность губки максимально увлажняется, что обеспечивает наиболее щадящее действие на ткани при удалении тампона и уменьшение количества повторных кровотечений за счет снижения адгезии к слизистой. | штука | 150 | 4 900,00 | 735 000,00 |
| 146 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 38,47 | 7 694,00 |
| 147 | Фенобарбитал | таблетки 100 мг | таблетка | 110 | 7,93 | 872,30 |
| 148 | Фиксатор трахеостомической трубки для взрослых | Фиксатор предназначен для надежного закрепления трахеостомической трубки в определенном положении и сведения к минимуму нежелательных движений. Представляет собой фиксирующую повязку с застежками-липучками. Изготовлен из гипоаллергенного трехслойного материала: средний слой - вспененный; наружный и внутренний слои - покрытие на ос-нове нейлона. Имеет застежки-липучки для крепления к фланцу трахеосто-мической трубки. Окружность фиксируемой поверхности до 49,5 см, ши-рина - 2 см, высота - 0,5 см. Снижает риск повреждения кожи пациента. Не содержит латекса. Используется у одного пациента. Упаковка - клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 15 | 1 865,00 | 27 975,00 |
| 149 | Фонендоскоп | Медицинский прибор для прослушивания больных, состоящий из двух гибких слуховых трубок, соединённых со звукоулавливающей камерой. | штука | 25 | 2 700,00 | 67 500,00 |
| 150 | Фуросемид | таблетки 40 мг | таблетка | 300 | 3,23 | 969,00 |
| 151 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25 г | туба | 30 | 177,57 | 5 327,10 |
| 152 | Хлоргексидин и Лидокаин | гель для наружного применения 12,5г | шприц | 108 | 1 111,18 | 120 007,44 |
| 153 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 5/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 18.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 5/0 (М 1), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 18.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 72 | 1 760,00 | 126 720,00 |
| 154 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 2, длиной см: 90, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 2 (М5), ø 0,50-0,599 мм, длиной 90 см, с атравматической колющей иглой, длиной 48.0 мм, кривизна ½ С. | штука | 500 | 1 310,00 | 655 000,00 |
| 155 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 3/0 (М2), ø 0,20-0,249 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 26.0, кривизна 1/2 С | штука | 4 000 | 1 080,00 | 4 320 000,00 |
| 156 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 4/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 22.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 4/0 (М1.5), ø 0,15-0,199 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 22.0, кривизна 1/2 С. | штука | 600 | 1 080,00 | 648 000,00 |
| 157 | Шприц двойной для центрифугирования крови | Шприц должен быть предназначен для центрифугирования крови. Должен быть двойного типа. Внешний шприц должен быть предназначен для забора крови, должен иметь объем не более 15 мл. Внешний шприц должен иметь диаметр не более 26.5 мм для плотной посадки в бакет-подвеску, держатель (типа бакет) или его вставку (типа переходник для бакета. Внутренний шприц должен быть предназначен для забора плазмы из внешнего шприца после центрифугирования и должен иметь объем не более 6 мл. Внутренний шприц должен иметь диаметр не более 17.5 мм. Внутренний шприц должен извлекаться из внешнего для последующего использования. Внешний шприц должен иметь накручивающийся на канюлю плоский колпачок для возможности вертикальной установки шприца. Шприц должен быть изготовлен из прозрачного пластика. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового использования. | штука | 30 | 33 500,00 | 1 005 000,00 |
| 158 | Шприц для внутригортанных вливаний и промываний | Шприц для вливаний 5 куб.см предназначен для внутригортанных вливаний и для промывания миндалин. | штука | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 159 | Элеватор | Элеватор костный, квадратный 17 мм 240 мм | штука | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 |
| 160 | Элеватор | Элеватор костный, острый 17 мм 240 мм | штука | 2 | 27 000,00 | 54 000,00 |
| 161 | Электрод | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой HOPKINS II, цветовой код: желтый.Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц. | штука | 12 | 70 000,00 | 840 000,00 |
| 162 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 1 ,28*69 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 163 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 2 ,32*77 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 164 | Языкодержатель, модель Вюрцбург | Языкодержатель с прорезью, размер 3 ,34*85 мм ,модель Вюрцбург совместим с роторасширителем по Mc IVOR | штука | 1 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 165 | Губка гемостатическая | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0 | штука | 60 | 18 793,78 | 1 127 626,80 |
| 166 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий), условным №6/0, длиной см: 75, атравматическими колющими иглами, длиной мм: 10.0, кривизной 3/8 окр | Синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена, синего цвета, используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. USP 6/0 (М0.7), длиной см: 75, с атравматическими колющими иглами, длиной мм:10.0, кривизной 3/8 окружности. Каждая нить имеет двойную индивидуальную удлиненную упаковку, предотвращающую скручивание нити. Нить стерилизована этилен оксидом. | штука | 200 | 2 300,00 | 460 000,00 |
| 167 | Набор для чрескожной нефростомии 9 Ch | Предназначен для операционного образования нефростомии для отвода мочи, в случае, когда нельзя обеспечить отвода мочи натуральным путем. Наименование комплектующих: 1. Катетер тип Pigtail длиной 45 см 2. Проводник 38” х 80см 3. Двухсоставная игла 18G x 20см; 4. Дилататор 7F; 10F; 12F, 15F 5. Дилататор c мандреном 6. Шприц 10мл Luer Lock 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим Катетер изготовлен из полиуретана, покрывается силиконом, что обеспечивает оптимально длительное время нахождения катетера в почке. Катетер онасщен индикатором глубины ввода в виде линий: первая линия расположена на 17,5 см от дистального наконечника катетера. Расстояние между каждой отметкой составляет 8 см. Проводник очень тонкая трубка из нержавеющей стали, имеющая гибкий кончик длиной 8 мм. Это дает возможность безопасно работать дилататором с кожухом, надетым на проводник | набор | 5 | 33 000,00 | 165 000,00 |
| 168 | Набор для чрескожной нефростомии 12 Ch | Предназначен для операционного образования нефростомии для отвода мочи, в случае, когда нельзя обеспечить отвода мочи натуральным путем. Наименование комплектующих: 1. Катетер тип Pigtail длиной 45 см 2. Проводник 38” х 80см 3. Двухсоставная игла 18G x 20см; 4. Дилататор 7F; 10F; 12F, 15F 5. Дилататор c мандреном 6. Шприц 10мл Luer Lock 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим Катетер изготовлен из полиуретана, покрывается силиконом, что обеспечивает оптимально длительное время нахождения катетера в почке. Катетер онасщен индикатором глубины ввода в виде линий: первая линия расположена на 17,5 см от дистального наконечника катетера. Расстояние между каждой отметкой составляет 8 см. Проводник очень тонкая трубка из нержавеющей стали, имеющая гибкий кончик длиной 8 мм. Это дает возможность безопасно работать дилататором с кожухом, надетым на проводник | набор | 5 | 33 000,00 | 165 000,00 |
| 169 | Набор для чрескожной нефростомии 14 Ch | Предназначен для операционного образования нефростомии для отвода мочи, в случае, когда нельзя обеспечить отвода мочи натуральным путем. Наименование комплектующих: 1. Катетер тип Pigtail длиной 45 см 2. Проводник 38” х 80см 3. Двухсоставная игла 18G x 20см; 4. Дилататор 7F; 10F; 12F, 15F 5. Дилататор c мандреном 6. Шприц 10мл Luer Lock 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим Катетер изготовлен из полиуретана, покрывается силиконом, что обеспечивает оптимально длительное время нахождения катетера в почке. Катетер онасщен индикатором глубины ввода в виде линий: первая линия расположена на 17,5 см от дистального наконечника катетера. Расстояние между каждой отметкой составляет 8 см. Проводник очень тонкая трубка из нержавеющей стали, имеющая гибкий кончик длиной 8 мм. Это дает возможность безопасно работать дилататором с кожухом, надетым на проводник | набор | 5 | 33 000,00 | 165 000,00 |
| 170 | Датчик потока взрослый одноразовый 188 мм | Рабочая: от -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F), относительная влажность от 5% до 95%, неконденсирующийся. Хранение: от -20С до -60С (от -4F до 140F) | штука | 140 | 16 200,00 | 2 268 000,00 |
| 171 | Клип-аппликатор, Загнутый, SS, размер Small-Wide, Medium, Medium-Large, Large для открытой хирургии | Система клипирования для открытой хирургии для клипс размером малый-широкий, средний, средне-большой, большой для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс ( красный, синий, зеленый, оранжевый), из высококачественной медицинской стали, неразборный, длина 16, 20, 27 см , многоразовый. Угол изгиба кончиков 20, 45, 55 град. Наличие специальных форм для малоинвазивного доступа с центральным углом 45 град. Шевронообразная форма зажима охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная проволока предназначена, для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду. Размер внутренней бороздки зажима рассчитан на ослабление режущего воздействия сосуда. Треугольное поперечное сечение ножки зажима обеспечивает максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима. Размер по заявке Заказчика | штука | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 172 | Лигирующая клипса, Титановая, размер Microclip, Small-Wide, Medium | Для имеющихся в наличии клипаторов Horizon. Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора – белая, красная либо синяя. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Microclip, Small-Wide, Medium. Размер по заявке заказчика. | картридж | 500 | 3600 | 1 800 000,00 |
| 173 | Игла Вереша | Игла Вереша, для инсуфляции, с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина 150 мм. Многоразовая. Материал-нерж.сталь. | штука | 5 | 101306 | 506 530,00 |
| 174 | ВЧ-электрод монополярный | ВЧ- электрод монополярный : типа "крюк". Наличие аспирационного канала для удаления дыма. Диаметр вводимой части 5мм, длина вводимой части 330 мм. Наличие запорного крана. Штекер для монополярного подключения. Люер-лок соединение | штука | 2 | 262129 | 524 258,00 |
| 175 | Инструменты биполярные | инструменты биполярные, щипцы биполярные в комплекте, длиной 340 мм. Рабочая встаква: щипцы окончатые, изогнутые. Стержневая трубка Ø 5 мм. Рукоятка: Электрическая прочность 250 Вп/Vp. Многоразового пользования. Для имеющегося аппарата BOWA. | штука | 2 | 1146178 | 2 292 356,00 |
| 176 | Инструменты биполярные | инструменты биполярные, щипцы биполярные в комплекте, длиной 340 мм. Рабочая вставка: щипцы атравматические окончатые. Стержневая трубка Ø 5 мм. Рукоятка: Электрическая прочность 250 Вп/Vp. Многоразового пользования. Для имеющегося аппарата BOWA. | штука | 2 | 1146178 | 2 292 356,00 |
| 177 | Инструменты биполярные | инструменты биполярные, щипцы биполярные в комплекте, длиной 340 мм. Рабочая вставка: диссектор Maryland. Стержневая трубка Ø 5 мм. Рукоятка: Электрическая прочность 250 Вп/Vp. Многоразового пользования. Для имеющегося аппарата BOWA. | штука | 2 | 1146178 | 2 292 356,00 |
| 178 | Аппликатор для открытой хирургии | Аппликатор для открытой хирургии. Размеры ML, L, XL. Варианты исполнения загнутый либо под углом 70 градусов, длиной 20 либо 27 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется с клипсами из не рассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) Размеры ML (3-10мм), L (5-13 мм), XL (7-16 мм) для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. Цветовая кодировка ручек клипатора и картриджа клипс в соответствии с размером. Размер и тип клипаппликатора по заявке Заказчика. | штука | 2 | 230 000,00 | 460 000,00 |
| 179 | Пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53, 4отв. L-64, 5отв. L-75 | Пластина для лучевой кости узкая, широкая, левая/правая, 3отв. L-53, 4отв. L-64, 5отв. L-75 - используется при переломах в дистальном отделе лучевой кости. Пластина фигурная – 3D. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Пластина левая, правая. Толщина пластины 1,8мм. Длина пластины L-53мм, 64мм, 75мм ширина пластины в диафизарной части 10мм, ширина пластины в эпифизарной части 21мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными улами в 3-х плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм и 4 отверстия диаметром 1,5мм под спицы Киршнера и для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 1,5мм под спицы Киршнера на расстоянии 2,5мм от края диафизарной части пластины, 3, 4 и 5 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 17,5мм и 30,5мм от края эпифизарной части пластины, 1 компрессионное отверстие диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 1,3мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 3,5мм на расстоянии 24мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3,3мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; цвет пластины зелёный. | штука | 1 | 55 094,00 | 55 094,00 |
| 180 | Пластина изогнутая 4 отв., 5 отв., 6 отв. | Пластина изогнутая 4отв., 5 отв., 6 отв.,- пластина изогнутая. Углубления на боковой поверхности. Толщина пластины 1,8мм. Длина пластины L-39мм, 46,5 мм, 54мм, ширина пластины 10мм, ширина на уровне углублений 8,25мм. Радиус изгиба пластины R=185мм. Пластина имеет трубчатую накостную поверхность изогнутую по радиусу R=25мм. Пластина универсальная, по обеим сторонам по 2 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм, на расстоянии 5 мм и 12,5мм от концов пластины и по 1 отверстию диаметром 1,5мм под спицы Киршнера на расстоянии 9мм от концов пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; пластина анодирована в зелёный цвет. | штука | 2 | 103 599,00 | 207 198,00 |
| 181 | Пластина реконструктивная прямая 6отв., 7отв., 8отв., 9отв., 10отв. | Пластина реконструктивная прямая, для фиксации переломов трубчатых костей, длиной 102мм, 116 мм, 130мм, 144мм, 172мм. 6, 7, 8, 9, 10 блокируемых отверстий по протяженности пластины, для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Толщина пластин 2,8 мм, ширина 11 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 5 | 52 670,00 | 263 350,00 |
| 182 | Пластина ключичная с крючком, левая/правая 5отв., 6отв., 7отв. H-12, H-15 | Пластина ключичная с крючком левая/правая - используется при переломах латеральной части ключицы и травмах акромально-ключичного сустава. Пластина фигурная – 3D. Пластина левая/правая. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в проксимальной 3,5мм. Длина пластины L-66мм, 75,5мм, 85мм. Эпифизарная часть пластины закончена крючком выотой 12мм и 15мм, длиной 18,5мм, поперечное сечение шириной 5,3мм, высотой 3,5мм. Ширина пластины в диафизарной части 10мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены 4 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 12° относительно проксимальной. Диафизарная часть пластины изогнута в оси по радиусу R220мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее | штука | 1 | 80 258,00 | 80 258,00 |
| 183 | Пластина ключичная S-образная правая/левая 6отв. L-99, 7отв. L-108 , 8отв. L-116 | Пластина ключичная S-образная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 99мм, 108мм, 116 мм. 6, 7, 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 2 | 142 209,00 | 284 418,00 |
| 184 | Пластина для пятки левая, правая | Пластина для пятки - используется при суставных, внесуставных и осколчатых переломах пятки. Пластина плоская, существует возможность формировать пластину в соответствии анатомическому дизайну кости. Пластина левая/правая. Пластина состоит из 14 перстней диаметром 8,4мм соединённых между собой. В каждом перстне расположено 1 отверстие с двухзаходной резьбой 4,5мм ( что дает 14 блокируемых отверстии для блокирующих винтов 3,5 мм). Толщина пластины 2мм, толщина соединений перстней 1,3мм. Длина пластины L-60мм, ширина пластины 44мм. На соединениях перстней с отверстиями расположены 6 отверстий диаметром 2,1мм под спицы Киршнера для временной стабилизации и подшивания мягких тканей. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | штука | 2 | 78 925,00 | 157 850,00 |
| 185 | Пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | Пластина с угловой стабильностью узкая для большеберцовой кости левая/правая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина L-образная, фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-109мм, 124мм, 139мм, 154мм, 169мм, 184мм, ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 42мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины 4, 5, 6, 7, 8, 9 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 21мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм и 4, 5, 6, 7, 8 и 9 компрессионных отверстие диаметром 4,2мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Первое отверстие на расстоянии 13,5мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R50мм в оси диафизарной части пластины и по радиусу R39мм перпендикулярно оси диафизарной части пластины, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,6мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 3 | 94 095,00 | 282 285,00 |
| 186 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая/правая, используется при многооскольчатых переломах дистального отдела малоберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая/левая. Толщина пластины 2мм. Длина пластин L-85мм, 95мм, 105мм, 115мм и 125мм, 135мм ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки и одно компрессионное отверстие на расстоянии 36,5мм от края эпифизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 12мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5,5мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета | штука | 1 | 126 075,00 | 126 075,00 |
| 187 | Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 4отв. L-123, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 | Пластина большеберцовой дистальная медиальная (левая, правая) используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-123мм, 153мм и 183мм, 213мм ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 4, 6, 8 и 10 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм, 65мм, 80мм, 95мм, 110мм и 125мм от края диафизарной части пластины и 6, 8 и 10 компрессионных отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм, 57,5мм, 72,5мм, 87,5мм и 102,5 позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 118,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | штука | 1 | 130 790,00 | 130 790,00 |
| 188 | Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 | Пластина большеберцовая дистальная L левая/правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости. Пластина L-образная, фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-150мм, 165мм, 180мм ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 37,5мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 7 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки и. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 6, 7 и 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 21мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм и 6, 7 и 8 компрессионных отверстие диаметром 4,2мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Первое отверстие на расстоянии 13,5мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм. Диафизарная часть пластины изогнута в двух плоскостях по радиусу R220мм в оси диафизарной части пластины и по радиусу R40мм перпендикулярно оси диафизарной части пластины, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 11мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; | штука | 1 | 164 000 | 164 000,00 |
| 189 | Пластина для плечевой кости 3отв. L-101, 4отв. L-116, 5отв. L-131, 6отв. L-146, 7отв. L-161, 8отв. L-176, 9отв. L-191, 10отв. L-206 | Пластина для плечевой кости используется при многооскольчатых переломах проксимального метаэпифиза плечевой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Толщина пластины 2,8мм. Длина пластин L-101мм, 116мм, 131мм, 146мм, 161мм, 176мм и 191мм, 206мм ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 8 отверстий диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, для крепления шаблон-накладки и для временной стабилизации и подшивания мягких тканей, и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 65мм от края диафизарной части пластины и 4 компрессионных отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 56,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | штука | 5 | 112 494 | 562 470,00 |
| 190 | Пластина для локтевого отростка, левая/правая, 2отв. L-88; 4отв. L-121; 6отв. L-151; 8отв. L-181; 10отв. L-210 | Пластина для локтевого отростка (левая, правая), длиной 88мм, 121мм, 151 мм, 181мм, 210мм толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 4 и 6 для блокирующих винтов диаметром 3,9 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную целиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 1 | 171 175 | 171 175,00 |
| 191 | Пластина для мыщелков плечевой кости дорсолатеральная левая, правая 6отв. L-94, 8отв. L-113, 10отв. L-131 12отв. L-150 | Пластина для плечевой кости дистальная задняя боковая используется при внутри- и околосуставных переломах дистального отдела плечевой кости, переломах дистального отдела плечевой кости распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины в эпифизарной части 2,5мм, Толщина пластины в диаифизарной части 3мм. Длина пластины L-94мм, 113мм, 131мм, 150мм, ширина пластины в диафизарной части 11,7мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными улами в 3-х плоскостях 5 резьбовых отверстий диаметром М4,5х1мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и резьбовое отверстие диаметром М3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 12,5мм от края диафизарной части пластины, 10 резбовых отверстий диаметром М4,5х1мм на расстоянии 7,5мм, 17,5мм, 37,5мм и 57,5мм и 2 компрессионных отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 27,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 47,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Дистальная часть изогнута по радиусу R=100мм относительно проксимальной и под углом 20°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; | штука | 2 | 152 725,00 | 305 450,00 |
| 192 | Пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 | Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной 221 мм, 263 мм. 8 и 10 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и не более одно отверстия для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5 мм.Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 2 | 126 075,00 | 252 150,00 |
| 193 | Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4 отв., 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 | Пластина для мыщелков большеберцовой кости левая/правая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела и мыщелков большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4,5мм. Длина пластины L-150мм, 171мм, 192мм, 213мм, ширина пластины в диафизарной части 15мм, в эпифизарной 35,5мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 4, 5, 6, и 7 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 3 отверстия с двуступенчатым диаметром 2,1мм на 3мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 19,5мм от края диафизарной части пластины, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 9мм от края диафизарной части пластины, на расстоянии 30мм, 72мм, 93мм, 116мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 51мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Диафизарная часть пластины изогнута по переменному радиусу R74,5 на R65,5 перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 15мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; | штука | 2 | 130 790,00 | 261 580,00 |
| 194 | Пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200, 10отв. L-242 | Пластина широкая для большеберцовой кости, левая и правая, для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости, длиной от 116мм, 158мм, 200мм, 242мм. 4, 6, 8, 10 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 3 блокируемых отверстия, для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм, для создания компрессии. Имеются отверстия для спиц Киршнера, диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 2 | 94 095,00 | 188 190,00 |
| 195 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая, правая 4отв. L-134, 6отв. L-176, 8отв. L-218, 10отв. L-260 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-134мм, 176мм, 218мм, 260мм, ширина пластины в диафизарной части 15мм, в эпифизарной 34мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью и улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Эпифизарная часть пластины т-образной смещённой в лево формы. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 20мм от края диафизарной части пластины, 3, 5, 7, 9 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 10мм, 50мм и 70мм от края диафизарной части пластины, и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 50мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 8° по радиуису R300 перпендикулярно отверстий. Перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 22мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | штука | 2 | 185 525,00 | 371 050,00 |
| 196 | Пластина для бедренной кости проксимальная левая, правая 6отв. L-216, 8отв. L-258, 10отв. L-300, 12отв. L-342 | Пластина для бедренной кости левая, правая - используется при вертельных, подвертельных и чрезвертельных переломах бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины 7,1мм. Длина пластины L-216мм, 258мм, 300мм, 342мм, ширина пластины 18мм, в диафизарной части пластины находятся сужения, ширина 16мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Эпифизарная часть пластины изогнута по радиусу R36мм. В эпифизарной части пластины расположены по дуге под разными углами в 3-х плоскостях 3 отверстий с двухзаходной резьбой 8,5мм, 10 отверстий диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположеных по периметру эпифизарной части пластины, 2 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстие с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки на расстоянии 35мм от края эпифизарной части пластины. В диафизарной части пластины находится 1 продолговатое отверстие 2,7/6мм на расстоянии 7мм от края диафизарной части пластины, 6, 8, 10, 12 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 5,5мм на расстоянии 58мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 14,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | штука | 2 | 155 800,00 | 311 600,00 |
| 197 | Винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 30 мм, 32мм, 34 мм, 36 мм, 38мм, 40 мм | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,4 мм. Длина винтов 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм. Диаметр головки винта 4 мм, под отвертку Т8 «звездочка». Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка | штука | 20 | 15 488,00 | 309 760,00 |
| 198 | Винт 3.5x 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | винт блокирующий 3,5 - Винт длиной 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. | штука | 20 | 8 405,00 | 168 100,00 |
| 199 | Винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. | штука | 20 | 9 635,00 | 192 700,00 |
| 200 | Отвертка канюлированная S2 | Отвертка канюлированная S2 – Длина отвёртки 244мм. Отвёртка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм. Полая на расстоянии 72мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, сужается до диаметра 3,8мм на расстоянии 27,5мм от начала шлица. Закончена под шестигранный шлиц S2. Материал изготовления: медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 352 179,00 | 704 358,00 |
| 201 | Сверло 2.0/150 | Сверло 2,0/150 - Длина сверла 150мм, диаметр рабочей части сверла 2 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 33 344,00 | 66 688,00 |
| 202 | Винт спонгиозный 6.5x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | Винт спонгиозный 6,5 – Винт длиной 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм. Резьба спонгиозная диаметром 6,5/3,3мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 8,5мм, высотой 3,3мм, высота головки 4,3мм, под отвертку типа шестигранник S5, глубина шлица 2,5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления – титан , соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. | штука | 5 | 14 131,00 | 70 655,00 |
| 203 | Пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | Пластина с угловой стабильностью узкая для большеберцовой кости левая/правая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина L-образная, фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-109мм, 124мм, 139мм, 154мм, 169мм, 184мм, ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 42мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины 4, 5, 6, 7, 8, 9 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 21мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм и 4, 5, 6, 7, 8 и 9 компрессионных отверстие диаметром 4,2мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Первое отверстие на расстоянии 13,5мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R50мм в оси диафизарной части пластины и по радиусу R39мм перпендикулярно оси диафизарной части пластины, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,6мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 2 | 94 095,00 | 188 190,00 |
| 204 | Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 5отв. L-88, 6отв. L-103, 7отв. L-118, 8отв. L-133, 10отв. L-163, 12отв. L-193 | Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной 88 мм, 103мм, 118мм, 133мм, 163мм, 193мм. 5, 6, 7, 8, 10, 12 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую, также по протяженности пластины 5, 6, 7, 8, 10, 12 овальные компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | штука | 5 | 59 655,00 | 298 275,00 |
| 205 | Сверло канюлированное | Длина сверла 100мм. Режущая часть сверла фазная. Диаметр в ведущей части сверла 2мм на расстоянии 8мм, далее переходит на диаметр 3мм до расстояния 18,5мм. На промежутке от 25мм до 72мм сверло сужается до диаметра 2,9мм. Сверло имеет 3 острия, вершинный угол 120°, угол наклона спирали острия 13°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Хвостовик сверла шестигранный диаметром 4,5/4,25 мм, длинной 28мм. Хвостовик сплащён до размера 3,48мм на расстоянии 15,5мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 1 | 180 400,00 | 180 400,00 |
| 206 | РЧА электрод универсальный | РЧА-электрод с регулируемым кончиком для радиочастотной абляции опухолей различной локализации, охлаждаемый увлажняемый. Активная система охлаждения предотвращает повреждение здоровых тканей во время процесса радиочастотной абляции опухолей; Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключённого к электроду Изогнутое соединение трубок и кабеля с рукояткой, удобно для чрезкожного доступа под контролем компьютерного томографа, предотвращает блокирование кабелей; РЧА-электроды различной длины от 10 до 35 см для удобного проведения процедур с доступом под любым углом и типом: перкутанным, лапароскопическим или открытым; РЧА- электроды с активным кончиком различной длины от 0.5 до 4 см с максимальной зоной абляции до 6,6 х 6 см. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ) Совместим с аналогами производителей генераторов с помощью насадки. Область применения- печень, почки, лёгкие, остеоид- остеомы, фибромиомы матки, аденомиоз. | штука | 1 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 207 | РЧА-электрод монополярный | РЧА-электрод –монополярный РЧА активный-электрод с неподвижным кончиком и возможностью внутреннего охлаждения, встроенным датчиком температуры, который предотвращает обугливание других тканей и делает зону абляции более четкой, крупной и шаровидной. Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см Доступен диаметром стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ)Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду Электрод 15G используется при сферической абляции больших зон. Гибкая ручка дает возможность проведения РЧА под контролем CT. Возможность перевода электрода в биполярный тип. В биполярном режиме можно использовать одновременно два электрода. Возможность использования до трех электродов одновременно позволяет проводить абляцию более обширных зон. Область применения – Рак печени, почек, молочной железы | штука | 1 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 208 | Петля ловушка EN Snare Mini | Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 2-4, 4-8, мм, диаметр шафта 0,018 дюймов. Длина катетера 150 см для ловушки 175см и, внутренний диаметр катетера .030, дюймов. Длина ловушки 175 см (для рабочего диаметра 2-4 и 4-8мм). Размер катетера 3.2F для рабочего диаметра 2-8мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно. | штука | 1 | 459 500,00 | 459 500,00 |
| 209 | Петля ловушка EN Snare | Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шафта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fr для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно. | штука | 1 | 264 300,00 | 264 300,00 |
| 210 | Сосудистый протез, периферический, стандартный, диаметром 7 мм, длиной 60 см | Сосудистый протез, периферический, стандартный, из политетрафторэтилена (PTFE). Форма - прямая. Радиальная прочность на растяжение >4 кгс. Прочность на продольное растяжение >13 кгс. Радиус излома ≤5.4 мм, диаметр начала излома. Удерживающая способность нити >148 гр. Межузловое расстояние 22.5 ± 7.5 мкм. Давление воды на входе >24 кПа. Внутренний диаметр протеза 7 ± 0.4 мм. Внешний диаметр протеза 8.2 ± 0.6 мм. Толщина стенки протеза 0.6 ± 0.1 мм. Общая длина протеза 60 ± -0/+2 см. | штука | 8 | 231 875,00 | 1 855 000,00 |
| 211 | Сосудистый протез,бифуркационный, диаметр 16 х 8 мм, длиной 40 см | Материал: протеза ПЭТ (полиэстер), желатин, глицерин. Структура подложки: тканое переплетение. Пористость основного материала: 150 мл/см2/мин/120 мм рт.ст. Пористость после покрытия: <10cc. Состав: полиэстер 90%, желатин 5%, глицерин 5%. Толщина стенки 0.55 мм. Материал покрытия: желатин. Сшивающий агент глутаровый альдегид. Способ уплотнения: покрытие. Всасывание герметика 1-2 недели. Форма протеза – бифуркационная. Внутренний диаметр основного ствола 16 мм, диаметр браншей 8 мм. Общая длина протеза 40 см. | штука | 8 | 438 600,00 | 3 508 800,00 |
| 212 | Сосудистый протез, бифуркационный, диаметр 18 х 9 мм, длиной 40 см | Материал: протеза ПЭТ (полиэстер), желатин, глицерин. Структура подложки: тканое переплетение. Пористость основного материала: 150 мл/см2/мин/120 мм рт.ст. Пористость после покрытия: <10cc. Состав: полиэстер 90%, желатин 5%, глицерин 5%. Толщина стенки 0.55 мм. Материал покрытия: желатин. Сшивающий агент глутаровый альдегид. Способ уплотнения: покрытие. Всасывание герметика 1-2 недели. Форма протеза – бифуркационная. Внутренний диаметр основного ствола 18 мм, диаметр браншей 9 мм. Общая длина протеза 40 см. | штука | 5 | 438 600,00 | 2 193 000,00 |
| 213 | Сосудистый протез, бифуркационный, диаметр 20 х 10 мм, длиной 40 см | Материал: протеза ПЭТ (полиэстер), желатин, глицерин. Структура подложки: тканое переплетение. Пористость основного материала: 150 мл/см2/мин/120 мм рт.ст. Пористость после покрытия: <10cc. Состав: полиэстер 90%, желатин 5%, глицерин 5%. Толщина стенки 0.55 мм. Материал покрытия: желатин. Сшивающий агент глутаровый альдегид. Способ уплотнения: покрытие. Всасывание герметика 1-2 недели. Форма протеза – бифуркационная. Внутренний диаметр основного ствола 20 мм, диаметр браншей 10 мм. Общая длина протеза 40 см. | штука | 2 | 438 600,00 | 877 200,00 |
| 214 | Сосудистый протез, линейный, диаметр 7 мм, длиной 50 см | Материал: протеза ПЭТ (полиэстер), желатин, глицерин. Структура подложки: тканое переплетение. Пористость основного материала: 150 мл/см2/мин/120 мм рт.ст. Пористость после покрытия: <10cc. Состав: полиэстер 90%, желатин 5%, глицерин 5%. Толщина стенки 0.55 мм. Материал покрытия: желатин. Сшивающий агент глутаровый альдегид. Способ уплотнения: покрытие. Всасывание герметика 1-2 недели. Форма протеза – линейная. Внутренний диаметр протеза 7 мм. Общая длина протеза 50 см. | штука | 20 | 226 800,00 | 4 536 000,00 |
| 215 | Устекинумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 130 мг (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно) | флакон | 4 | 1 047 749,00 | 4 190 996,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 124 702 633,90 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандар д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней