Объявление №18 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «8» ноября 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «8» ноября 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 08.11.2024 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00 до 10.30 часов 08.11.2024 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16,

Приложение 1 к объявлению №18

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл | ампула | 600 | 614,99 | 368 994,00 |
| 2 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами FG 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, с вакуум-контролем (размер по заявке Заказчика). Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50см Цветовая кодировка размеров. Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизация: Этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет. | штука | 1 000 | 67,8 | 67 800,00 |
| 3 | Электрод ЭКГ | Одноразовые ЭКГ электроды краткосрочного и длительного применения, для холтеровского мониторирования, взрослые. Электроды неинвазивные, нестерильные, одноразовые. Размер 45*42. Срок годности 36 мес. | штука | 5 000 | 37 | 185 000,00 |
| 4 | Маска для кислородный терапии | Из ПВХ с кислородной линией 2м устойчивой к перегибам, с носовым зажимом | штука | 200 | 250 | 50 000,00 |
| 5 | Система закрытая аспирационная | 72 часовая для взрослых 12Fr длина 54,0, диаметр 4,6мм | штука | 50 | 6 900,00 | 345 000,00 |
| 6 | Система закрытая аспирационная | 72 часовая для взрослых 14Fr длина 54,0, диаметр 4,6мм | штука | 50 | 6 900,00 | 345 000,00 |
| 7 | Катетер дренажный универсальный | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | штука | 25 | 62 740,00 | 1 568 500,00 |
| 8 | Жидкое покровное стекло | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | штука | 25 | 34 320,00 | 858 000,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 3 788 294,00 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандар д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней