Объявление №2 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут                 «26» января 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут                                   «26» января 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 26.01.2023 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, +77015315233 Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №2

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированные препараты для парентерального питания | раствор для инфузий 500 мл | флакон | 120 | 964,78 | 115 773,60 |
| 2 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 1875 мл | контейнер | 400 | 10 825,64 | 4 330 256,00 |
| 3 | Этопозид | раствор для инъекций 100 мг/5мл по 5 мл | флакон | 1 500 | 1 800,00 | 2 700 000,00 |
| 4 | Комплект хирургический на инструментальный стол | 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала, комбинирован усиленной впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт 2. Карман-приемник хирургический 35×40 см изготовлена из водоотталкивающего воздухопроницаемого нетканого материала плотностью 40 г/кв.м, с липким краем – 1 шт 3. Карман-приемник хирургический 25×40 см изготовлена из водоотталкивающего воздухопроницаемого нетканого материала плотностью 40 г/кв.м, с липким краем – 1 шт Стерильно. В единой упаковке | комплект | 2 000 | 1 699,00 | 3 398 000,00 |
| 5 | Манжета взрослая | Ширина 15 см, d 26-36см | штука | 22 | 13 725,00 | 301 950,00 |
| 6 | Повязка | Повязка пленочная прозрачная размерами: 7 см х 8,5 см. Прозрачная повязка состоит из тонкой пленки и гипоаллергенного адгезива. Прозрачная повязка предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны любой этиологии, а также для фиксации внутривенных катетеров. | штука | 8 000 | 299,00 | 2 392 000,00 |
| 7 | Повязка | Повязка пленочная прозрачная размерами: 6 см х 7 см. Прозрачная повязка состоит из тонкой пленки и гипоаллергенного адгезива. Прозрачная повязка предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны любой этиологии, а также для фиксации внутривенных катетеров. | штука | 3 000 | 160,00 | 480 000,00 |
| 8 | Повязка | Повязка пленочная прозрачная размерами: 8,5 см х 10,5 см. Клеющаяся прозрачная пленочная наклейка овальной формы из полиуретановой пленки с окантовкой, имеющая полиакрилатный адгезивный слой. Размер наклейки 8,5x10,5см, имеется U-образный вырез. наклейка является комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, с U-образным вырезом, состоит из нетканого материала, что позволяет более прочно фиксировать катетер; с внутренней стороны наклейка покрыта полиакрилатным адгезивом. U-образный вырез обеспечивает надежный охват порта катетера при фиксации. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает молекулы кислорода и пары влаги наружу. Может находиться на коже до 7 дней. наклейка имеет бумажное окошко, на которое наклеены полоски пластыря для дополнительной фиксации и полоска для пометок. При подготовке наклейки к наложению на кожу вначале снимается данное бумажное окошко. При этом наклейка расположена на бумажной каркасной подложке, которая удаляется после удаления окошка. наклейка имеет по периметру защитную легко снимаемую бумажную рамку. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно и равномерно прикрепиться к коже пациента. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера (размер фиксирующих полосок пластыря Medipore 1,4см х 8,8см). Также в комплект входит дополнительная клеящаяся полоска трапециевидной формы из нетканого материала для пометок медицинского персонала (размер 1.5 х 7,2/8,2 см). Двойная упаковка: индивидуальная - запаянный пакет из полиэтилена с V-образным швом, что облегчает извлечение плёночной наклейки без нарушения стерильности; общая- картон. На индивидуальной и общей упаковке имеется подробная инструкция в картинках по наложению наклейки. Срок сохранения стерильности - 3 года. Стерилизовано радиацией. Не содержит латекса. | штука | 4 000 | 585,00 | 2 340 000,00 |
| 9 | Салфетка размером 30×47 см | Салфетки представляют собой полотенце одноразовое размером 30×47 см, изготовленное из нетканого впитывающего материала спанлейс, 60 плотности, в рулоне по 100 шт. Нестерильно | рулон | 1 170 | 4 350,00 | 5 089 500,00 |
| 10 | Система для внутривенных инфузий, для введения светочувствительных препаратов | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная длиной 250 см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Линия без ПВХ. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | штука | 2 000 | 1 850,00 | 3 700 000,00 |
| 11 | Система для переливания крови | Система для переливания крови с иглой размером 18Gх1 1/2" (1.2х38мм), стерильная, однократного применения. | штука | 10 000 | 118,20 | 1 182 000,00 |
| 12 | Шприц Жане | 150мл с наконечником для катетерной насадки, одноразовый | штука | 7 500 | 470,00 | 3 525 000,00 |
| 13 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови, объемом 2 мл., без иглы | Гепаринизированный, для проведения лабораторных тестов к имеющемуся аппарату Radiometr. Пластиковый аспиратор для забора артериальной крови, внутри покрытый мелкодисперсным сухим гепарином, сбалансированным по электролитам. Содержание гепарина: 80 мкед/мл, объем: 2 мл, иглы нет, в упаковке 100 шт. | штука | 1 500 | 420,00 | 630 000,00 |
| 14 | Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций | Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций Состав: 1. Простыня б/о 280/150×200 см (пл.55), со встроенными бахилами, с отверстием d-6, 7, 3 см, с напальчником, с операционной пленкой, с вставкой 50×90 см (пл.95), с мешок с проволокой, с отводом 95×69×11см ПЭВД (т.70)-1шт. Стикеры голова ноги 2.Марлевые салфетки 10*1030 шт 3.Халат Евростандарт хирургический рукава на манжете плотность 40 длина 140 – 1 шт 4. Халат хирургический плотность 40 длина 140 – 2 шт 5. Чаша 500 мл – 1 шт 6. Чаша 250 мл – 1 шт Стерильно. В единой упаковке. Комбинированной двойной упаковке. | комплект | 50 | 18 500,00 | 925 000,00 |
| 15 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур | 1. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×50 см изготовлен из полиэтилена толщиной 20 мкм., с липким краем – 1 шт. 2. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×50 см изготовлен из полиэтилена толщиной 50 мкм., с липким краем – 1 шт. В единой комбинированной двойной упаковке. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | комплект | 100 | 1 200,00 | 120 000,00 |
| 16 | Комплект для стентирования | Комплект белья для стентирования в составе: Покрывало для пациента 150 х 190 см– 1 шт; Халат, размер XL- 2 шт; Впитывающее полотенце (40 х 50 см) – 2 шт; Покрытие для аппарата 110 х 110 см -1 шт; Ангиографическая простыня 190 х 320 см, с 2 отверстиями, с прозрачным пленочным краем-1 шт; Марлевые тампоны (10 х 10 см) - 30 шт; Скальпель № 11 -1 шт; Пункционная игла 18G 7 см -1 шт; Проводник 3 мм J тип, 0,035” х 150 см– 1 шт; ангиографический шприц 12cc FMLL– 1 шт; "Тупая" игла 20G 10 см -1 шт; Торк-девайс (вращатель) -1 шт; Y-коннектор -1 шт; Трехходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi) -1 шт; Трехходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi) -1 шт; Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) - 2 шт; Комплект для внутривенного вливания 150см с двойным клапаном (30 psi) -1 шт; Набор для контрастной среды 150 см -1 шт; Шприц 2,5сс ML -1 шт; Шприц 10сс ML -1 шт; Шприц 10сс MLL -1 шт; Шприц 20сс MLL -1 шт; Игла 20G 1 ½” (4 см) (желтая) -1 шт; Игла 21G 1 ½” (4 см) (зеленая) -1 шт; Стаканчик 120 мл -1 шт; Чаша 250 мл (диаметр 10 см) -1 шт; Чаша 5000 мл (диаметр 28 см) -1 шт; В единой стерильной упаковке. | комплект | 100 | 28 000,00 | 2 800 000,00 |
| 17 | Комплект для ангиографии малый | 1. Чаша 250 мл градуированная, изготовленная из полипропилена, синего цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 2шт, 2. Чаша 500 мл градуированная, изготовленная из полипропилена, не содержит фталат, латекс и ПВХ. Общая высота 6 см, диаметр 12,6 см. Имеет шкалу на внутренней стороне чаши - 1 шт, 3. Простыня 137×180 см – представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180 см и 60-80 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими - 1 шт, 4. Скальпель №11 - ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина не менее - 121.2 мм. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5 мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из углеродистой медицинской стали с допустимой твердостью, биологический совместим, толщина 0.35 мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Ручка скальпеля сбалансированная по весу и жесткости, имеет ребристую поверхность и боковую канавку для комфорта и контроля при проведении операции, и снабжена анатомическим упором для обеспечения удобной и надежной фиксации инструмента пальцами хирурга, что позволяет надежно удерживать скальпель в руке, а наличие на рукоятке шкалы-линейки от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм, обеспечивает дополнительные удобства при использовании инструмента - 1 шт, 5. Перчатки 6,5 неопудренные одноразовые – изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время, при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. 1 пара перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку – 1 пара. 6. Перчатки 7,5 неопудренные одноразовые – изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время, при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. 1 пара перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку - 1 пара. 7. Салфетка для рук 40х40 см изготовлена из безворсового материала (спанлейс плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно - 2 шт. Стерильно. Метод стерилизации газовый этиленоксидом. В единой двойной упаковке. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | комплект | 150 | 4 100,00 | 615 000,00 |
| 18 | Комплект для коронарографии | 1. Простыня 150×180 см – представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180 см и 60-80 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими - 1 шт.2. Халат хирургический – халат евростандарт ХL, с трикотажной манжетой. Халат изготовлен из двухкомпонентного экологичного нетканого материала повышенной комфортности со специальным влагоотталкивающим воздухопроницаемым покрытием на основе целлюлозы и полиэтиленовой пленки с микрорельефом, обладающей высокими барьерными свойствами, плотностью 68 г/м2, с длинными рукавами на трикотажной манжете из рибаны-полотна. Длина от точки основания шеи до низа 140 см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на четырех завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального кроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава. Халат идет в комплекте с 2 салфетками для рук 30×40 см изготовленной из бумаги, имеющей высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии- 2 шт; 3. Чехол для аппарата 110×110 см квадратное, изготовленный из прозрачной полиэтиленовой пленки, собранной на резинку. Обладает двумя положениями: расслабленным и растянутым. Упакован в индивидуальную упаковку: полиэтиленовый пакет, обозначен стикером «110×110» – 1 шт; 4. Чехол для пульта управления 15 х 30 см изготовлен из полиэтилена толщиной 60 мкм, на завязке – 1 шт; 5. Ангиопростыня 190 х 320 см, с 2 отверстиями диаметром 10 см, с липким краем с операционной пленкой на отверстии. Простыня одноразовая, изготовлена из трехслойного, с высокой степенью впитываемости по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью 105 г/м2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с прозрачным пленочным краем. Укладка простыни – операционная, для удобства и стерильного наложения и раскладывания простыни усилиями одного человека. Простыня имеет стикеры головной и ножной части для правильной ее ориентации при раскрывании – 1 шт; 6. Салфетка марлевая 10х10 см - впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану не менее 8 слоев - 12 шт; 7. Пленка прозрачная 10х12 см представляет собой гибкую клейкую повязку размером 10 см х12 см. Состоит из полиуретановой пленки на основе полиакрилового клея, покрытого бумагой с силиконовой добавкой. Для удобного наложения повязки служит аппликатор (вспомогательная синтетическая пленка с краями для держания)..– 1 шт; 8. Скальпель №11 - ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина не менее - 121.2 мм. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5 мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из углеродистой медицинской стали с допустимой твердостью, биологический совместим, толщина 0.35 мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Ручка скальпеля сбалансированная по весу и жесткости, имеет ребристую поверхность и боковую канавку для комфорта и контроля при проведении операции, и снабжена анатомическим упором для обеспечения удобной и надежной фиксации инструмента пальцами хирурга, что позволяет надежно удерживать скальпель в руке, а наличие на рукоятке шкалы-линейки от 0 до 6 см с ценой деления 1 мм, обеспечивает дополнительные удобства при использовании инструмента - 1 шт; 9. Игла пункционная размером 18G длиной 7 см, острозаточенная, тонкостенная, пункционная игла с косым овальным срезом кончика иглы. Канюля иглы прозрачного цвета, квадратной формы снабжена разъемом «Луер-Лок» (LL). Имеет защитный колпачок. Игла изготовлена из нержавеющей медицинской стали. Канюля иглы изготовлена из пластика. Защитный колпачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности – 1 шт; 10. Диагностический проводник – проводник проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, зеленого цвета. Длина 150 см, наружный диаметр - 0,035". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм, радиус J-наконечника 3 мм– 1 шт; 11. Шприц 12 мл FMLL ангиографический, с ручками и ротатором, изготовленный из поликарбонатного материала. Плунжер из карбоната кальция, заполненного полипропиленом, плунжерная прокладка из эластомера силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Коннектор типа папа/«Луер-Лок» с наконечником - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц – 1 шт; 12. Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, выдерживает до 1200 psi давления. Тип соединения с краном «Луэр» (L) и «Луэр-Лок» (LL). Корпус крана прозрачный. Имеет винтовую задвижку, перемещаемую по оси на 180 градусов с цветной поворотной лопастью со стрелками, указывающими направление потока. Предназначен для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3-ходовыми проходами – 1 шт; 13. Шприц 10сс MLL тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц – 1 шт; 14. Игла инъекционная 20G 1 ½” (4 см) (желтая) игла одноразовая изготовлена из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра изготовлен из полипропилена – 1 шт; 15. Чаша объемом не менее 120 мл градуированная, изготовленная из полипропилена, прозрачная, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт; 16. Чаша 1000 мл (диаметр 16 см) - градуированная на внутренней стороне чаши, изготовленная из медицинского полипропилена, синего цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ. Высота чаши составляет 8 см – 1 шт; 17. Чаша 750 мл, для отходов, с крышкой, с абсорбентом, изготовлена из полистирола и вспененного полиуретана, не содержит латекс и ПВХ. Предназначена для безопасной утилизации жидкостей во время медицинских процедур – 1 шт.Стерильно. Метод стерилизации газовый этиленоксидом. В единой двойной упаковке. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | комплект | 70 | 22 000,00 | 1 540 000,00 |
| 19 | Набор для чреспеченочных вмешательств | Набор белья для чреспеченочных вмешательств Состав: 1. Стандартный халат XL - 2 шт. 2. Простыня для стола 137X150cm 1 шт. 3. Простыня для пациента 280х300см с боковым отверстием в области печени 20х20см. Полиэтиленовая прозрачная пленкая с 2 сторон - 1 шт. 4. Шприц для контраста 12cc - 1 шт. 5. Чаша для проводника 2500 сс - 1 шт. 6. Чаша 250сс (диаметр 10 см) -2 шт. 7. Скальпель#11 длиная ручка 8. Салфетки одноразовые 10x10cm - 10 шт. 9. Покрытие для трубки R-85cm 10. Перчатки хирургические 7.5 – 2шт | штука | 100 | 12 800,00 | 1 280 000,00 |
| 20 | Комплект для электрофизиологических исследований | Набор белья для электрофизиологических исследований сердца в единой стерильной упаковке в составе: покрывало для стола 150 х 200 см – 1 шт., халат XL + полотенце для рук – 2 шт., абсорбирующее полотенце 40 х 50 см – 1 шт., перчатки, размер 7 ½ - 2 пары, покрывало для оборудования (диаметр 80 см) – 1 шт., покрывало для оборудования 110 х 110 см – 1 шт., покрывало для пейсмейкера 210 х 230 см, 2 торакальных адгезивных отверстия, 1 отверстие для головы, 2 прозрачные боковые полосы, адгезивные мешок 20 х 80 см – 1 шт., марля 20 х 20 см – 5 шт., марлевые тампоны 10 х 10 см – 50 шт., тампоны, диаметр 4 см – 20 шт., скальпель №11 – 1 шт., губка с рукояткой – 1 шт., зажим – 1 шт., пункционная игла 18G 7 см – 1 шт., ЭКГ-электроды – 4 шт., шприц 5cc ML с иглой 21G 1 1/2' (зеленый) – 1 шт., шприц 10сс ML – 1 шт., шприц 20с MLL – 1 шт., подкожная игла 21G 1 ½ “ (4 см) (зеленая) – 1 шт., подкожная игла 22G 1 ½ “ (4 см) (черная) – 1 шт., чаша 250сс (диаметр 10 см) – 1 шт., чаша 500сс (диаметр 12,5 см) – 1 шт., чаша 500сс (диаметр 12,5 см) красная – 1 шт., поднос 36 х 26 х 5 см – 1 шт. | комплект | 10 | 27 000,00 | 270 000,00 |
| 21 | Система для внутривенных инфузий, для введения светочувствительных препаратов | Инфузионная система для внутривенного введения цитостатиков при помощи насоса. Для снижения риска контакта медперсонала с цитостатиком. Закрытая система для введения цитостатиков до утилизации. Не содержит поливинилхлорид и латекс. Система с 3 инъекционными портами. - Спайк с воздушным фильтром не пропускающий бактерии. - Длина линии – 210 см - Длина от выхода из насоса – 155 см, оранжевого цвета - Внутренний диаметр – 3.00 мм - Устройство для регулирования потока – G-образный зажим, роликовый зажим (G-clamp, Roller clamp) - Длина сегмента насоса – 100 мм - Клипса после сегмента насоса – да - АэирСтоп - нет - Внешний диаметр – 4.10 мм - Жидкостный фильтр – 15 µm - Колпачок ПраймСтоп - Максимальное давление – 2.0 bar - Материал – Полиуретан (PUR) - Количество портов – 3 порта из тритана - Клипса – имеет открытое и закрытое положение для начала и предотвращении инфузии. - Подходящие насосы – Infusomat Space | штука | 150 | 690,00 | 103 500,00 |
| 22 | Линия автоматических инъекторов 150 см | Линия соединительная для пациента с целью использования в работе автоматических инъекторов, для проведения КТ и МРТ исследований, длина 150 см | штука | 2 500 | 387,00 | 967 500,00 |
| 23 | Пленка термографическая для аппарата 35* 43 см | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер 35*43 см. Упаковка 100 листов. | упаковка | 10 | 97 500,00 | 975 000,00 |
| 24 | Трубка соединительная с Т-коннектором для КТ инжектора | Трубка соединительная одноразовая стерильная с Т-коннектором к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентгенконтрастных веществ к инъекторной системе.Комплектация: магистраль высокого давления с Т коннектором. Длина магистрали – 150 см.Внутренний диаметр трубки – 0,060 ± 0,002дюймовВнешний диаметр трубки – 0,100 ± 0,002 дюймовМатериал изготовления коннектора и трубки - поливинилхлоридМаксимальное расчётное давление, не менее – 300 psiПредельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с.Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 4х летСтерилизация – фабричная (этилен оксид)Индивидуальная упаковка, стерильная.Поставщик должен предоставить копию регистрационного удостоверения изделия | штука | 800 | 4 595,00 | 3 676 000,00 |
| 25 | Диагностический маточный катетер | Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Ангиографический или диагностический катетер предназначен для использования в ангиографических процедурах. Он доставляет рентгеноконтрастные среды и терапевтические агенты к выбранным участкам сосудистой системы. Он также используется для ввода проводника или катетера в целевой участок. Radifocus Optitorque, полная линейка ангиографических катетеров, разработанных для упрощения манипуляций. Конструкция с высоким крутящим моментом и точное управление. Ультратонкая стенка катетера создает большой просвет, что позволяет сократить время инъекции. Предел давления: 4 Fr (1,40 мм) - 750 psi / 5 Fr (1,70 мм) и 6 Fr (2,00 мм) - 1000 psi. Совместимость с проводником: 0,038 дюйма (0,97 мм). Наружный диаметр: 4 Fr / 1,40 мм, 5 Fr / 1,70 мм. Внутренний диаметр: 1.03 мм., 1,20 мм., 1,30 мм. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора специальных форм для артерий печени, почек, маток, простаты. | штука | 20 | 16 500,00 | 330 000,00 |
| 26 | Ангиографические диагностические катетеры | Катетер диагностический, используется для проведения периферических и церебральных ангиографий. Варианты исполнения, болюсные и селективные (церебральные и висцеральные). Селективные катетеры армированы по всей длине. Наружный диаметр 4-5 F. Внутренний просвет 0,035"; 0,038". Длина 40 см, 65 см, 90 см, 100 см. Максимальная скорость потока до 32 мл/с. Совместимость с проводником 0,035 и 0,038 дюймов. Кончик атравматичный. Форма кончика - 39 вариантов различных форм. | штука | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |
| 27 | Аспирационный катетер | Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. | штука | 2 | 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 28 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,035 | Катетер баллонный сосудистый. Система доставки OTW. Диаметр баллона 3 мм – 12 мм. Длина баллона 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Шафт 40, 75, 135 сс. Материал баллона Nybax. Номинальное давление до 10 ATM. Давление разрыва до 24 ATM. Совместимость с проводником 0.035". Совместимость с интродьюсером 5-7F. Профиль кончика 0.040" (среднее значение). Два рентгенокотрастных платино-иридиевых маркера для точного позиционирования. Двухпросветный шафт для быстрого сдувания баллона и дополнительной устойчивости к перегибу. | штука | 8 | 150 000,00 | 1 200 000,00 |
| 29 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,014 | Система доставки OTW . Диаметр баллона 1.5; 2; 2.5; 3.0; 3.5 и 4.0 мм. Длина баллона 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт 90 см и 150 см. Материал баллона Nybax. Номинальное давление 8 ATM. Давление разрыва 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014". Совместимость с интродьюсером 4 F. Профиль кончика 0.017" (среднее значение). Профиль баллона 0.031" (среднее значение). Два высококонтрастных платино-иридиевых маркера для точного позиционирования. Наличие гидрофильного покрытия для прохождения сложных поражений. Ускоренное время дефляции баллона. | штука | 8 | 150 000,00 | 1 200 000,00 |
| 30 | Баллонный дилатационный катетер совместимый с проводником 0,018 | Катетер баллонный сосудистый. Диаметр баллона 2.0 мм – 10.0 мм. Длина баллона 10, 15, 20,30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт 40, 80, 90, 135 и150 см. Материал баллона Pebaх. Номинальное давление 6 ATM. Давление разрыва 10, 12, 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014'' и 0.018". Совместимость с интродьюсером 4-5 F. Профиль кончика 0.020" (среднее значение). Профиль баллона 0.039" (среднее значение). Два высококонтрастных золотых маркера для точноо позиционирования. Наличие гидрофильного покрытия для прохождения сложных поражений. | штука | 8 | 150 000,00 | 1 200 000,00 |
| 31 | Билиарный катетер | Предназначена для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик - отсутствие / наличие. Наличие фиксирующего хаба. Конструкция фиксирующего разъема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер - наличие/отсутствие. Длина 35 см. Диаметр 8; 10; 12; 14 F. Совместимость с проводником 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). В комплекте: гибкая поддерживающая канюля, металлическая поддерживающая канюля. | штука | 5 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| 32 | Билиарный катетер в наборе | Предназначен для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик - отсутствие / наличие. Наличие фиксирующего хаба. Конструкция фиксирующего разъема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер - наличие/отсутствие. Длина 35 см. Диаметр 8; 10F. Совместимость с проводником 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). В комплекте: гибкая поддерживающая канюля, металлическая поддерживающая канюля, повязка – 1 шт, трубка соединительная с запорным краном – 1 шт, набор интродьюсера – 1 шт, игла интродьюсера со стилетом – 1 шт, проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018’’ (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт, проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038’’ (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт, манжета катетера – 1 шт, дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1шт, дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости), стяжка кабельная – 2 шт. | штука | 5 | 130 000,00 | 650 000,00 |
| 33 | Гайд-катетер | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | штука | 5 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 34 | Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. | штука | 20 | 34 000,00 | 680 000,00 |
| 35 | Диагностический катетер | Катетер диагностический. Материал катетера: наружный слой – нейлон с полиуретаном, средний слой – двойная оплетка из нержавеющей стали на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см, внутренний слой – нейлон с полиуретаном. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,03 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | штука | 200 | 10 924,00 | 2 184 800,00 |
| 36 | Диагностический церебральный катетер | Селективный диагностический гидрофильный катетер для проведения интервенционных процедур на интракраниальном бассейне. Материал катетера двухслойный полимер Pebax со стальным армированием. Внешний диаметр катетера 6F/5F. Внутренний просвет катетера 0.040”. Совместимость с проводниками 0.038"/0.035". Рентгеноконтрастный дистальный кончик. Тип кончика катетера: SIM (Simmons), BER (Berenstein), H1, Sim-V. Длина катетера 105 и 125 см. Катетер стерильный, одноразового использования. | штука | 5 | 130 000,00 | 650 000,00 |
| 37 | Дренажный мешок для сбора биологических жидкостей | Дренажный мешок объёмом 600 мл с регулируемой дренажной трубкой – male luer lock. Стерильный, с подкладкой из нетканого материала и поворотным клапаном внизу для эвакуации жидкости. Стандартный винтовой наконечник типа Luer. Размер мешка позволяет носить его под одеждой. Наличие антирефлюсного клапана. | штука | 20 | 12 500,00 | 250 000,00 |
| 38 | Емкость дренажная билиарная | Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линияя длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса, с мягкой тканевой поддержкой. Дополительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта паицента (опция). | штука | 70 | 9 800,00 | 686 000,00 |
| 39 | Индефлятор | Раздувающее устройство для баллонных катетеров. Материал корпуса – некомплаентный поликарбонат. Эргономичный дизайн как для левой, так и для правой руки. Объем шприца 20 мл. Градуировка шкалы манометра 26 атм. Поршень с резьбой и управляемым одним пальцем замком. | штука | 50 | 33 000,00 | 1 650 000,00 |
| 40 | Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном (типа клик) | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления.Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции.Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналогова индефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл. и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см. Возможность выбора: индефлятор аналоговый 60 мл, 12 атм/бар. Или Шприц-индефлятор аналоговый 30 мл, 40 атм/бар.По заявке заказчика. | штука | 100 | 37 740,00 | 3 774 000,00 |
| 41 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | штука | 200 | 13 312,00 | 2 662 400,00 |
| 42 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | штука | 450 | 11 947,00 | 5 376 150,00 |
| 43 | Кава-фильтр временный конический | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | штука | 2 | 510 000,00 | 1 020 000,00 |
| 44 | Канистра | Пластиковая канистра с двумя встроенными фильтрами. Предназначена для применения с электромеханическим реперфузионным аппаратом для сбора продуктов тромбэкстракции. | штука | 2 | 120 000,00 | 240 000,00 |
| 45 | Катетер ангиографический | Катетер ангиографический: размерами (Fr/мм)- 4/1.40; 5/1.70; длиной (см)- 40; 65; 70; 80; 100; 110; 120, 150 Тонкая гибкая трубка предназначенная для впрыскивания контрастного вещества в некоторые кровеносные сосуды головной, висцеральной или периферической сосудистой системы во время проведения процедуры ангиографии в целях облегчения четкой визуализации сосудистой системы целевого органа или области тела. Супермягкий гидрофильный катетер вводится подкожно и оснащен рентгенококнтрастными полосами, размещенными вдоль ее дальнего рабочего конца, чтобы определить её положение в теле и провести анатомические измерения. Он также может быть использован для измерения давления и одновременного определения трансвальвулярного, внутрисосудистого и внутрижелудочкового давления. Это одноразовое устройство. Катетер предназначен для использования в ангиографических процедурах. Катетер подает рентгеноконтрастные вещества и терапевтические агенты в отдельные участки в сосудистой системе. Он также используется для доставки направляющего проводника или катетера к месту целевого назначения. Внешний диаметр: 4Fr (1.40 мм), 5Fr (1.70 мм), 4Fr (1.40 мм). Внутренний диаметр: 0.041 (1.03 мм), : 0.043 (1.1 мм). Максимальное давление впрыска: 5171 kPa (750 psi), 6895 kPa (1000 psi), 5171 kPa (750 psi). | штука | 60 | 35 000,00 | 2 100 000,00 |
| 46 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. | штука | 8 | 81 000,00 | 648 000,00 |
| 47 | Катетер баллонный для ЧТА | Двухпросветный баллонный катетер BTK система RX, Совместимость с проводником 0.014", маркеры рентгеноконтрастные, двойные, покрытие гидрофильное на протяжении на всем протяжении, диаметр баллона - 1,5; 2; 2-1,5; 2,5; 2,5-2; 3; 3-2,5; 3,5; 3,5-3; 4; 4-3,5 мм, длина баллона - 20, 40, 80, 120, 150, 210 мм, длина катетера 90-150 мм. Номин. давл. – 8 атм, давл. разрыва – 14 атм. Низкий профиль кончика – 0,017”. | штука | 3 | 125 500,00 | 376 500,00 |
| 48 | Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый | Быстрозаменяемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 см. Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая. Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционирования и предотвращения эффекта проскальзывания. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр дистального шафта не более 2.6F (для баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм). Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Гидрофильное покрытие (от баллона до порта выхода проводника) и гидрофобное (баллон и наконечник). Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Профиль входа не более 0.018". Номинальное давление не менее 14 атм. Расчетное давление разрыва не менее 20 атм (Ø 2.0-4.0 мм) и не более 18 атм (Ø 4.5-5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинального давления до расчетного давления разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для баллона диаметром 3,0 мм). Размеры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30. | штука | 8 | 58 850,00 | 470 800,00 |
| 49 | Катетер диагностический ангиографический коронарный | Катетер ангиографический длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная. | штука | 30 | 11 950,00 | 358 500,00 |
| 50 | Катетер диагностический периферический жесткий | Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика соответствует типам Simmons ,Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция).Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi. Упакован в стерильную упаковку. | штука | 80 | 19 120,00 | 1 529 600,00 |
| 51 | Катетер диагностический периферический мягкий | Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика сответствует типам Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку. | штука | 180 | 20 000,00 | 3 600 000,00 |
| 52 | Катетер для маточных артерий | Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку. | штука | 30 | 24 025,00 | 720 750,00 |
| 53 | Катетер для ремоделирования | Баллонный катетер для ремоделирования стент-графтов. Податливый материал баллона, совместимость с интродьюсером 12 F, длина 100 мм, диаметр раздувания от 10 до 46 мм, размер шахты 8F, не содержит латекса. | штука | 1 | 139 500,00 | 139 500,00 |
| 54 | Катетер дренажный билиарный длинный | Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера. | штука | 30 | 77 850,00 | 2 335 500,00 |
| 55 | Катетер дренажный универсальный | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | штука | 90 | 62 750,00 | 5 647 500,00 |
| 56 | Катетер проводниковый | Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Наличие катетеров Ikari Left и Ikari Right (левый и правый) разработаных для усиления поддержки во время вмешательств через лучевой доступ. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: Amplatz left/1,2,3/-100см; Amplatz right/1,2 /-100см; Judkins left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Judkins right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Mт ultipurpose длина 100см, IMA-1.0-100см, .Bypass- Left- 100cм. Bypass- right-100cм Ikari left/3,5;4,0/-100см ,Ikari right /1,5;2,0/-100см ;Backup Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см. Наличие выбора формы и длины: Straight (5 in 6) 120 см. Наружный слой катетера – полиуретан, средний слой катетера – плоская металлическая сетка, внутренний слой катетера – ПТФЭ. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059”; 6Fr-0,071”, 7Fr – 0,081”. Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов. | штука | 8 | 39 876,00 | 319 008,00 |
| 57 | Катетер проводниковый | Проводниковый стерильный гидрофильный катетер (гайд-интродьюсер) для проведения интервенционных процедур на интракраниальном бассейне. Внутренний диаметр 0.088". Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80, 90 и 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. Катетер используется как гайд-интродьюсер, катетер поддержки, катетер для доставки каротидных стентов. Может использоваться как аспирационный катетер. | штука | 18 | 195 000,00 | 3 510 000,00 |
| 58 | Катетер проводниковый для периферических сосудов | Катетер проводниковый для проведения эндоваскулярных процедур на периферических артериях. Армированный по всей длине рентгеноконтрастной проволкой двойного плетения (вольфрам и нержавеющая сталь), тефлоновое (PTFE) покрытие внутреннего просвета. Наружный диаметр 6, 7, 8 F. Внутренний просвет 0,070 дюймов (1,7 мм) для 6F; 0,081 дюймов (2,0 мм) для 7F; 0,091 дюймов (1,7 мм) для 8F. Длина 55 см - 90 см. Кончик атравматичный, рентгеноконтрастный. Форма кончика - 16 вариантов различных форм. | штука | 10 | 60 000,00 | 600 000,00 |
| 59 | Баллон с калибровочным газом 1 | Калибровочный газ 1. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в имеющихся анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | баллон | 2 | 290 428,00 | 580 856,00 |
| 60 | Баллон с калибровочным газом 2 | Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | баллон | 2 | 290 428,00 | 580 856,00 |
| 61 | Калибровочный раствор | Применяется для автоматической калибровки в имеющемся анализаторе АВL 800 Flex. Для диагностики in vitro. Раствор 1- 200 мл. Объем 200 мл. | флакон | 12 | 146 144,00 | 1 753 728,00 |
| 62 | Калибровочный раствор 2 | Применяется для автоматической калибровки для имеющегося анализатора АВL 800 Flex. Для диагностики in vitro.Объем 200 мл. | флакон | 12 | 146 144,00 | 1 753 728,00 |
| 63 | Калибровочный раствор tHb | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину | упаковка | 2 | 105 951,00 | 211 902,00 |
| 64 | Мембраны для Cl- электрода | Набор мембран для Cl электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 981 807,00 | 2 945 421,00 |
| 65 | Мембраны для Nа- электрода | Набор мембран для Na электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 981 807,00 | 2 945 421,00 |
| 66 | Мембраны для глюкозного электрода | Набор мембран для глюкоза-электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 337 600,00 | 1 012 800,00 |
| 67 | Мембраны для К- электрода | Набор мембран для K электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 981 807,00 | 2 945 421,00 |
| 68 | Мембраны для лактатного электрода | Набор мембран для лактат электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Для диагностики in vitro. Для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 337 600,00 | 1 012 800,00 |
| 69 | Мембраны для референтного электрода | Набор мембран для референтного электрода, содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Для диагностики in vitro, для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 133 728,00 | 401 184,00 |
| 70 | Мембраны для рО2-электрода | Мембраны для рО2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex. | упаковка | 3 | 596 938,00 | 1 790 814,00 |
| 71 | Мембраны для рСО2- электрода | Мембраны для : рСО2- электрода Набор мембран для pCO2 электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 596 938,00 | 1 790 814,00 |
| 72 | Мембраны для Са- электрода | Набор мембран для Ca электрода, 4 шт. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Для диагностики in vitro. для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 3 | 981 807,00 | 2 945 421,00 |
| 73 | Электрод-рСО2 | рСО2 электрод в наборе. Состав: одна пробирка в виде цилиндрического корпуса, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент рСО2 для вымачивания нового и/или сухого электрода и раствора для очистки электродов, 10 мл (содержит неорганическую соль). Вес электрода 0,08 кг. Каталожный номер REF 945-612. для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | ######## | 1 994 603,00 |
| 74 | Очистной раствор | Применяется для очистки измерительной системы, для имеющегося анализатора АВL 800 Flex. Для диагностики in vitro 175 мл. | флакон | 10 | 146 144,00 | 1 461 440,00 |
| 75 | Раствор гипохлорида | Раствор гипохлорида для проведения процедур для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | флакон | 2 | 89 707,00 | 179 414,00 |
| 76 | Раствор для контроля качества, уровень 1 | Раствор для контроля качества AutoСheck уровень 1, 30 ампул в упаковке для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 2 | 297 942,00 | 595 884,00 |
| 77 | Раствор для контроля качества, уровень 2 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 2 | 297 942,00 | 595 884,00 |
| 78 | Раствор для контроля качества, уровень 3 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 2 | 297 942,00 | 595 884,00 |
| 79 | Раствор для контроля качества, уровень 4 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 2 | 297 942,00 | 595 884,00 |
| 80 | Калибратор автоматических систем | Калибратор автоматических систем 12 фл х3 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 2 | 92 168,00 | 184 336,00 |
| 81 | Контроль для белка в моче | Контроль для белка в моче Precinorm PUC для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | упаковка | 2 | 50 881,00 | 101 762,00 |
| 82 | Контроль для белка в моче | Контроль для белка в моче Precipat Puc для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | упаковка | 2 | 101 527,00 | 203 054,00 |
| 83 | Калибратор для СРБ | Cfas Proteins калибратор для СРБ 5 фл x1мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 2 | 54 083,00 | 108 166,00 |
| 84 | Калибратор белка в моче | Калибратор белка в моче протеин U 5 фл x1мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 2 | 60 772,00 | 121 544,00 |
| 85 | Кассета Аланинаминотрансфераза | Кассета для определения Аланинаминотрансферазы 500 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 49 | 16 110,00 | 789 390,00 |
| 86 | Кассета Альбумин бромкрезоловый зеленый | Кассета для определения альбумина бромкрезоловый зеленый 2 на 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 8 958,00 | 349 362,00 |
| 87 | Кассета Амилаза панкреатическая | Кассета для определения панкреатической амилазы 200 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 34 087,00 | 1 329 393,00 |
| 88 | Кассета Аспартатаминотрансфераза | Кассета для определения активности аспартатаминотрансферазы 500 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 49 | 15 401,00 | 754 649,00 |
| 89 | Кассета Билирубин общий | Кассета для определения общего билирубина 250 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 59 | 11 572,00 | 682 748,00 |
| 90 | Кассета Билирубин прямой | Кассета для определения билирубина прямого 350 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 59 | 10 391,00 | 613 069,00 |
| 91 | Кассета гамма-Глутамилтрансфераза | Гамма-глутамилтрансфераза 2 на 400 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400. Гамма-глутамилтрансфераза GGT | штука | 2 | 17 105,00 | 34 210,00 |
| 92 | Кассета Глюкоза | Кассета для определения глюкозы 800 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 14 | 21 474,00 | 300 636,00 |
| 93 | Кассета Железо | Кассета для определения железа 2 200 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 5 | 13 428,00 | 67 140,00 |
| 94 | Кассета Креатинин | Кассета для определения креатинина 700 тестовдля имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 25 775,00 | 1 005 225,00 |
| 95 | Кассета Лактатдегидрогеназа | Кассета для определения лактатдегидрогеназы 2 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 13 900,00 | 542 100,00 |
| 96 | Кассета Мочевая кислота | Кассета для определения мочевой кислоты 2 400 тестов для имеющегося анализатораа Cobas Integra 400 | штука | 24 | 14 440,00 | 346 560,00 |
| 97 | Кассета Мочевина | Кассета для определения мочевины 500 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 14 963,00 | 583 557,00 |
| 98 | Кассета Общий белок | Кассета для определения общего белка 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 59 | 8 772,00 | 517 548,00 |
| 99 | Кассета Общий белок мочи | Кассета для количественного определения общего белка в моче и ЦСЖ 150 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 14 | 12 820,00 | 179 480,00 |
| 100 | Кассета очищающая | Кассета очищающая 150 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 119 | 5 494,00 | 653 786,00 |
| 101 | Кассета С-реактивный белок | Кассета для определения С-реактивного белка 250 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 79 | 50 899,00 | 4 021 021,00 |
| 102 | Кассета для определения холестерина | Кассета для определения холестерина 2 400 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 2 | 12 955,00 | 25 910,00 |
| 103 | Кассета для определения триглицеридов | Кассета для определения триглицеридов 250 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 2 | 24 055,00 | 48 110,00 |
| 104 | Кассета Щелочная фосфатаза | Кассета для определения активности щелочной фосфатазы 200 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 39 | 14 490,00 | 565 110,00 |
| 105 | Пробирки белые с крышкой | Пробирки белые с крышкой cobas cup white, для имеющегося анализатора Cobas Integra 400. 1000 шт в упаковке | упаковка | 4 | 43 629,00 | 174 516,00 |
| 106 | Микрокюветы | Микрокюветы 20х1000шт для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | упаковка | 12 | 350 485,00 | 4 205 820,00 |
| 107 | Раствор вспомогательный NaCl 9% | Раствор вспомогательный NaCl Дюлент 9%, флакон 23 мл, в упаковке 6 фл. | упаковка | 2 | 31 618,00 | 63 236,00 |
| 108 | Раствор чистящий | Раствор чистящий 1000 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 49 | 17 604,00 | 862 596,00 |
| 109 | Резервуар для отходов в комплекте для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | Резервуар для отходов D в комплекте для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 (20 шт в уп) | упаковка | 4 | 71 859,00 | 287 436,00 |
| 110 | Очищающий раствор | Резервуар для отходов D в комплекте для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 (20 шт в уп) | упаковка | 1 | 40 050,00 | 40 050,00 |
| 111 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1 (PreciControl ClinChem Multi-1) | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1 (PreciControl ClinChem Multi-1), 20 фл x5 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 190 315,00 | 190 315,00 |
| 112 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2 (PreciControl ClinChem Multi-2) | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2 (PreciControl ClinChem Multi-2), 20 фл x5 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 350 637,00 | 350 637,00 |
| 113 | Калибратор липидов | Калибратор липидов CfaS Lipid F 3 фл x1мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 60 772,00 | 60 772,00 |
| 114 | Моющий раствор 1 x 50 мл | Моющий раствор I , 1 x 50 мл, для имеющего автоматического анализатора показателей гемостаза Sysmex CA. | флакон | 49 | 57 203,00 | 2 802 947,00 |
| 115 | Реагент Actin FSL №10*10мл | Реагент Actin FSL №10*10мл для определения ПТИ на анализатор гемостаз «Sуsmex CS2500».Реагент для определения АЧТВ с высокой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам. Поверхностный активатор: эллаговая кислота. Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Фасовка: не менее 2000 тестов. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 11 | 153 912,00 | 1 693 032,00 |
| 116 | Мульти калибратор гемостаза | На анализатор гемостаз «Sуsmex CS2500». Мульти калибратор гемостаза PT-Multi Calibrator.Комплект калибратора предназначен для применения в качестве реагента для исследования гемостаза. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована.Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка 6х1мл. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 1 | 99 152,00 | 99 152,00 |
| 117 | Стандартная плазма 10*1,0мл | 10*1,0мл на анализатор гемостаз «Sуsmex CS2500».Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ.Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней.Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл.Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 1 | 117 600,00 | 117 600,00 |
| 118 | Реагент для определения протромбинового времени | Реагент для определения протромбинового времени Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) для имеющегося анализатора Sysmex CA 500.Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 14 | 67 950,00 | 951 300,00 |
| 119 | Реагент для определения тромбина | Реагент для определения фибриногена 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов для имеющего анализатора Sysmex CA 500.Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме. Растворитель: дистиллированная вода. Концентрация тромбина в реагенте не менее 100 МЭ/мл. Линейность теста: не уже 30 - 1400 мг/дл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 19 | 170 400,00 | 3 237 600,00 |
| 120 | Реакционные кюветы зеленые для гемостаза | Реакционные кюветы для имеющего анализатора Sysmex CS 2100 1000 шт в уп. Реакционные кюветы для фотометрической детекции реакции типа SUC-400A. Материал: полистирол. Фасовка: не менее 3000шт. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | 16 | 405 600,00 | 6 489 600,00 |
| 121 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл для имеющегося анализатора Sysmex.Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови. Содержание хлорида кальция: 0,025 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 4 | 28 602,00 | 114 408,00 |
| 122 | Контрольная плазма, норма | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл). Контрольная плазма норма 10 x на 1 мл для имеющего анализатора Sysmex.Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 15 | 68 950,00 | 1 034 250,00 |
| 123 | Контрольная плазма, патология | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл). Контрольная плазма патология 10 x на 1 мл для имеющего анализатора Sysmex.Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 15 | 80 950,00 | 1 214 250,00 |
| 124 | Раствор очищающий 50 мл | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Для имеющегося гематологического анализатора Sysmex, Cellclean | упаковка | 24 | 57 147,00 | 1 371 528,00 |
| 125 | Разбавитель гематологический 20л | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 ms/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки-20 л. Для имеющегося гематологического анализатора Sysmex CELLPACK | упаковка | 119 | 60 120,00 | 7 154 280,00 |
| 126 | Контроль Тропонина I из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichromaTM II, ichromaTM III (1мл х2) +2 +8 С | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, упаковка 1мл х 2, +2 +8, производство | штука | 1 | 32 327,00 | 32 327,00 |
| 127 | Набор реагентов для определения | (Тропонин-I набор реагентов для имеющегося анализатора i-CHROMA, 25 тестов, +4 +30.) Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор иммунофлуоресцентный моделей ichroma™ II, ichroma™ III , (25 тестов), +2 +8 С (Boditech Med Inc. КОРЕЯ Boditech Med Inc. | упаковка | 9 | 88 513,00 | 796 617,00 |
| 128 | Раствор для контроля качества анализатора электролитов | Раствор для контроля качества анализатора электролитов, содержит 3*10 амп, для имеющегося анализатора AVL 9180. | упаковка | 3 | 34 454,00 | 103 362,00 |
| 129 | Тест-полоски мочи | Тест-полоски мочи для имеющегося анализатора H-500, тест-полоски H13 Cr Strips, 100полоски/бутылка | упаковка | 127 | 13 025,00 | 1 654 175,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 170 785 318,60 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней

К закупаемым в рамках настоящего объявления лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

8) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

9) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

10) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), настоящего объявления, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.