## Тендер 222 лота
Приложение 1 к объявлению
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена, тенге | Сумма,тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Планируемая дата проведения закупа(месяц) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО)
1 | Иммуноглобулин антитимоцитарный кроличий | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг | флакон | 200 | 56391.7 | 11278340 | DDP | Апрель | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Жанибек, Керей хандары, д. 3,
2 | Катетер дренажный универсальный | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | штука | 15 | 51850 | 777750 | DDP | Апрель | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Жанибек, Керей хандары, д. 3,
3 | Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные для микрохирургических операций. | Латексная неопудренная хирургическая перчатка. Сконструирована для микрохирургии, нейрохирургии, офтальмологии. Имеет мягкую, очень эластичную, сверхчувствительную текстурированную поверхность с естественным контролируемым захватом.Усиленная манжета вместе с водоотталкивающим покрытием (синтетический полимер) облегчают надевание и смену перчатки. То же гидрофобное покрытие обеспечивает очень качественный контакт с кожей хирурга и усиливает чувствительность,на 20 % тоньше, чем стандартные неопудренные латексные хирургические перчатки.Особо тонкие хирургические перчатки Gammex из высококачественного латекса с высокой степенью очистки и промывки от свободных латексных протеинов, предназначенные в первую очередь для специалистов в микрохирургии.Коричневый цвет перчаток уменьшает неблагоприятное воздействие бликов от ярких источников света и снижает усталость глаз. Функциональная прочная манжета без валика с адгезивной полосой не сдавливает предплечье, обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата и не рвется при надевании.Эргономичная анатомическая форма перчатки с расширенным основанием большого пальца значительно снижает нагрузку на кисть. Размеры от 6,5 до 8,5 (по заявке Заказчика). | штука | 6000 | 535 | 3210000 | DDP | Апрель | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Жанибек, Керей хандары, д. 3,
Итого | [5 empty] | 11278340