Объявление №5 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «22» февраля 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «22» февраля 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 22.02.2023 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00  до 10.30 часов 22.02.2023 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №4

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая нерассасывающиеся, прямые иглы, мононить, синий USP 3/0 (M2), 2x GR 45 F мм | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 3-0 (M2),сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими прямыми колющими иглами, размерами 2x GR 45 F мм (две иглы), длиной нити 35 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 200 | 2 845,00 | 569 000,00 |
| 2 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 3/0 (M2),1/2 HR 27 мм | Нить хирургическая стерильная синтетическая рассасывающаяся состоящиеся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо (фиолетовые). Нить инертна и лишена антигенной активности и апирогенно. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 50% через 7 дней, полный распад 60 дня. однократного применения, размерами USP 3-0 (M2) ,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматической колющей иглой, окружностью иглы 1/2, размерами HR 27 мм, длинной нити 70 cм. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 200 | 2 400,00 | 480 000,00 |
| 3 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 4/0 (M1,5),1/2 HR 17 мм | Нить хирургическая стерильная синтетическая рассасывающаяся состоящиеся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо (фиолетовые). Нить инертна и лишена антигенной активности и апирогенно. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 50% через 7 дней, полный распад 60 дня. однократного применения, размерами USP 4-0 (M1,5) ,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматической колющей иглой, окружностью иглы 1/2, размерами HR 17 мм, длинной нити 70 cм. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 400 | 2 400,00 | 960 000,00 |
| 4 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 5/0 (М1),1/2 HR 12 мм | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая, рассасывающаяся состоящая из кополимера молочной кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2). Нить сохраняет прочность на разрыв до 50% в течение 8 недель после имплантации. Полное рассасывание наступает через 25 недель. Однократного применения, размерами USP 5-0 (М1), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размер HR 12 мм, длинной нити ), не менее 69.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 400 | 3 527,00 | 1 410 800,00 |
| 5 | Материал хирургический шовный нерассасывающийся 2/0(3), 17*45 см | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина (Logwood black — 21 CFR73.1410). Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 23,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 35,71 Н. Размеры нити USP(метрический): 2/0(3). Длина нити 45 см. Количество нитей в первичной упаковке 17 штук. Без игл. Нити уложены на картонную основу восьмеркой и упакованы в картонный конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю полимерно-бумажную одинарную упаковку. Конверт должен содержать следующую информацию: торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), длину нити(в сантиметрах и в дюймах), размер нити(USP и метрический), цвет нити, количество нитей, краткое описание шовного материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением. | штука | 2 000 | 1 271,00 | 2 542 000,00 |
| 6 | Материал хирургический шовный нерассасывающийся 4/0(1,5), 45 см, HR13 | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал Silkam. Silkam представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина (Logwood black — 21 CFR73.1410). Материал шовный Silkam имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 9,71 Н. Значение линейной прочности на растяжение 13,73 Н. Размеры нити USP(метрический): 4/0(1,5). Длина нити 45 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 1/2 окружности(H), колющая(R). Длина иглы(мм): 13. Нить уложена на картонную основу восьмеркой и упакована в алюминиевый конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю одинарную упаковку. Алюминиевый конверт должен содержать следующую информацию: торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), длину нити(в сантиметрах и в дюймах), размер нити(USP и метрический), цвет нити, количество нитей, краткое описание шовного материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, схематическое изображение иглы в натуральную величину, код иглы, количество игл, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением. | штука | 50 | 1 340,00 | 67 000,00 |
| 7 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2/0 (M3) обратно-режущая 3/8 circle 75сm, 36mm | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 (M3) обратно-режущая, 3/8 окружности игла 36 mm, длина нити 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид | штука | 3 000 | 800,00 | 2 400 000,00 |
| 8 | Материал шовный хирургический нерассасывающийся | Размеры: М3 (2/0), М4 (1), М6 (3-4) длиной 10 м нить лавсановая (полиэфирная), плетенная, стерильная. | штука | 500 | 1 980,00 | 990 000,00 |
| 9 | Материал шовный хирургический рассасывающийся 0.7 (6/0) 70 см две иглы колющие BV-1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной. | штука | 1 000 | 7 960,00 | 7 960 000,00 |
| 10 | Материал шовный хирургический рассасывающийся M(4)1,150 cм петля,игла 1\2 окр,колющая,48 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой) Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 1 000 | 2 100,00 | 2 100 000,00 |
| 11 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М1,5 (4/0) 70 см две иглы колющие SH-1 26 мм(ПДС) | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. " | штука | 240 | 2 500,00 | 600 000,00 |
| 12 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М2 (3/0) 70 см две иглы колющие SH-1 22 мм | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной. " | штука | 120 | 1 200,00 | 144 000,00 |
| 13 | Материал хирургический шовный 3-0 23см игла колющая, 5/8 круга, длина иглы 27 мм | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M 2 (3-0) , длина нити 22,5-23 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. | штука | 60 | 15 293,00 | 917 580,00 |
| 14 | Материал хирургический шовный 3-0 30см, игла колющая, 3/8 круга, длина иглы 19 мм | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 180 дней. Размер M 2 (3-0) , длина нити 29-30 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая премиум, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. | штука | 36 | 17 848,00 | 642 528,00 |
| 15 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленая из Полиамида 6 М 0,4( 8/0 ) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленая из полиамида 6. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0 . Длина нити не менее 8 см и не более 18 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла колющая, 3/8 окружности, от 6 до 7 мм длиной. Колющий кончик иглы должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 72 | 4 495,00 | 323 640,00 |
| 16 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 2/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 2/0 (М3), ø 0,30-0,349 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 26.0, кривизна 1/2 С. | штука | 800 | 1 295,00 | 1 036 000,00 |
| 17 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 1, длиной см: 90, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 1 (М4), ø 0,40-0,499 мм, длиной см: 90 см, с атравматической колюще-режущей иглой мм: 40.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1 800 | 1 360,00 | 2 448 000,00 |
| 18 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 0 (M3,5) колющая - taper point 1/2 circle 90сm фиолетовая HR 36mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити не менее 85см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 36 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 1 300 | 1 080,00 | 1 404 000,00 |
| 19 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 2, длиной см: 90, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 2 (М5), ø 0,50-0,599 мм, длиной 90 см, с атравматической колющей иглой, длиной 48.0 мм, кривизна ½ С. | штука | 1 000 | 1 570,00 | 1 570 000,00 |
| 20 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 3/0 (М2), ø 0,20-0,249 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 26.0, кривизна 1/2 С | штука | 5 000 | 1 295,00 | 6 475 000,00 |
| 21 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 30.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 3/0 (М2), ø 0,20-0,249 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 30.0, кривизна 1/2 С. | штука | 2 000 | 1 295,00 | 2 590 000,00 |
| 22 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 4/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 18.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 4/0 (М1.5), ø 0,15-0,199 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 18.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1 500 | 1 310,00 | 1 965 000,00 |
| 23 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 4/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 22.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 4/0 (М1.5), ø 0,15-0,199 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 22.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1 200 | 1 310,00 | 1 572 000,00 |
| 24 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 8/0 (M 0,4) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х8mm длина нити 60сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 8/0 (M 0,4) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 8mm, длина нити 60cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 300 | 4 100,00 | 1 230 000,00 |
| 25 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 7/0 (M 0,5) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х8mm длина нити 60сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 7/0 (M 0,5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 8mm, длина нити 60cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 120 | 3 755,00 | 450 600,00 |
| 26 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 6/0 (M 0,7) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х10mm длина нити 60сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 6/0 (M 0,7) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 10mm, длина нити 60cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 240 | 2 800,00 | 672 000,00 |
| 27 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 6/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 13.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 6/0 (М 0.7), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 13.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 400 | 2 175,00 | 870 000,00 |
| 28 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 6/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 13.0, кривизной 3/8 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 6/0 (М 0.7), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 13.0 мм, кривизна 3/8 С, без прокладок | штука | 400 | 2 700,00 | 1 080 000,00 |
| 29 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 5/0 (M1) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х10mm длина нити 60сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 (M 1) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 10mm, длина нити 60cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 240 | 2 300,00 | 552 000,00 |
| 30 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 5/0 (M1) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х13mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 (M 1) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 13mm, длина нити не менее 85см и не более 75cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 500 | 2 300,00 | 1 150 000,00 |
| 31 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 4/0, длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 16.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 4/0 (М 1.5), длиной см: 90, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 16.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 400 | 2 210,00 | 884 000,00 |
| 32 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 1 (M 4) игла колющая - taper point 1/2 circle HR35mm длина нити 75сm. | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 1 (M 4) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 35mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 144 | 1 640,00 | 236 160,00 |
| 33 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , плетеная, мультифиломентная (Шёлк), с атравматической иглой колющая USP1 (M4) 1/2 circle 37мм длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная ,мультифиломентная, нерассасывающаяся, плетенная, изготовленный из кокона тутового шелкопряда. Покрытый воском или силиконом. В процессе обработки в составе остается серициновая смола, что дает возможность использовать для удержания перекрученных волокон. Не смотря на то, что шелк не является рассасывающиимся материалом, постепенная деградация in Vivo белковосодержащих волокон шелка не приводит к снижению прочности на расстяжении нити. Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани. Размер USP1 (M4) колющая 1/2 окружности, длина нити 75cm окрашенная в (черный) цвет, размер иглы 37 mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 500 | 600,00 | 300 000,00 |
| 34 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 1 (M4) колющая - taper point 1/2 circle 75сm HR 36mm | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 1 (M4) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 36mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 1 000 | 735,00 | 735 000,00 |
| 35 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2 (M5) колющая - taper point 1/2 circle 75сm HR 40-48mm | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2 (М5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 40-48mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 1 000 | 790,00 | 790 000,00 |
| 36 | Материал хирургический шовный нерассасывающийся 2/0(3),180 см | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина (Logwood black — 21 CFR73.1410). Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 23,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 35,71 Н. Размеры нити USP(метрический): 2/0(3). Длина нити 180 см.. Без игл. Нити уложены на картонную основу восьмеркой и упакованы в картонный конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю полимерно-бумажную одинарную упаковку. Конверт должен содержать следующую информацию: торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), длину нити(в сантиметрах и в дюймах), размер нити(USP и метрический), цвет нити, количество нитей, краткое описание шовного материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением. | штука | 1 000 | 1 290,00 | 1 290 000,00 |
| 37 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 5/0 (M1) колющая - taper point 1/2 circle две иглы HR2х13mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 (M 1) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 13mm, длина нити не менее 90 см и не более 95cm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | штука | 240 | 1 900,00 | 456 000,00 |
| 38 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 9/0(0,3) длина 10 см игла колющая 3/8 окр.4 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 9/0(0,3). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m), усиленная(s). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 14 250,00 | 855 000,00 |
| 39 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 10/0(0,2) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., не менее 3,8 и не более 4,2 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 3,8 и не более 4,2. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимернобумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 6 800,00 | 408 000,00 |
| 40 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 11/0(0,1) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., 4,0 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 11/0(0,1). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 7 960,00 | 477 600,00 |
| 41 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 10/0(0,2) длина 15 см игла колющая 3/8 окр., не менее 4,8 и не более 5,3 мм | Окрашенный, 10/0(0,2), 15 см, DRm5 Стерильный, нерассасывающийся хирургический шовный материал в виде мононити, которая производится из полипропилена и полиэтилена. Шовный материал окрашен в синий цвет с помощью фталоцианина меди (Фталоцианин(2-) медь) для лучшей видимости. Показан для сближения мягких тканей и/или лигирования. Шовный материал также показан для использования в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургических процедурах, где низкие тромбогенные свойства полипропилена оказывают положительное влияние на заживление ран. Другие показания для Optilene включают микрохирургию и офтальмологию. Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 15 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Без прокладок. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы CV Pass имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе и точность работы хирурга. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 4,8 и не более 5,3. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 60 | 9 100,00 | 546 000,00 |
| 42 | Материал шовный хирургический рассасывающийся (7/0) 70 см две иглы колющие BV-1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 65 см и не более 70 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 9,3 мм длиной. | штука | 300 | 5 450,00 | 1 635 000,00 |
| 43 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 0, длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 0 (М3.5), ø 0,35-0,399 мм, длиной см: 90 см, с атравматической колющей иглой мм: 40.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1500 | 1 350,00 | 2 025 000,00 |
| 44 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 0, длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 0 (М3.5), ø 0,35-0,399 мм, длиной см: 90 см, с атравматической колющей иглой мм: 48.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1500 | 1 350,00 | 2 025 000,00 |
| 45 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 36.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 0 (М3.5), ø 0,35-0,399 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колющей иглой мм: 36.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1000 | 1 300,00 | 1 300 000,00 |
| 46 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 1, длиной см: 75, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 36.0, кривизной ½ С | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 1 (М4), ø 0,40-0,499 мм, длиной см: 75 см, с атравматической колюще-режущей иглой мм: 36.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1500 | 1 295,00 | 1 942 500,00 |
| 47 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 1, длиной см: 90, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Нить является неколлагенной, апирогенной и не имеет антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 1 (М4), ø 0,40-0,499 мм, длиной см: 90 см, с атравматической колюще-режущей иглой мм: 48.0, кривизна 1/2 С. | штука | 1500 | 1 570,00 | 2 355 000,00 |
| 48 | Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 2, длиной см: 90, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ С. | Синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенитрацию. Стабилизация шва 28-35 дней, полная абсорбция 60-90 дней за счет гидролиза. Нить сохраняет 65% первоначальной прочности на растяжение после двух недель после имплантации и 40% через три недели. USP 2 (М5), ø 0,50-0,599 мм, длиной 90 см, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной 40.0 мм, кривизна ½ С. | штука | 1000 | 1 570,00 | 1 570 000,00 |
| 49 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 8/0, длиной см: 60, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 8.0, кривизной 3/8 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 8/0 (М 0.4), длиной см: 60, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 8.0 мм, кривизна 3/8 С, без прокладок. | штука | 400 | 10 600,00 | 4 240 000,00 |
| 50 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 7/0, длиной см: 60, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 6.4, кривизной 3/8 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 7/0 (М 0.5), длиной см: 60, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 6.4 мм, кривизна 3/8 С, без прокладок. | штука | 240 | 4 685,00 | 1 124 400,00 |
| 51 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 5/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 18.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 5/0 (М 1), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 18.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 240 | 2 110,00 | 506 400,00 |
| 52 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 4/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 4/0 (М 1.5), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 26.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 720 | 2 100,00 | 1 512 000,00 |
| 53 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 18.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 3/0 (М 2), длиной см: 75, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 18.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 144 | 2 110,00 | 303 840,00 |
| 54 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 2/0, длиной см: 150, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 22.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 2/0 (М 3), длиной см: 150, с атравматичесими колюще-режушими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 22.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 500 | 2 895,00 | 1 447 500,00 |
| 55 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 2/0, длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 18.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 2/0 (М 3), длиной см: 90, с атравматичесими колющими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 18.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 144 | 2 680,00 | 385 920,00 |
| 56 | Шовный хирургический нерассасывающий материал (синий), условным № 2/0, длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной 1/2 С. | Синтетическая нерассасывающаяся хирургическая нить из изотактического полипропиленового монофиламента, окрашена в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Используется для выполнения любой хирургической техники, особенно для парашютной техники. При изготовлении нитей используется производственная технология экструзии. Имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Отличительной особенностью нити является способность к скольжению, которая превосходит все известные аналоги, обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали. Для усиления пенитрации игла несет покрытие. USP 2/0 (М 3), длиной см: 90, с атравматичесими колюще-режушими иглами с силиконовым покрытием, длиной: 26.0 мм, кривизна 1/2 С, без прокладок. | штука | 500 | 2 895,00 | 1 447 500,00 |
| 57 | Проводник периферический гидрофильный 0,35 | Диагностический проводник: 0,35´´. Длина проводников не менее 80, 150, 180 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | штука | 200 | 30 780,00 | 6 156 000,00 |
| 58 | Фитоменадион | раствор внутримышечного введения 10 мг/мл, 1 мл | ампула | 5 250 | 132,74 | 696 885,00 |
| 59 | Никотиновая кислота | раствор для инъекции 1% 1 мл | ампула | 1 240 | 32,48 | 40 275,20 |
| 60 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2% 5 мл | ампула | 5 830 | 51,46 | 300 011,80 |
| 61 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг)/мл, 5 мл | ампула | 10 050 | 403,65 | 4 056 682,50 |
| 62 | Абразивная подушечка | Подушечки для очистки электродов, одноразовые (уп. 50 шт.) | упаковка | 5 | 90 000,00 | 450 000,00 |
| 63 | Аортальный выкусыватель | Инструмент для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастамозы, острые режущие кромки для получения ровных краев отвверстия, конический наконечник для легкого введения. Размер 3,5 мм,4,0 мм | штука | 54 | 13 500,00 | 729 000,00 |
| 64 | Аппликатор эндоскопический ручной | Эндоскопический ручной аппликатор для лигирования сосудов и тканей нерассасывающимися клипсами из биоинертного полимера (пластика) разм. М, L, ХL | штука | 3 | 930 000,00 | 2 790 000,00 |
| 65 | Аспиратор раневого поля с контрольным отверстием | Аспирация раневого поля широко используется для активного удаления раневого отделяемого и сохранения влажной раневой среды для скорейшего заживления раны. Этот тип аспиратора имеет контрольное отверстие, позволяющее создавать переменное разрежение внутри трубки, что значительно повышает эффективность процедуры. Диаметр 3,0; 6,0; 8,0 мм Размер 9,0; 18,0; 24,0 Длина 2000 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. Атравматичный ПВХ наконечник изогнут на 30 градусов. Длина наконечника 250 мм. | штука | 500 | 5 350,00 | 2 675 000,00 |
| 66 | Биполярный кабель | Для пинцетов к имеющемуся аппарату ERBE с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | штука | 30 | 60 250,00 | 1 807 500,00 |
| 67 | Бутыль сборная для вакуумной аспирации автоклавируемая | Используется для сбора жидкостей и слизи при аспирации. Изготовленная из полисульфона, может подвергаться стерилизации в автоклаве неограниченное количество раз без снижения качества при температуре 134º C на 15 минут, выдерживает многократное, длительное и бесперебойное использование. Особенности/Преимущества Чистый полисульфон – нетоксичен, низкий уровень связывания с белком, легко очищается. Откручивающаяся пластиковая крышка и компоновка с обратным клапаном удобны для стерилизации паром и в автоклаве. Крышка, снабженная защитным клапаном, автоматически плотно закрывается при переполнении, создавая вакуум. Коннекторы входной и выходной трубок. Эргономичная конструкция позволяет подвешивать бутыль на стену и уменьшает риск контакта с жидкостью, обеспечивает легкую и удобную транспортировку. Верх бутыли оснащен О-образным кольцом для плотной закупорки, предотвращающей вытекание. Не производит никакого шума или вибраций. Объем 1800 мл. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 68 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 6 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 69 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 1 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 70 | Держатель электродов | Держатель с 3-мя кнопками, с функцией ReMode, может применяться с APC 2 с кабелем, длина 3 метра для аргоноплазменной коагуляции для имеющегося аппарата ERBE | штука | 1 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 71 | Диафрагма с аксессуарами | Диафрагма с аксессуарами (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Герметизирующая крышка-диафрагма для системы ручного ассистирования при эндоскопических операциях. Поставляется с линейкой, маркером и стерильным одноразовым рукавом-оберткой для запястья/предплечья хирурга | комплект | 5 | 229 000,00 | 1 145 000,00 |
| 72 | Дренаж двухпросветный | Дренаж Двухпросветный имеет сплошное продольное вскрытие дренирующих каналов, что предотвращает зарастание просветов или забивание их сгустками экссудата. Этот дренаж легко, без лишнего травмирования тканей извлекается из дренируемой полости, что составляет его дополнительное преимущество. • Двухканальная силиконизированная трубка • Продольное вскрытие каналов • Рентгеноконтрастная полоса по всей длине • Длина дренирующего участка – 200 мм • Широкий выбор размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 50 | 5 980,00 | 299 000,00 |
| 73 | Дренаж лапороскопический | Этот дренаж широко применяется для дренирования брюшной полости во время или после лапароскопи ческой операции. Диаметр дренажа полностью соответствует просвету лапароскопа, а его технические характеристики обеспечивают эффективную эвакуацию жидкоси благодаря повышенной капилярности. • Эластичная ПВХ трубка • Закрытый дистальный конец сферической формы • Боковые дренирующие отверстия • Рентгеноконтрастная полоса по всей длине • Диаметры подобраны под размер канала лапароскопа • Длина дренажа – 450 мм. | штука | 50 | 4 850,00 | 242 500,00 |
| 74 | Дренаж профильный пятиканальный Слабинского-Блейка | Пятиканальный тип дренажа идеально приспособлен для удобного введения лекарственных и антисептических средств непосредственно в зону дренирования через центральный канал и 4 желобовых канала вокруг. • Уникальная пятиканальная трубка • Дополнительный центральный канал с портом для ирригации • Полоса Rn-контраста по всей длине • Увеличенная зона перфорации – 250 мм • Высокая стойкость к изломам и перегибам • Канюля Люэра на ирригационном канале • Универсальный адаптер Жанэ • Кодировка адаптера по стандарту ISO. | штука | 800 | 5 980,00 | 4 784 000,00 |
| 75 | Дренаж типа "Редон" с адаптером Жанэ | Дренаж типа «Редон» (адаптер Жанэ) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного силиконизированого поливинилхлорида; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена, наличие порта для ирригации и зажимная каняля Люера. Диаметр 5,0/6,0/8,0 Размер 15/18/24 Длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 2 000 | 2 860,00 | 5 720 000,00 |
| 76 | Дренаж типа "Шлицевой" | Дренирующие отверстия более стойки к обтурации, что увеличивает сроки его продуктивного функционирования. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий. • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Набор наиболее применяемых размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм., Размер 15/18/24. Наличие дополнительного канала для ирригации и зажимной канюли Люера. | штука | 50 | 3 400,00 | 170 000,00 |
| 77 | Дренаж типа Пиковского | - изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - длина 415 мм; - диаметр 3,0 мм; - открытый дистальный конец конусной формы; - боковые дренажные отверстия на дистальном конце; - два кольца-остова на расстоянии 33 мм от дистального конца; - перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; - рентгеноконтрастная полоса вдоль. | штука | 10 | 8 900,00 | 89 000,00 |
| 78 | Дренажный катетер прямой | Дренажный катетер для дренажа грудной клетки из поливинилхлорида высокого качества, обеспечивающий биосовместимость и термопластичноть, тип – прямой, должен иметь рентгеноконтрастную полосу по всей длине, твердость по Шору не более 76А. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) не менее 10. Проксимальный конец должен иметь наконечник, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр от 3.7 мм до 8.5 мм, внешний диаметр от 5.33 мм до 11.9 мм. Катетер должен иметь от 4 до 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях, а также с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания и ступенчатым адаптером. Применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной хирургии. Размеры: Fr 16, 24, 28, 32, 36. Длина 45 см. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия должны обеспечивать надежность дренирования плевральной полости. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. | штука | 200 | 5 800,00 | 1 160 000,00 |
| 79 | Дренажный катетер угловой | Дренажный катетер для дренажа грудной клетки из поливинилхлорида высокого качества, обеспечивающий биосовместимость и термопластичноть, тип – угловой, должен иметь рентгеноконтрастную полосу по всей длине, твердость по Шору не более 76А. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) не менее 10. Проксимальный конец должен иметь наконечник, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр от 3.7 мм до 8.5 мм, внешний диаметр от 5.33 мм до 11.9 мм. Катетер должен иметь от 4 до 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях, а также с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания и ступенчатым адаптером. Применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной хирургии. Размеры: Fr 16, 24, 28, 32, 36. Длина 45 см. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия должны обеспечивать надежность дренирования плевральной полости. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. | штука | 50 | 5 800,00 | 290 000,00 |
| 80 | Захватывающие корзины (Корзины Дормиа) | Предназначены для удаления камней и различных инородных тел из полостей при проведении эндоскопических процедур. Данный инструмент имеет исключительные захватывающие способности и обеспечивают легкое извлечение, 4-проволочная конструкция для захвата объектов различного размера. Каждая корзинка имеет атравматичный дистальный наконечник.Корзинки Дормиа используются для удаления конкрементов и округлых объектов при цистоскопии.Корзинка представлет из себя несколько гибких захватывающих элементов проволочного типа, соединенных на дистальном конце. При движении специального маханизма на рукоятке инструмента захватывающая корзинка выталкивается из тубуса и раскрывается. При движении механизма в обратную сторону корзинка надежно захватывает предмет, который необходимо удалить.Возможность полного автоклавирования инструмента при температуре 134° С для дальнейшего повторного использования. | штука | 4 | 46 000,00 | 184 000,00 |
| 81 | Зонд для культи 12-перстной кишки (Зонд Слабинского) | Зонд для культи 12-перстной кишки (зонд Слабинского) используется в хирургии брюшной полости во время операции Бильрот-2 для внутреннего дренирования культи 12-перстной кишки и энтерального питания пациента. - изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - зонд Т-образной формы из двух одноканальных трубок (для внутреннего дренирования и для энтерального питания); - трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; - дуоденальная часть дренажной трубки с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; - открытый дистальный конец дренажной трубки; - трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 мм; - рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки; - съемная зажимная канюля Люэра; - стерилизовано оксидом этилена. - Трансназальная часть диаметром 3,0 мм, размер 9. - Дуоденальная часть диаметром 4,2 мм, размер 13. | штука | 5 | 28 900,00 | 144 500,00 |
| 82 | Зонд для культи 12-перстной кишки двунаправленного дренирования | Зонд используется в хирургии брюшной полости во время операции Бильрот-2 для внешне-внутреннего дренирования культи 12-перстной кишки и энтерального питания пациента. - изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - зонд Т-образной формы из трех соединенных одноканальных трубок (для внутреннего дренирования, для внешнего дренирования, для энтерального питания); - трубка для внутреннего дренирования диаметром F 14 длиной 560 мм; - дуоденальная часть дренажной трубки для внутреннего дренирования с открытым концом и боковыми дренажными отверстиями; - открытый дистальный конец трубки для внутреннего дренирования; - трубка для внешнего дренирования диаметром F 14 длиной 1150 мм с открытым дистальным концом; - трубка для доставки энтерального питания диаметром F 9 длиной 1150 ммс открытым дистальным концом; - рентгеноконтрастная полоса вдоль каждой трубки; - 2 съемные зажимные канюли Люэра; - стерилизовано оксидом этилена. - трансназальная часть диаметром 7,0 мм, размер 21, цвет красный. - Дуоденальная часть 3,0 мм, размер 9 цвет черный - Наружное дренирование культи: диаметр 4,0 размер 12 цвет белый. | штука | 5 | 28 700,00 | 143 500,00 |
| 83 | Зонд дренаж для плевральной полости | Зонд-дренаж плевральной полости значительно дольше сохраняет свои дренирующие свойства в сравнении с обычными торакальными дренажами. Он состоит из двух трубок разной длины и диаметра, что позволяет продолжить дренирование после обтурации большей трубки, введя в ее просвет более тонкую и длинную трубку. • Комплект из двух прозрачных трубок • Специально подобранные размеры дренажных трубок • Эффективные дренирующие отверстия • Рентгеноконтрастная полоса на каждой трубке • Коннектор Жанэ на проксимальном конце • Абсолютная стерильность. | штука | 50 | 9 100,00 | 455 000,00 |
| 84 | Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника с дополнительным каналом для ирригации, трансректальный | Зонд интубационный трансректальный используется в хирургии брюшной полости для трансректального дренирования кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и используется для интероперацийнной и продолженной декомпенсации. - изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - длина 2500 мм; - диаметр F 24 (8мм); - двухканальная трубка; - закрытый дистальный конец закругленной формы; - перфорация дистального конца на протяжении 105 мм; - два надувных баллона в зоне перфорации; - адаптер Жанэ на проксимальном конце; - канюля Люэра на проксимальном конце канала для надувания баллонов; - стерилизовано оксидом этилена. | штука | 30 | 28 900,00 | 867 000,00 |
| 85 | Инструментальное масло | Инструментальное масло для смазывания инструментов 20 мл для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 7 900,00 | 39 500,00 |
| 86 | Кабель | Кабель для одноразового нейтрального электрода, плоский штепсель, дл. кабеля 5м | штука | 10 | 63 850,00 | 638 500,00 |
| 87 | Кабель многоразового нейтрального электрода к аппарату Soring | Кабель для многоразового нейтрального электрода к имеющемуся аппарату Soring | штука | 6 | 56 300,00 | 337 800,00 |
| 88 | Катетеры дренажные (троакальный катетор с трокаром) | Катетер торакальный с троакаром (троакар-катетер). Для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости. Используются для закрытой грудной торакостомии. Устройство, состоит из хирургически острого троакара и прозрачного торакального катетера, изготовленного из высококачественного термочувствительного медицинского полимера и оснащенного ребристой жесткой воронкообразной насадкой (универсальный коннектор) male-разъем для надежного и герметичного соединения с дренажной системой\мешком. Твердость по Шору не более 76А. Конический открытый атравматичный, гладкий дистальный наконечник с двумя боковыми отверстиями. Боковые проушины большие и гладкие для эффективного дренажа. Два боковых отверстия с атравматичными сглаженными краями. Маркировка на расстоянии 5, 10, 15 и 20 см от дистального конца для определения глубины проникновения в межреберье. Катетер с острозаточенным стилетом, изготовленного из прочного металлического сплава и рентгенконтрастной полоской на протяжении всей длины катетера. Маркировка размера изделия на самом катетере. Защитный колпачок на конце катетера с троакаром. Однократного применения. | штука | 30 | 9 800,00 | 294 000,00 |
| 89 | Комплект для удаления кава-фильтра | Комплект для удаления и / или переустановки вена-кава фильтра югулярным доступом: с прямыми, изогнутыми щипцами или с регулируемым углом зоны сгиба. Комплектность: Катетер-интродьюсер 9FR ID (внутренний диаметр)- полиэтилен HD. Расширитель 9F - полиэтилен HD. Катетер 7F - полиэтилен HD. Устройство с щипцами. Пункционная игла - нержавеющая сталь 304. J-образный проводник - нержавеющая сталь 304 с тефлоновым покрытием. Диаметр проволоки лапок (мм) – 0,4; материал - нержавеющая сталь 316 LVM*; Диаметр щипцов (мм) – 12-15; Длина щипцов (мм) – 24; Угол раскрытия (°) для регулируемого устройства- 140-145. | комплект | 2 | 310 000,00 | 620 000,00 |
| 90 | Коронарный баллонный катетер для предиллятации | Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника Ø 1.25-2.0 – гидрофильное; Ø 2.5-4.0- гидрофобное. Система доставки: Rx (монорельсовый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов Ø 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для Ø 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для Ø 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” /1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для Ø 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; Ø 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 см. Маркеры баллона: платиново-иридиевые. Количество маркеров баллона – для Ø 1,25-1,5 мм одна метка; Ø 2,0-4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм. | штука | 15 | 58 850,00 | 882 750,00 |
| 91 | Коронарный гибридный стент нового поколения с лекарственным покрытием | Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудами малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и когорту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 55500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | штука | 10 | 304 950,00 | 3 049 500,00 |
| 92 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | штука | 15 | 256 800,00 | 3 852 000,00 |
| 93 | Коронарный проводник | Длина 190 см и 300 см. Диаметр не более 0.014”. Материал сердечника: нержавеющая сталь повышенной прочности, Проксимальная спираль не менее 21.5см, нержавеющая сталь, рентгенпрозрачная. Дистальная спираль не более 2.6 см, палладий, рентгенконтрастная. Проксимальный конец шафта с политетрафторэтиленовым покрытием. Дистальное покрытие шафта: 30см, гидрофильное. Маркеры шафта 92 и 102 см от дистального конца. Два типа поддержки: стандартный и усиленной поддержки. Три вида гибкости наконечника - очень гибкий, гибкий, средней гибкости. | штука | 50 | 37 450,00 | 1 872 500,00 |
| 94 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения самый легкий коронарный проводник. Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм), Наличие длин, см: 180 см, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3,0 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 11 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 40 см. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| 95 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Коронарные проводники для хронических окклюзий. Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов. Наличие длин, см: 190, 300 см. Наличие длин спирали: 15, 16 см. Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Возможность удлинения до: не менее 465 см. Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное. Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой. Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 96 | Криозонд в комплекте | Криозонд придназначен для выполнения минимально инвазивных криохирургических вмешательств путем чрескожной пункции и точно направленного локального низкотемпературного воздействия на опухоль. Область применения включает лечение первичных и метастатических злокачественных новообразования почек, печени, легких, предстательной железы и других паренхиматозных органов. Визуализация процесса осуществляется в режиме реального времени при рентгенологическом и ультразвуковом сканировании. Криозонд включает термопару для измерения внутренней температуры криозонда. Криозонд представлен в прямой и правоугольной конфигурациях. Наличие регулируемого ползунка, позволяющего регулировать настройки длины ледяного шарика от 1,5 см до 5 см. Жесткий шафт диаметром 2,4 мм и длиной 15 см. Маркировка шафта каждые 1 см для удобного позиционирования криозонда. Тип кончика "троакар" (для любого доступа). Визуализация УЗИ и КТ. Форма ледяного шара: круглая, эллиптическая. Гибкий и легкий кабель для соединения с криосистемой не менее 240 см. Наличие криозондов без регулировки размера шарика, диаметром 1,7 мм и длиной 7 см, 15 см, 20 см, а также диаметром 3,8 мм и длиной 13 см, 28 см. Устройство поставляется в стерильной упаковке. Датчик температуры, тип кончика "троакар" (для любого доступа). Диаметр 0.063 дюйма, длина 14,6 см. Датчик предназначен для прямого подключения к криосистеме для мониторинга температуры тканей в целевой зоне замораживания или вокруг нее. Датчик поставляется в стерильной упаковке. В составе комплекта: криозонд – 1 шт., температурный датчик – 1 шт. | штука | 2 | 850 000,00 | 1 700 000,00 |
| 97 | Линия для шприца-инжектора | Линия высокого давления для подачи контрастного вещества (83 bar/1200 psi) | штука | 10 | 2 800,00 | 28 000,00 |
| 98 | Микрокатетер | Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swan neck"позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (052-065мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/28F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводников 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4Fи 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.0.7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера: 2.9F -темно-синяя, 2.8Fr - синяя, 2.8F/2.4Fr - голубая. | штука | 5 | 235 050,00 | 1 175 250,00 |
| 99 | Микрокатетер 0,021 | Катетер имеет нитиноловую гипотрубку с насечками по всей длине и гидрофильное покрытие на 70% длины дистального сегмента; На проксимальном конце микрокатетера насечки располагаются дальше друг от друга, что позволяет добиться контролируемого ответа на вращения 1:1; на дистальном конце насечки располагаются вплотную друг к другу для улучшенной гибкости и проходимости, имеет 1 (или 2) рентгенконтрастных маркера для улучшенной визуализации (для улучшенной визуализации при использовании отделяемых спиралей). Имеет возможность самостоятельного репозиционирования (без микропроводника). Наличие предформированного кончика. Внутренний просвет 0,021 дюйм или 0.053 мм. Дистальный сегмент 2.4 F. Cкорость потока 3.5 мл/сек. Длина105 см, 130 см, 155 см. Давление разрыва 1200 psi. Совместимость с проводником управляемые проводники диаметром до 0,018 дюйма (0,47 мм) включительно. Гидрофильное покрытие 70% дистального сегмента. Кончик:Формируемый (Straight) и Предформированный (Bern). Совместимость с частицами до 500 мк, с микросферами до 700 мк, cпирали на платформе 0.018''. | штука | 2 | 430 000,00 | 860 000,00 |
| 100 | Микрокатетер 0,027 | Катетер имеет нитиноловую гипотрубку с насечками по всей длине и гидрофильное покрытие на 70% длины дистального сегмента; На проксимальном конце микрокатетера насечки располагаются дальше друг от друга, что позволяет добиться контролируемого ответа на вращение 1:1 ; на дистальном конце насечки располагаются вплотную друг к другу для улучшенной гибкости и проходимости, имеет 1 (или 2) рентгенконтрастных маркера для улучшенной визуализации (для улучшенной визуализации при использовании отделяемых спиралей). Имеет возможность самостоятельного репозиционирования (без микропроводника). Наличие предформированного кончика. Внутренний просвет 0,027 дюйм или 0.068 мм. Дистальный сегмент 2.8 F. Cкорость потока 6.3 мл/сек. Длина105 см, 130 см, 155 см. Давление разрыва 1200 psi. Совместимость с проводником проводники диаметром до 0,021 дюйма (0,53 мм) включительно. Гидрофильное покрытие 70% дистального сегмента. Кончик: Формируемый (Straight) и предформированный (J,Swan,Bern). Совместимость с частицами микрочастицы до 710 мк, микросферы до 900 мк. | штука | 2 | 490 000,00 | 980 000,00 |
| 101 | Микрокатетер для доставки спиралей | Гидрофильный стерильный микрокатетер диаметром 2.95F/2.6F и внутренним просветом 0.025" для выполнения доставки эмболизационных спиралей. Катетер должен иметь 8 переходных зон, коническую форму и два рентгенконтрастных маркера на конце. Наличие двойной нитиноловой оплетки по всей длине, покрытия из полимера и эластичного дистального кончика. Совместим с проводником ≤0.020". Общая длина: 153см, рабочая длина: 150 см, тип кончика: прямой, 45, 90, 130 | штука | 4 | 340 000,00 | 1 360 000,00 |
| 102 | Микрокатетер для эмболизации | Микрокатетер инфузионный многофункциональный однопросветный с сужающимся кончиком от 3.0 до 2.9F. Проксимальный конец катетера имеет полужесткое основание с последовательным снижением жесткости к дистальному концу. Внутреннее покрытие гидрофобное. Материал внутреннего слоя катетера тефлон, для облегчения продвижения проводника. Материал внешнего слоя нейлон-пебакс. Материал оплетки нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие дистальных 75 или 110см в зависимости от длины катетера. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера, инкапсулированной в стенку катетера. Материал метки платина иридий. Дизайн плетения оплетки 16+2. Оплетка не доходит до конца катетера. Содержание сульфата бария на всем протяжении до 30% для рентгеноконтрастности. Внутренний просвет катетера 0.028" (0.712мм). Совместим с проводником 0.025" (0.635мм). Форма кончика катетера - прямой. Длина катетера 100 и 135см. Конусообразный дизайн втулки. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Катетер упакован в защитное пластиковое кольцо. Наличие фиксатора проксимального кончика на защитном кольце. максимальное разрешенное давление 300 psi статическое и 800 psi динамическое давление. Цветовая кодировка основания катетера. | штука | 4 | 138 550,00 | 554 200,00 |
| 103 | Микропроводник | Микропроводник управляемый. Диаметр проводника 0.014" (0.36 mm). Длина проводника 145, 165 и 180 см. Материал сердечника - нержавеющая сталь. Наличие гидрофильного покрытия по всей длине проводника. Возможность множественного формирования кончика проводника. Длина формируемого кончика - 2 см. Материал кончика - вольфрам, покрытый золотом. Конфигурация кончика - прямой или ангулированный 45°. Наличие полиуратенового покрытия с добавлением бария сульфата. Проводник упакован в индивидуальное пластиковое кольцо с портом для промывания. | штука | 10 | 169 500,00 | 1 695 000,00 |
| 104 | Микросферы для эмболизации | Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию до 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером. Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, не рассасывающиеся, точно калиброванные микросферы. Материал - акриловый полимер, пропитанный желатином. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Стеклянный флакон вместимостью 8 мл, закрытый навинчивающимся колпачком, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом открывающейся крышкой. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном, апирогенном физиологическом растворе 0,9% NaCl. Общий объём физиологического раствора и микросфер : 5 мл. | штука | 5 | 133 210,00 | 666 050,00 |
| 105 | Микрочастицы для эмболизации | Эмболизационные частицы ПВА предназначены для эмболизации гиперваскулязированных периферических опухолей, включая лейомиому матки и периферические артериовенозные мальформации . Материал эмболизата -вспененый поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длинной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в индивидуальную стерильную упаковку. | штука | 2 | 61 860,00 | 123 720,00 |
| 106 | Наборы для ЧТКА | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке | штука | 50 | 10 800,00 | 540 000,00 |
| 107 | Направляющий катетер | Периферический поддерживающий катетер первоrо выбора. Периферический поддерживающий катетер совместимый с проводниками диаметром до 0.035" (0.89 мм). Предназначен для проведения и поддержки проводника для обеспечения сосудистоrо доступа к периферическим сосудам, за исключением церебральных и коронарных. Позволяет производить замену проводника, а также вводить контрастные препараты. Шафт: двойная оплетка, нержавеющая сталь по всей длине. Длина катетера: 65, 90, 135 и 150 см. Диаметр катетера: 4 Fr. Маркеры: 1 внутри стенки и 2 внешних рентгеноконтрастных маркера. Покрытие гидрофильное на протяжении 40 см. Форма кончика: прямой или загнутый 30°. Длина кончика 12 мм. | штука | 20 | 110 000,00 | 2 200 000,00 |
| 108 | Периферийная спиралевидная система | Система периферийных катушек представляет новую и уникальную концепцию: первый и единственный периферийный с поперечным покрытием и преимуществами запатентованной технологии гидрогеля, позволяющей легко управлять в зонах с высокой интенсивностью потока. Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Сложная форма с петлями различного диаметра для оптимального покрытия в зонах с высокой интенсивностью потока. Диаметр петли: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм., 12 мм., 14 мм., 16 мм., 18 мм., 20 мм. Длина (см.): 2, 4, 8, 13, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 40. | штука | 7 | 385 000,00 | 2 695 000,00 |
| 109 | Периферийная спиралевидная система | Система периферийных катушек представляет новую и уникальную концепцию: первый и единственный периферийный с поперечным покрытием и преимуществами запатентованной технологии гидрогеля, позволяющей легко управлять в зонах с высокой интенсивностью потока. Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Сложная форма с петлями различного диаметра для оптимального покрытия в зонах с высокой интенсивностью потока. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 13 мм., 16 мм., 20 мм. Длина (см.): 7, 9, 11, 12, 17, 19, 24, 32, 39 | штука | 7 | 385 000,00 | 2 695 000,00 |
| 110 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации 18 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр петли: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм. Длина (см.): 2, 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 30 | 165 000,00 | 4 950 000,00 |
| 111 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации 35 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20 | штука | 20 | 242 000,00 | 4 840 000,00 |
| 112 | Периферийная спиралевидная система | Периферийная спиралевидная система – это трехмерный подход к аневризмам, что обеспечивает равномерное распределение петель катушки на месте лечения. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к системе доставки путем отсоединения спирали. Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Система развертывается через диагностический катетер или микрокатетер. Диаметр катушки: 0.014 – 0.015. Диаметр (мм.): 8, 10, 14, 20. Длина (см.): 20, 26, 34, 50. Число петель: 6. Объем (мм3): 19.86, 25.82, 38.76, 57.00. | штука | 5 | 440 000,00 | 2 200 000,00 |
| 113 | Периферический проводниковый катетер | Периферический Гайд-Интродьюсер разработан для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. Разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Cross Cut гемостатический клапан для всех размеров. Tuohy-Borst клапан только на 90 см. Доступные размеры: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Длина катетера: 45 см., 65 см., 90 см. Наружный диаметр: 0.098” (2.49 мм.), 0.109” (2.77 мм.), 0.111” (2.82 мм.), 0.122” (3.10 мм.), 0.136” (3.45 мм). Внутренний диаметр: 0.076” (1.92 мм.), 0.087” (2.21 мм.), 0.101" (2.57 мм.), 0.115" (2.92 мм). Наружный слой: нейлон. Внутренний слой PTFE (тефлон) обеспечивает плавное прохождение устройств внутри катетера. Катетер усилен стальной оплеткой по всей длине, наличие золотого рентгенконтрасного маркера перед кончиком, наружное покрытие Нейлон, обязательное наличие гидрофильного покрытия. Кончик атравматичный. Нержавеющая сталь катетера. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера улучшает проходимость. Шафт катетера усилен оплеткой по всей длине, что обеспечивает хорошую сопротивляемость перегибам. Безопасный гемостаз обеспечивается уникальным клапаном (CCV клапан). Мягкий атравматический кончик. | штука | 20 | 135 000,00 | 2 700 000,00 |
| 114 | Периферический баллонный катетер ЧТА | Катетер баллонной дилатации для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) для периферических показаний. Хорошо продуманный двухпросветный вал обеспечивает быстрое сдутие. Небольшой профиль баллона помогает облегчить проходимость поражений. Широкий диапазон размеров - диаметр баллона от 3 до 12 мм и длина до 200 мм - предлагает большое разнообразие для периферических интервенционных процедур. Совместимость с проводником: 0,035 дюйма (0,89 мм). Материал воздушного шара: Нейлон. Складывание воздушных шаров: Тройное сгибание (Ø 3,0 мм - 9,0 мм), Пятиугольное сгибание (Ø 10,0 мм - 12,0 мм). Диаметр вала: состав 5 Fr: 5,4 Fr (1,8 мм), 6/7 Fr comp: 5,7 Fr (1,9 мм). Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Номинальное давление (атм.): 8, 10. Номинальное давление разрыва (атм): 12, 14, 18, 20. Длина катетера: 90 см.: Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Совместимость направляющей оболочки (Fr); 5, 6, 7. Длина воздушного шара (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200. Длина катетера: 135 см.: Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Совместимость направляющей оболочки (Fr); 5, 6, 7. Длина воздушного шара (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200. | штука | 10 | 160 000,00 | 1 600 000,00 |
| 115 | Проводник | Проводники M являются нитиноловыми гидрофильными микропроводниками, покрытыми полиуретаном и гидрофильным покрытием для периферических и церебральных вмешательств, обладающие улучшенной навигацией в дистальных и извитых сосудах. Предназначается для дистальной катетеризации, селективной и сверх-селективной эмболизации в небольших, дистальных и анатомически сложных периферических и нейрологических сосудистых системах. Сверхэластичный нитиноловый стержень: Отличное запоминание формы, повышенная гибкость, улучшенное управление в сложных случаях. Предотвращает перекручивание для более легкого и быстрого проведения катетера. Полиуретановое рентгенконтрастное покрытие: гладкое покрытие для минимизации адгезии клеток крови к проводнику, плавная и атравматическая навигация. Включает вольфрам для улучшения видимости. Улучшенная видимость кончика при флуороскопии в связи с дистальной золотой спиралью. Малые диаметры и различные типы формы кончика: сверхселективный доступ к дистальным и извитым сосудам. Повышенная гибкость и атравматически суженный наконечник: повышает гибкость проводника, плавная и безопасная навигация через извитые и сложные системы сосудов. Дополнительное гидрофильное покрытие (“M” полимерное покрытие): плавная навигация через катетер и сосуды (экономит время применения). Предотвращает адгезию клеток крови и формирование тромбов. Цельная структура проводника: Улучшенное управление проводником в сосудах, передача вращающего момента с соотношением 1:1, более легкая, быстрая и безопасная навигация, как через катетер, так и сосуды. Внешний диаметр: 0,018, 0,020, 0,025, 0,032, 0,035, 0,038. Длины проводников (см.): 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300, 450. Длина дистального кончика (см.): 1, 3, 5, 8. Формы кончиков: Angled (загнутый), Straight (прямой). | штука | 25 | 30 000,00 | 750 000,00 |
| 116 | Проводник | Проводник предназначен для всех уровней периферического вмешательства. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Тип проводника - супер жесткий. Внешний диаметр: 0.014", 0.018", 0.035". Длина изделия: 180, 260, 300 см. Дистальная рентгеноконтрастная оплетка: полиуретановый слой с вольфрамом, 25 см. Гибкая длина наконечника: коническая 1 или 5 см. Маркер катушки наконечника: на 0,014 "и 0,018" – золотой. Форма наконечника: прямой и угловой. Дистальная часть покрыта гидрофильным покрытием длиной 25 см. Длина гибкого кончика: 1 см - для внутреннего диаметра 0,014" и 0,018"; и 5 см - для внутреннего диаметра 0,035 ". Внешний диаметр: 0,014” / 0,36 мм., 0,018” / 0,46 мм. Полная длина проводника: 180 см., 260 см., 300 см. Длина проксимального покрытия: 155 см., 275 см. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Проводник сочетает в себе маневренность, проходимость и поддержку устройства для достижения цели. Превосходная тактильная обратная связь. Проксимальная спиралевидная структура из PTFE обеспечивает прочное сцепление с валом направляющего провода для управляемости и комфортного обращения. Лучший в своем классе по отслеживаемости. Повышенная устойчивость к изгибам благодаря очень жесткому проксимальному стержню из нитинола даже при сложных поражениях. Улучшенная платформа для интервенционных устройств. Прочный проксимальный стержень из нитинола обеспечивает дополнительную поддержку устройства. Проксимальное спиральное PTFE покрытие ограничивает поверхностный контакт в просвете катетера, уменьшая трение и улучшая отслеживаемость по направляющей проволоке. | штука | 25 | 125 000,00 | 3 125 000,00 |
| 117 | Проводник ангиографический | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см. | штука | 5 | 13 400,00 | 67 000,00 |
| 118 | Проводник ангиографический жесткий | Проводящая система различной жесткости, должна соответствовать следующим модификациям: Bentson, Newton, Roadrunner PC, Hiwire, Extra supports, Amplatz, Rosen, Lunderquist, состоит из различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе - обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном целевом сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см. | штука | 5 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| 119 | Проводник с золотой оплеткой | Проводники с золотой оплеткой имеют сверхэластичный нитиноловый стержень, полиуретановым рентгеноконтрастным покрытием, улучшенной видимостью кончика из-за наличия золотой оплетки, малые диаметры и различные формы кончика позволяют суперселективный доступ к дистальным и извитым сосудам; повышенная гибкость и атравматический суженный наконечник повышает гибкость проводника, плавная и безопасная навигация через извитые и сложные системы сосудов. Материал стержня проводника: нитинол (дистальные 2 см – золотая оплетка). Рентгеноконтрастная оболочка: полиуретановый слой с включениями вольфрама. Гидрофильное покрытие – «М – покрытие». Диаметр проводника: 0.012" (0.30 мм); 0.014" (0.36 мм); 0.016" (0.41 мм). Длина проводника: 150 см; 180 см и 200 см. Длина дистальной гибкой части: 25 см или 35 см. Тип гибкости: стандартная (Standard) или гибкий (Floppy). Типы дистального кончика: угол 15°; 45°; 70°; 90°; 1.5 мм J-образный изгиб; двойной угол в двух плоскостях 90° + 90°; двойной угол в двух плоскостях 90° + 150°; двойной угол в двух плоскостях 110° + 160°; двойной угол в двух плоскостях 135° + 150°. Количество проводников в упаковке – 1 шт. | штука | 5 | 165 000,00 | 825 000,00 |
| 120 | Проводник внутрисосудистый | Проводник внутрисосудистый. Диаметр 0,018 дюймов; 0,025 дюймов; 0,028 дюймов; 0,032 дюймов; 0,035 дюймов; 0,038 дюймов. Длина 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. Варианты исполнения: одностороний/двухсторонний. Материал сердечника нержавеющая сталь. Конструкция сердечника: фиксированный/нефиксированный. Покрытие тефлон (PTFE). Форма кончика: прямой, J 1,5 мм, J 3 мм, 6 мм, 12 мм, Newton, Bentson, Rosen, Длина гибкого кончика 3 см, 4 см, 8 см, 9 см, 10 см, 11 см, 15 см. | штука | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| 121 | Проводник диагностический длинный | Широкий спектр диаметров диагностических проводников:, 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 80, 120,150, 180, и не более 260см (проводники быстрой замены). Должен соответствовать следующим конфигурациям прямых проводников: Beтtson (длина подвижного сегмента 23см), Bentson Short Taper (длина подвижного сегмента 10см), Newton LT(длина подвижного сегмента 13.5см), Newton LLT (длина подвижного сегмента 18.5см), Newton LLLT (длина подвижного сегмента 23.5см), Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | штука | 80 | 13 000,00 | 1 040 000,00 |
| 122 | Проводник диагностический короткий | Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см . Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников с кончиком Rosen - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | штука | 200 | 10 025,00 | 2 005 000,00 |
| 123 | Проводник коронарный для комплексных поражений | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентного слоя из стали и дублирующего, идущего параллельно витого микросердечника из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до 300 см. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартной и дополнительной. Варианты дистального кончика: наличие прямого и J. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. | штука | 100 | 36 500,00 | 3 650 000,00 |
| 124 | Проводник периферический гидрофильный 0,35 | Диагностический проводник: 0,35´´. Длина проводников не менее 80, 150, 180 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | штука | 200 | 30 780,00 | 6 156 000,00 |
| 125 | Проводник сосудистый 0,014 | Проводник сосудистый диаметром 0,014 дюймов. Длина 182 см, 300 см. Материал сердечника нержавеющая сталь. Полимерное гидрофильное, рентгеноконтрастное покрытие в дистальной части 10 и 38 см, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика 3г, 6г. Формируемый прямой или изогнутый кончик. Длина гибкого кончика 8 мм, 11 см. | штука | 15 | 50 000,00 | 750 000,00 |
| 126 | Проводник сосудистый 0,018 | Проводник сосудистый диаметром 0,018 дюймов. Длина 110 см, 150 см, 200 см, 300 см. Материал сердечника нержавеющая сталь. Полимерное гидрофильное, рентгеноконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика 6г, 8г. Формируемый дистальный кончик длиной 8 мм, 12 см. | штука | 15 | 50 000,00 | 750 000,00 |
| 127 | Проводник усиленной поддержки | Проводник внутрисосудистый. Диаметр 0,035 дюймов, 0,038 дюймов. Длина 75 см, 145 см, 180 см, 260 см. Материал сердечника нержавеющая сталь. Конструкция сердечника - усиленная поддержка. Покрытие тефлон (PTFE). Форма кончика: прямой, J 3 мм, формируемый дистальный сегмент 3 см. Длина гибкого кончика 1 см, 4 см, 6 см, 7 см. | штука | 15 | 150 000,00 | 2 250 000,00 |
| 128 | Рентгеноконтрастные микросферы для химиоэмболизации опухолей | Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации гиперваскуляризированных опухолей и артериовенозных мальформаций. Микросферы гидрогелевые, биосовместимые, гидрофильные.Микросферы полностью оентгенконтрастны. что пзволяет осуществлять полный контроль процедуры эмболизации. Микросферы откалиброваны по размеру и способны заполняться лекарственным препаратом доксорубицин или иринотекан. Микросферы изготовлены из поливинилового спирта (PVA). Размеры микросфер 70–150 мкм, 100–300 мкм, 300–500 мкм с цветовой маркировкой размеров.Упакованы в стерильный стеклянный флакон, запечатанный резиновой пробкой и алюминиевым колпачком с цветовой кодировкой на крышке. Совместимость с микрокатетером Внутрениий просвет катетера 0,049 мм (0,019 дюйм) микросфер 70-150 мкм и 0,054 мм (0,022 дюйм) для микросфер 100-300 мкм и 300-500 мкм. Микросферы не рассысывающиеся, что гарантирует полную и постоянную окклюзию просвета целевого сосуда. Сферическая форма и гидрофильная поверхность препятствует слипанию и формированию агрегаций при прохождении и внутри сосуда, что позволяет микросферам проникать глубже в сосудистую сеть. | штука | 2 | 460 000,00 | 920 000,00 |
| 129 | Реперфузионный катетер | Реперфузионный катетер. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4.7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3.8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным, гидрофильным. Адаптером типа Люер на проксимальном конце. Общая длина не менее 157 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. | штука | 2 | 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 130 | Реперфузионный катетер для артерии ниже колена | Реперфузионный гидрофильный катетер для обеспечения реперфузии в артериях/венах голени. Количество сегментов переменной жесткости на протяжении всей длины катетера - не менее 8, общая длина катетера не менее 132 см, длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 20 см. Катетер должен быть предназначен для обеспечения реперфузии периферических артерий/вен с применением электромеханического реперфузионного аппарата, конструкция катетера должна обеспечивать неизменность сохранения внутреннего просвета при тромбэкстракции с разряжением до -29.92 in Hg, Армирование на протяжении всей длины двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Атравматичная кромка дистального конца для облегчения навигации, PTFE покрытие внутренней поверхности для снижения трения при проведении тромбэкстракции, количество рентгеноконтрастных маркеров на дистальном конце катетера для визуализации в любом анатомическом положении-1, Коническая конструкция для облегченной навигации, проксимальный конец оснащен адаптером типа Льюер для подсоединения инструментов, внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,064 дюйма, внутренний диаметр дистального конца не менее 0,054 дюйма, наружный диаметр проксимального конца не более 6F, наружный диаметр дистального конца не более 5F, совместимость с проводником - 0,014 - 0,038 дюйма. | штука | 2 | 450 000,00 | 900 000,00 |
| 131 | Реперфузионный катетер для артерий/вен стопы, кисти | Реперфузионный гидрофильный катетер для обеспечения реперфузии в артериях/венах стопы, кисти. Количество сегментов переменной жесткости на протяжении всей длины катетера – не менее 8, общая длина катетера не менее 150 см, длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Катетер должен быть предназначен для обеспечения реперфузии периферических артерий/вен с применением электромеханического реперфузионного аппарата. Структура катетера должна обеспечить неизменность сохранения внутреннего просвета при тромбэкстракции с разряжением до -29.92 in Hg, Армирование на протяжении всей длины двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Наличие атравматичной кромки дистального конца для облегчения навигации, PTFE покрытие внутренней поверхности для снижения трения при проведении тромбэкстракции. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера для визуализации в любом анатомическом положении. Коническая конструкция для облегченной навигации, внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,041 дюйма, внутренний диаметр дистального конца не менее 0,032 дюйма, наружный диаметр проксимального конца не более 4.1F, наружный диаметр дистального конца не более 3.4F, совместимость с проводником - 0,014 - 0,025 дюйма. | штука | 2 | 450 000,00 | 900 000,00 |
| 132 | Реперфузионный катетер для подколенной, верхней брыжеечной артерии | Реперфузионный гидрофильный катетер для использование в подколенной, верхней брыжеечной артерии для обеспечения реперфузии. Количество сегментов переменной жесткости на протяжении всей длины катетера – не менее 8, общая длина катетера не менее 135 см, длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 8 см, предназначен для обеспечения реперфузии периферических артерий/вен с применением электромеханического реперфузионного аппарата, неизменность сохранения внутреннего просвета при тромбэкстракции с разряжением до -29.92 in Hg, Армирование на протяжении всей длины двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением Атравматичная кромка дистального конца для облегчения навигации, PTFE покрытие внутренней поверхности для снижения трения при проведении тромбэкстракции, количество рентгеноконтрастных маркеров на дистальном конце катетера для визуализации в любом анатомическом положении - 1, Коническая конструкция для облегченной навигации, проксимальный конец оснащен адаптером типа Льюер для подсоединения инструментов, внутренний диаметр проксимального и дистального конца не менее 0,070 дюйма, наружный диаметр проксимального и дистального конца не более 6F, совместимость с проводником - 0,014 - 0,038 дюйма. | штука | 2 | 650 000,00 | 1 300 000,00 |
| 133 | Реперфузионный катетер с прямым кончиком для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах | Реперфузионный гидрофильный катетер для использования в бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах, ТЭЛА для обеспечения реперфузии. Количество сегментов переменной жесткости – не менее 8. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 4 см. Предназначение - для обеспечения реперфузии периферических артерий/вен с применением электромеханического реперфузионного аппарата, неизменность сохранения внутреннего просвета при тромбэкстракции с разряжением до -29.92 in Hg. Армирование на протяжении всей длины двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением для обеспечения эластичности и неизменности просвета. Количество рентгеноконтрастных маркеров на дистальном конце катетера для визуализации в любом анатомическом положении -1, коническая конструкция для облегченной навигации. Проксимальный конец оснащен адаптером типа Льюер для подсоединения инструментов. Внутренний диаметр проксимального и дистального конца 0,088 дюйма, диаметр проксимального и дистального конца 8F. Возможность выбора типа дистального кончика: кончик прямой; кончик - 45°, 1 см; кончик - 45˚, 1,8 см. Возможность выбора длины катетера: 85 см или 115 см. Совместимость с проводником - 0,014 - 0,038 дюйма. | штука | 2 | 850 000,00 | 1 700 000,00 |
| 134 | Саморасширяющийся стент | Стент внутрисосудистый для стентирования сонных артерий. Плетеный, саморасширяющийся кобальт-хромовый стент. Диаметр стента 6, 8, 10 мм. Длина стента: диаметр 6 мм имеет длину 30 мм; диаметр 8 мм имеет длину 30, 40 и 50 мм; диаметр 10 мм имеет длину 30, 40 и 50 мм. Дизайн ячейки закрытая, 1,08 мм². Рентгеноконтрастные маркеры - рентгеноконтрастная нить. Доставка быстрой смены (Monorail). Возможность репозиционирования. Профиль доставляющей системы 5F (диаметр 6 и 8 мм) 6F (диаметр 10 мм). Совместимость с интродьюсером 5F (диаметр 6 и 8 мм), 6F (диаметр 10 мм). Рабочая длина катетера 135 см. Совместимость с проводником 0.014”. | штука | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 135 | Селективный катетер | Селективный катетер для доставки инструмента в правую и левую легочные артерии, а также их дистальные ветви. Обеспечивает защиту дистального кончика аспирационного катетера. Обеспечивает удобное прохождение участков со сложной анатомией и атравматичное размещение в дистальной сосудистой сети благодаря бесшовной переходной зоне. Может использоваться для диагностической ангиограммы – просвет 0,040 дюйма (1,02 мм). Совместим со всеми проводниками 0,035" – 0,038" (0,89 мм – 0,97 мм). Внешний диаметр 5F. Не менее 9 подвижных зон в дистальной части катетера. Широкий выбор типа кончика катетера: H1, SIM, BER. Длина катетера не менее 130 см. | штука | 2 | 130 000,00 | 260 000,00 |
| 136 | Сепаратор для артерии ниже колена | Сеператор предназначен для механической фрагментации и ретракции тромботических масс при проведении процедуры тромбэкстракции и обеспечения реперфузии периферических артерий/вен . Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством для вращения проводника. Диаметр проводника - 0.014” (0.36мм), рентгенконтрастный кончик, тип кончика прямой, длина не менее 175 см, рабочая длина не менее 43 см, в наличии олива-наплавка, диаметр оливы-наплавки не более 0.045” (1.14мм), необходимый диаметр сосуда для применения сепаратора>4 мм. | штука | 2 | 580 000,00 | 1 160 000,00 |
| 137 | Сепаратор для артерии стопы, кисти | Сепаратор предназначен для механической фрагментации и ретракции тромботических масс при проведении процедуры тромбэкстракции и обеспечения реперфузии периферических артерий. Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством для вращения проводника. Дистальный диаметр проводника не менее 0.010” (0.25мм), рентгенконтрастный кончик, тип кончика – прямой, длина не менее 190 см, рабочая длина не менее 30 см. Обязательное наличие оливы-наплавка, диаметр оливы-наплавки не более 0.028” (0.71мм), Необходимый диаметр сосуда для применения сепаратора - 2,0-3,0 мм. | штука | 2 | 580 000,00 | 1 160 000,00 |
| 138 | Сепаратор для для бедренной, подвздошной артерии, глубоких венах, фистулах | Предназначен для механической фрагментации и ретракции тромботических масс при проведении процедуры тромбэкстракции и обеспечения реперфузии периферических артерий/вен. Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством для вращения проводника, диаметр проводника - 0.021” (0.5мм), рентгенконтрастный кончик, тип кончика – прямой, длина не менее 150 см, рабочая длина не менее 30 см, в наличии олива-наплавка, диаметр оливы-наплавки - 0.068” (1.73мм), необходимый диаметр сосуда для применения сепаратора >4 мм. | штука | 2 | 780 000,00 | 1 560 000,00 |
| 139 | Сепаратор для подколенной, верхней брыжеечной артерии | Сепаратор предназначен для механической фрагментации и ретракции тромботических масс при проведении процедуры тромбэкстракции и обеспечения реперфузии периферических артерий/вен. Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством для вращения проводника, диаметр проводника - 0.014” (0.36мм) 0.014” (0.36мм), рентгенконтрастный кончик, тип кончика – прямой, длина не менее 175 см, рабочая длина не менее 43 см, диаметр оливы-наплавки не более 0.055” (1.4мм), необходимый диаметр сосуда для применения сепаратора >4 мм. | штука | 2 | 680 000,00 | 1 360 000,00 |
| 140 | Соединительная трубка | Соединительная трубка (стерильная, одноразового использования) из пластика с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная, длиной 285 см для использования c электромеханическим реперфузионным аппаратом. материал корпуса - прозрачный полимер с армированием по все длинне, длина трубки – 285см , переключатель потока для герметичного перекрытия с положанием ON и OFF, дистальный конец конец оснащен адаптером типа Льюер для прямого подключения к реперфузионному катетеру, проксимальный конец оснащен эластичным коническим коннектером для подключения к канистре электромеханического реперфузионного аппарата. | штука | 5 | 125 000,00 | 625 000,00 |
| 141 | Стент внутрисосудистый | Саморасширяющийся стент для периферических артерий, плетеный. Материал стента-(кобальт хромовый).Диаметр стента-5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Длина стента- 5 20,40,55,80; 6 20,45,60,90; 7 20,40,60,90; 8 20,40,60,80; 10 20,42,68,94; 12-16 20,40,60,90; 18 40,55,80; 20 40,55,80; 22-24 35,45,70. Дизайн ячейки- закрытая. Рентгеноконтрастные маркеры- Рентгеноконтрастная нить. Дизайн катетера- Доставка по проводнику (OTW). Конструкция катетера- Возможность репозиционирования. Совместимость с интродьюсером- 6 F (Ø 5-8 мм) 7F (Ø 10 мм) 9F (Ø 12 мм) 10F (Ø 14-16 мм) 11F (Ø 18-22 мм) 12F (Ø 24 мм) . Рабочая длина катетера- 75 и 135 см. Совместимость с проводником- 0.035”. Срок годности - 2 года. | штука | 4 | 450 000,00 | 1 800 000,00 |
| 142 | Стент ретривер | Устройство для механического удаления тромба. Устройство предназначено для экстракции тромбов из церебральных артерий. Устройство имеет четыре камеры, предназначенные для блокировки тромба и лепестки для захвата и экстракции сгустка. Корпус изготовлен из нитинола. Диаметр устройства не менее 4,5 мм. Длина системы доставки не менее 200 см. Длина устройства 26 мм. Устройство должно обеспечивать минимальный контакт со стенкой сосуда и быть атравматичным. Наличие не менее четырех маркеров по длине устройства для обеспечения точного позиционирования. | штука | 5 | 1 100 000,00 | 5 500 000,00 |
| 143 | Стент саморасширяющийся периферический | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Cовместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0. | штука | 10 | 216 000,00 | 2 160 000,00 |
| 144 | Стент-система 0,018 | Стент для периферических артерий, баллонорасширяемый. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Длина стента 14-19 мм. Длина баллона 15-20 мм. Номинальное давление 10АТМ. Давление разрыва 14 АТМ. Система доставки Monorail. Шафт 90 и 150 см. Совместимость с проводниковым катетером 6-7F. Совместимость с интродъюсером 5-6F. Cовместимость с проводником 0.018". | штука | 1 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 145 | Стент-система 0,035 | Стент для периферических артерий, баллонорасширяемый. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Диаметр стента (при номинальном давлении) 5-10 мм. Длина стента 17-57мм. Максимальный диаметр стента 9-11 мм. Диаметр баллона 5-10 мм. Длина баллона 20-60 мм. Номинильное давление 8-10 АТМ. Давление разрыва 12 АТМ. Система доставки OTW. Шафт 75 и 135 см. Совместимость с интродъюсером 6-7F. Cовместимость с проводником 0.035". | штука | 1 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 146 | Универсальный фиксатор дренажных катетеров | Крепежное устройство для дренажного катетера. Накожная часть обработана антисептиком; обеспечивает надежную фиксацию катетера без подшивания к коже; устанавливается на срок от 7 дней и более; влагоустойчив; наличие прозрачного «окна» в месте выхода катетера; размер закрепляемого катетера - от 5 до 16Fr; не раздражает кожные покровы; дает возможность свободы движения пациенту. | штука | 20 | 12 500,00 | 250 000,00 |
| 147 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | штука | 50 | 18 125,00 | 906 250,00 |
| 148 | Устройство защиты от эмболии | Устройство для защиты от дистальной эмболии. Представляет собой конический фильтр установленный на системе доставки. Материал фильтра- нитинол, который обеспечивает отличную гемосовместимость. Плетеная конструкция фильтра и круглый дистальный кончик исключают риск травмы сосуда. Точный аксиальный контроль и устойчивость к перегибам обеспечивают проходимость в сложной извитой анатомии. Золотая петля позволяет точно идентифицировать статус открытия и положения фильтра в сосуде. Рентгеноконтастные маркеры на дистальноми проксимальном концах фильтра. Маркер на дистальном конце катетера доставки. Маркер на дистальном конце катетера для извлечения фильтра. Диаметр ячеек фильтра обеспечивает низкое эндоваскулярное давление и непрерывность кровотока. Устройство для извлечения одновременно закрывает фильтр со всех сторон, что минимизирует потерю эмболов, закрытие фильтра можно производить под любым углом. Совместимость с любым проводником 0,014". Совместимость с направляющим катетером с минимальным внутренним диаметром 0,066". Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2 Fr/ 4,2 Fr. Размеры: орзины фильтра 3,4,5,6,7,8 мм. Рабочая длина доставки катетера- 190 см и 320 см. | штука | 10 | 380 000,00 | 3 800 000,00 |
| 149 | Устройство защиты от эмболии | Фильтр противоэмболический с системой доставки. Фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом в основании. Диаметр артерии от 3,5 до 5,5 мм. Длина системы доставки190 и 300см. Длина дистального кончика 3 см. Материал фильтра - полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра 110 мкм. Профиль системы доставки 3,2F. Профиль катетера для удаления 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером 6F. | штука | 5 | 450 000,00 | 2 250 000,00 |
| 150 | Шприц ангиографический маркированный | Не содержат латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат для облегчения идентификации пузырьков воздуха, различные цвета поршня шприца (голубой, желтый, красный, белый, ветло-зеленый, темно-зеленый) для облегчения идентификации. Возможность печати надписей белого или черного цвета, любого содержания и на любом языке. Размеры шприца: 1, 3, 6, 10, 20, 30 и 60мл. Типы коннекторов: фиксированный коннектор типа "папа" и slip-коннектор. Наличие шприцов с мечевидной рукояткой объемом 10 и 20мл. Наличие шприцов с матовой поверхностью. | штука | 100 | 2 600,00 | 260 000,00 |
| 151 | Шприц-колба для Ангиомата 6000 150 ml | Колба одноразовая для введения контраста с линией для заполнения. Материал: высокопрочный прозрачный пластик из полипропилена. Объем колбы: 150 мл. Максимальное давление: 1200PSI(84bar) , Система крепежа: типа Linder Luer (колба прикручивается к установке) или эквивалент. Характеристики: Прозрачные; Позволяют выявлять воздух в шприце; Оптимальное сопротивление давлению; Двойной поршень-максимальная герметичность и защита от аспирации воздуха. Совместим к аппаратам Angiomat 6000 (Illumena). Срок стерилизации:3 года.Метод стерилизации: Этиленоксидом | штука | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 152 | Эмболизирующий материал | Эмболизирующие сферические микросферы, состоящие из гелевого пластичного гидрофильного ядра и поверхностного покрытия, представляющего собой биосовместимый, неразрушающийся полимер с высокой аффинностью к белкам. Полимер должен обладать противовоспалительной, антитромбогенной активностью. Микросферы должны иметьширокий диапазон точнокалиброванных размеров - 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 микрон. Микросферы должны поставляться в предварительно наполненных шприцах объемом 2 мл. Обязательное наличие цветовой маркировки размера микросфер. | штука | 35 | 160 000,00 | 5 600 000,00 |
| 153 | Микросферы для эмболизации | Эмболизационные биосовместимые микросферы, из поливинилового спирта (ПВС) и бычьего желатина, диспергированные в откалиброванные по размерным группам в шприц объемом 20 мл. Микросферы выпускаются объемом 1 или 2 мл в комплекте с 9 или 8 мл физиологического раствора соответственно и в пяти размерных группах: 100-300 мкм (желтая маркировка), 300-500 мкм (синяя маркировка), 500-700 мкм (красная маркировка), 700-900 мкм (зеленая маркировка), 900-1100 мкм (фиолетовая маркировка). Материал микросфер должен позволять сжатие не менее, чем на 37% без нарушения целостности микросфер и возвращения к сферической форме после завершения сдавливающих процессов, без риска неконтролируемой и\или нежелательной агрегации. Микросферы должны иметь высокую устойчивость фрагментации, высокую вязкоупругость. Предназначены для эмболизации гиперваскулярных опухолей и других новообразований, эмболизации артерий предстательной железы, гемостатической эмболизации. Каждый шприц с эмболизационным материалом должен быть простерилизован. Общий срок годности не менее 2 лет. | штука | 5 | 98 500,00 | 492 500,00 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней