Объявление №6 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «13» марта 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «13» марта 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 13.03.2023 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00  до 10.30 часов 13.03.2023 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандары д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №6

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипсы | Клипсы (для имеющихся клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «малые» и «средние», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы от 2,5 мм до 3,0 мм , длина закрытой клипсы от 3,0 мм до 5,0 мм.. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах | штука | 1 000 | 4 909,00 | 4 909 000,00 |
| 2 | Коагуляционный электрод, half moon, биполярный, шариковый | Коагуляционный электрод, half moon, биполярный, шариковый, 24 Шр., для использования с имеющейся оптикой HOPKINS 26105 FA, цветовой код: желтый | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 3 | Колпачок | Уплотняющий, резиновый, с отверстием диаметра 0,8 мм для уретерореноскопа для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Колпачок уплотнительный | Уплотнительные для троакаров, резиновый, округлой формы 100 *А 5мм. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 50 | 9 880,00 | 494 000,00 |
| 5 | Комплект для уропомпы | Силиконовых шлангов многоразовых из Видеоэндоскопический комплекс для малоинвазивных хирургических вмешательств для имеющегося аппарата Р.Волф | штука | 1 | 146 500,00 | 146 500,00 |
| 6 | Комплект для челюстно лицевой хирургии | 1.Стерильный чехол на инструментальный столик 80*140 см с вставкой 140*80 см -1 шт, 2. простыня 200*160 см пл.40 - 1 шт.3. пеленка 100*80 см с липким краем,4. халат 54 размер, рукава на резинке – 2 шт 5. Халат Евростандарт хирургический рукава на манжете плотность 40 длина 140 – 1 шт 6.Карандаш для диатермии -1 шт 7. Чаша 500 мл – 1 шт 8. Чаша 250 мл – 1 шт 9. Аспирационная трубка Януковера – 1 шт Стерильно. В единой упаковке. Упаковка комбинированная. | комплект | 50 | 8 900,00 | 445 000,00 |
| 7 | Костный воск | Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов: - белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur – 75% по массе; - парафин восковой DAB/BP – 15% по массе; - пальмитат изопропила DAB – 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, в пакетах по 2,5 г. ПОКАЗАНИЯ: Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченной, просверленной костной ткани или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. | штука | 100 | 1 595,00 | 159 500,00 |
| 8 | Лапаросоническая рукоятка | Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций (95 активаций). Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками диаметром 5 и 10 мм для открытой и эндоскопической хирургии. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока.Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником для адекватного тестирования работоспособности рукоятки. | штука | 3 | 1 996 984,00 | 5 990 952,00 |
| 9 | Лигирующая Клипса Титановая, размер Medium-Large, (упак. 16 картриджей по 10 клипс) | Лигирующая клипса, Титановая, размер Medium-Large, к имеющемуся клипаторe. Материал – титан. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже – 10 штук. Количество картриджей в упаковке – 16. | упаковка | 15 | 99 168,00 | 1 487 520,00 |
| 10 | Многоразовый фильтр | Многоразовый фильтр, рассчитан на 5000 циклов паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. Фильтр, для стандартного контейнера, многоразовый, для паровой стерилизации, без индикатора обработки, круглый. Предназначен для крепления на крышке контейнера стандарт с помощью ручки монтажа, для использования до 5000 циклов при паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. | штука | 10 | 125 407,00 | 1 254 070,00 |
| 11 | Набор для трансплантации (донорская укладка) | Покрытие для стола 150х240см, усиленное; Халат хирургический L, НP, стандартный; Халат хирургический XLL, HP, усиленный; Покрытие для стола Майо 79х145см; Скальпель N°23 SS; Очиститель наконечников, 5х5см; Карандаш для диатермии, кабель 320см; Аспирационная трубка, 24Ch, 18Ch, 3,5м; Простыня операционная 175/300х350см, отверстие с инцизионной плёнкой 32х40см; Мешок для сбора жидкости 40x35 см; Канюля Янкауер 18Fr.; Салфетки марлевые 40х40см, 4P XRD; Чаша 250мл | штука | 100 | 23 500,00 | 2 350 000,00 |
| 12 | Набор для трансплантации (реципиентская укладка) | 1 Покрытие для стола 150х240см, усиленное; 2 Покрытие для стола Майо 79х145см; 3 Халат хирургический L, SP, стандартный; 4 Халат хирургический XLL, HP, усиленный; 5 Лоток 800 мл, почкообразное; 6 Очиститель наконечников, 5х5см; 7 Салфетки марлевые 40х40см, 4P XRD; 8 Чаша 250мл; 9 Чаша 60мл; 10 Чаша 1500мл, полипропиленовая, синяя; 11 Чаша 500мл, полипропиленовая, синяя; 12 Счетчик игл, 40игл; 13 Карандаш для диатермии, кабель 320см; 14 Мешок для сбора жидкости 40x35 см; 15 Лоток 28х25х5см, 3150мл, полипропиленовый, синий; 16 Скальпель N°23 SS; 17 Аспирационная трубка, 25Ch; 18 Простыня операционная 175/300х350см, отверстие с инцизионной плёнкой 32х40см; 19 Канюля Янкауер 18Fr.; 20 Гемозажим, петля сосудистая, синяя, 1мм 40,6см; 21 Гемозажим, петля сосудистая, желтая, 1мм 40,6см; 22 Гемозажим, петля сосудистая, красная, 2мм 42см | штука | 100 | 48 000,00 | 4 800 000,00 |
| 13 | Набор дренажей для малых операций | Дренирование брюшины после операции на брюшной полости с помощью этой дренажной системы является лучшим методом профилактики воспалительного процесса. Применение специально разработанного набора дренажей способствует эффективному оттоку раневого содержимого и скорейшему заживлению раны. Диаметр 3,0;4,0 Длина 250 мм Размеры 9 и 12. Наличие сильфона без пружины, набора адаптеров Жанэ и силиконизированного дренажа Редон с адаптером. | штука | 200 | 4 800,00 | 960 000,00 |
| 14 | Набор турникетов для фиксации канюль | Набор турникетов, предназначенный для фиксации канюль к сосудам во время оперативного вмешательства .Набор состоит из: 2 тесмы, 2 турникетов, 2 пластиковых проводника с кольцами на конце. Турникеты представляют сосбой трубки бронзового цвета, длинной 12,7 см, 22 fr. Стерильные | упаковка | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 15 | Наконечник аспирационный хирургический прямой и изогнутый многоразовый | Предназначен для аспирации (отсасывания) жидкости из полости операции или раны с помощью отсасывающих аппаратов с вакуум контролем. Технические характеристики: диаметр внутренний, мм - 4,0; 5,0; рабочая часть, мм - от 140 мм до 220 мм . | штука | 30 | 2 500,00 | 75 000,00 |
| 16 | Нейтральный электрод одноразовый | Нейтральный электрод одноразовый,без фиксатора, без кабеля, площад 110 cm² к имеющемуся аппарату ERBE (уп. 100 шт.) | упаковка | 30 | 65 000,00 | 1 950 000,00 |
| 17 | Пакет одноразовый для экстракции | Отверстие 10 см в диаметре, рабочий объём 800 мл. Для использования с троакаром размера 10 мм. Стерильно, в упаковке 5 шт. | упаковка | 5 | 140 224,78 | 701 123,90 |
| 18 | Петля биполярная | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS для имеющегося видеоэндоскопического комплекса Karl Storz. Цветовой код: желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие. | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 19 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Кабель биполярный | Биполярный кабель для коагулятора, длина 3 метра. Для резектоскопа | штука | 1 | 65 105,00 | 65 105,00 |
| 20 | Проволочные носовые петли | Проволочные носовые петли стандартный размер, диаметр 0.3 мм, длина 10 см. | штука | 5 | 5 720,00 | 28 600,00 |
| 21 | Ретрактор средний | Ретрактор средний (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Конструкция из верхнего жесткого кольца и эластичного нижнего кольца, соединенных прочной полупрозрачной мембраной из гипоаллергенного полимера. для использования на брюшной стенке толщиной от 4 см до 7 см. | штука | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 22 | Световод | Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 300 см. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 6 | 451 875,00 | 2 711 250,00 |
| 23 | Сильфон-гармошка | Сильфон-гармошка используется для аспирации раневого содержимого при активном низковакуумном дренировании ран иполостей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; − гофрированная емкость объемом 150/350 мл; − рабочий конец в виде конуса под адаптер Жанэ; − сильфон-гармошки объемом 150, 350 мл имеют петли для подвешивания; − стерилизовано оксидом этилена. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. Отсутствие металлической или полимерной пружины. | штука | 1 000 | 1 980,00 | 1 980 000,00 |
| 24 | Система | Система для промывания мочевого пузыря 150см | штука | 30 | 6 615,00 | 198 450,00 |
| 25 | Система для гистеропомпы | Набор трубок для имеющегося аппарата HAMOU Endomat, многоразовые, стерилизуемые | штука | 2 | 362 004,00 | 724 008,00 |
| 26 | Трубка силиконовая | Трубки силиконовые медицинские одноканальные прозрачные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Диаметр: от 0,8 до 30 мм. Толщина стенки: от 0,3 мм и выше. степеней твердости по Шор А 50±5 | метр | 3 000 | 1 425,00 | 4 275 000,00 |
| 27 | Удлинитель для электродов | Для ВЧ-инструмента многоразового диаметр 2,4 мм , длина 100 MM | штука | 20 | 59 150,00 | 1 183 000,00 |
| 28 | Удлинитель дренажа по Бюллау с банкой | Эластичная ПВХ трубка длиной 1000 мм. Полимерная емкость объемом 600 мл. Латексный лепестковый клапан на дистальном конце. Коннектор-переходник Жанэ на проксимальном конце. Стерильный. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. Наличие дополнительного встроенного канала для ирригации. Наличие перфорации в крышке полимерной емкости. | штука | 100 | 13 900,00 | 1 390 000,00 |
| 29 | Удлинитель дренажей Жанэ-Жанэ | Диаметром 8,0 и 10,0 мм, Размер 24; 30. Этот удлинитель предназначен для удобного подсоединения хирургических дренажей с адаптером Жанэ к сильфон-гармошке или емкости для сбора жидкости. Имеет набор переходников и адаптеров. Длина 1000 мм, силиконизированный ПВХ. | штука | 300 | 3 900,00 | 1 170 000,00 |
| 30 | Холедохолитоэкстрактор | Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков. Полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 2,0 Размер 6 Объем баллона до 2,5 мл Длина 420 мм | штука | 10 | 10 600,00 | 106 000,00 |
| 31 | Шнур высокочастотный | Шнур высокочастотный, биполярный для резектоскопа длина 3 м, для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц, для Autocon II 400 с разъемом Bi-M. | штука | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 32 | Щипцы | Щипцы, для удаления инородных тел, 5 Шр., длина 40 см, гибкие, с 2-мя подвижными браншами 27034FK. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 248 125,00 | 1 240 625,00 |
| 33 | Электрод | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой HOPKINS II 27005 FA и 27005 BA, цветовой код: желтый. 27040NB для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 12 | 70 000,00 | 840 000,00 |
| 34 | Электрод нож | Электрод нож прямой, 25 x 3,5 мм, Ø 2,4 MM | штука | 30 | 10 400,00 | 312 000,00 |
| 35 | Электроды | Тип: петля, биполярный, рабочий угол 30°, для тубуса резектоскопа диаметром 18,5 Шарьер, для эксплуатации с оптическими цистоскопами с углом обзора, 0°/12° | штука | 5 | 98 335,00 | 491 675,00 |
| 36 | Спрей для быстрой заморозки образцов Криоспрей | Активный хладагент, заключённый в аэрозольный баллон. Позволяет быстро замораживать биологический материал перед помещением в криостат, а так же подмораживать поверхность парафиновых блоков перед микротомированием для повышения качества срезов. Баллон снабжён съёмным удлиненным наконечником, обеспечивающим целевое, экономное и удобное нанесение реагента на материал. | флакон | 20 | 28 200,00 | 564 000,00 |
| 37 | Реагенты в наборе для выявления гликогенов клеточных элементов (кровь, костный мозг) 12 определений | Используется для диагностики острых лейкозов и служит маркерной реакцией для диагностики лимфолейкозов, в состав входит 40% раствор формалина | набор | 6 | 33 285,00 | 199 710,00 |
| 38 | Реагенты в наборе для выявления миелопероксидазы в клеточных элементах (кровь, костный мозг) 12 определений | Используется для диагностики острых лейкозов и служит маркерной реакцией для диагностики миелолейкозов в состав входит бензидин. | набор | 11 | 23 835,00 | 262 185,00 |
| 39 | Тест на сифилис | Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 1000 определения | набор | 23 | 15 000,00 | 345 000,00 |
| 40 | Набор реагентов Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови Раствор БКС | Назначение: Набор реагентов предназначен для окраски ретикулоцитов в крови раствором бриллиантового крезилового синего в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Принцип метода: Метод основан на выявлении зернисто-сетчатой субстанции эритроцитов при суправитальной окраске раствором бриллиантового крезилового синего с дальнейшим подсчетом их количества в мазке крови на 1000 эритроцитов. Состав набора: Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл) Набор рассчитан на окраску 1000 мазков при расходе 0,05 мл на окраску одного мазка. | набор | 2 | 27 255,00 | 54 510,00 |
| 41 | Реагент | функциональная характеристика - 3 % Affirmagen для имеющегося автоматического анализатора Bio Vue, стандартные эритроциты (A 1, B) для определения группы крови 2х3. качественная характеристика - в каждом флаконе содержится 3%-ная суспензия Rh-отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов в растворе низкой ионной силы с добавками для поддержания реакционной способности, торможения гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации. техническая характеристика – 2х3 ml. Наборы 3% Affirmagen состоят из двух или четырех различных флаконов. | упаковка | 16 | 18 769,00 | 300 304,00 |
| 42 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти "D" | функциональная характеристика - Цоликлон Анти-D представляет собой неполные моноклональные антитела изотипа IgG к D-антигенам эритроцитов человека системы. качественная характеристика – препарат Цоликлон Анти-D представляет собой разведенную солевым раствором культуральную жидкость, содержащую неполные антитела. техническая характеристика - титр в непрямом антиглобулиновом тесте (непрямая проба Кумбса) с эритроцитами, содержащими сильный D-антиген, 1:256–1:512. 1 флакон - 10 мл. эксплуатационная характеристика - агглютинация эритроцитов в присутствии Цоликлона Анти-D (положительная реакция) свидетельствует о присутствии в исследуемой крови D-антигенов, в том числе и слабого DU-антигена. В упаковке 10 фл. | упаковка | 10 | 2 200,00 | 22 000,00 |
| 43 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти «А» | функциональная характеристика - реагенты представляют собой моноклональные антитела к А-антигенам эритроцитов человека системы АВ0. качественная характеристика – Препараты Цоликлон Анти-А представляют собой солевые растворы полных антител изотипа IgM. техническая характеристика – реагенты разлиты в герметично укупоренные пластиковые флаконы-капельницы емкостью 10мл. Титр реагентов составляет 1:32–1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости. эксплуатационная характеристика - Реагенты применяются для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. В упаковке 10 фл. | упаковка | 10 | 1 250,00 | 12 500,00 |
| 44 | Реагент для определения группы крови Цоликлон Анти «В» | функциональная характеристика - реагенты представляют собой моноклональные антитела к В-антигенам эритроцитов человека системы АВ0. качественная характеристика – Препараты Цоликлон Анти-В представляют собой солевые растворы полных антител изотипа IgM. техническая характеристика – реагенты разлиты в герметично укупоренные пластиковые флаконы-капельницы емкостью 10мл. Титр реагентов составляет 1:32–1:64 в прямой реакции агглютинации на плоскости. эксплуатационная характеристика - Реагенты применяются для типирования групп крови человека по системе АВ0 в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке или в микроплате. В упаковке 10 фл. | упаковка | 10 | 1 250,00 | 12 500,00 |
| 45 | Набор для проведения одной процедуры реинфузии. | Резервуар вакуумный с фильтром для проведения одной процедуры реинфузии для имеющегося аппарата CATS. 120мкн, используется для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х 1/4 "вакуумную линию, 2 х 1/4" стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 "и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков. Стерильный. Одноразовый. | штука | 15 | 57 899,00 | 868 485,00 |
| 46 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2мл | ампула | 1 600 | 1 371,50 | 2 194 400,00 |
| 47 | Сулодексид | капсула 250 ЛЕ | капсула | 1 000 | 192,45 | 192 450,00 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней