Объявление №9 о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений

ТОО «Национальный научный онкологический центр» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар, д.3, объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила).

Наименования лекарственных средств, суммы по лотам, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к настоящему объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: Республика Казахстан г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пакеты с ценовыми предложениями будут приниматься в срок до 9 часов 00 минут «30» апреля 2024 года включительно по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок, время с 8:30 до 17:30 ч., обеденный перерыв с 12.30-13.30 ч.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут «30» апреля 2024 года по следующему адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленные пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год способом Запроса ценовых предложений» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 30.04.2023 года».

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в период с 09.00 до 10.30 часов 30.04.2023 года по адресу: г. Астана, район Нура, ул. Керей, Жанибек хандар д.3, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 70-29-16, Ахметов С.И.

Приложение 1 к объявлению №9

| № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин | раствор для инфузий 10% 100 мл | флакон | 18 | 6 708,37 | 120 750,66 |
| 2 | Амброксол | сироп 30 мг/5мл 100 мл | флакон | 10 | 209,17 | 2 091,70 |
| 3 | Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Линейный сшивающий аппарат 75мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются лунки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой лунки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее сборивания. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным. | штука | 20 | 88 500,00 | 1 770 000,00 |
| 4 | Аппарат сшивающий циркулярный | Аппарат сшивающий циркулярный со скобами и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 29 мм) Размер по заявке заказчика | штука | 70 | 55 170,00 | 3 861 900,00 |
| 5 | Аспиратор раневого поля с контрольным отверстием | Аспирация раневого поля широко используется для активного удаления раневого отделяемого и сохранения влажной раневой среды для скорейшего заживления раны. Этот тип аспиратора имеет контрольное отверстие, позволяющее создавать переменное разрежение внутри трубки, что значительно повышает эффективность процедуры. Диаметр 3,0; 6,0; 8,0 мм Размер 9,0; 18,0; 24,0 Длина 2000 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. Атравматичный ПВХ наконечник изогнут на 30 градусов. Длина наконечника 250 мм. | штука | 500 | 5 350,00 | 2 675 000,00 |
| 6 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | ампула | 1 630 | 14,45 | 23 553,50 |
| 7 | Ацетабулярный компонент (чашка) эндопротеза тазобедренного сустава | Ацетабулярный компонент бесцементной фиксации, типа прессфит и с высокопористым покрытием, выполненным путем плазменного напыления частиц чистого титана, размер пор 50-200 микрон, с конусным типом фиксации как ПЭ-вкладыша, так и керамического вкладыша. Ацетабулярный компонент имеет три отверстия под антиротационные винты. Спектр размеров чашек – от 44 мм до 68 мм., возможна постановка с помощью системы компьютерной навигации, не требующей снимков сделанных на компьютерном томографе. | штука | 25 | 147 100,00 | 3 677 500,00 |
| 8 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка , 500 мг | таблетка | 870 | 1,97 | 1 713,90 |
| 9 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600мг | таблетка | 50 | 93,93 | 4 696,50 |
| 10 | Ацетилцистеин | раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл | ампула | 700 | 395,62 | 276 934,00 |
| 11 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг | флакон | 2 000 | 780,83 | 1 561 660,00 |
| 12 | Билиарный катетер | Предназначена для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик - отсутствие / наличие. Наличие фиксирующего хаба. Конструкция фиксирующего разъема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер - наличие/отсутствие. Длина 35 см. Диаметр 8; 10; 12; 14 F. Совместимость с проводником 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). В комплекте: гибкая поддерживающая канюля, металлическая поддерживающая канюля. | штука | 5 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| 13 | Билиарный катетер в наборе | Предназначен для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик - отсутствие / наличие. Наличие фиксирующего хаба. Конструкция фиксирующего разъема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер - наличие/отсутствие. Длина 35 см. Диаметр 8; 10F. Совместимость с проводником 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). В комплекте: гибкая поддерживающая канюля, металлическая поддерживающая канюля, повязка – 1 шт, трубка соединительная с запорным краном – 1 шт, набор интродьюсера – 1 шт, игла интродьюсера со стилетом – 1 шт, проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018’’ (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт, проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038’’ (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт, манжета катетера – 1 шт, дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1шт, дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости), стяжка кабельная – 2 шт. | штука | 5 | 130 000,00 | 650 000,00 |
| 14 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, антипригарный 195 мм, изогнутый, бранши 2,0 мм. для имеющегося видеоэндоскопического комплекса Karl Storz. | штука | 20 | 135 950,00 | 2 719 000,00 |
| 15 | Блеомицин | лиофизилат для приготовления раствора для инъекций 15 мг | флакон | 430 | 5 616,88 | 2 415 258,40 |
| 16 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% 30 мл | флакон | 170 | 42,07 | 7 151,90 |
| 17 | Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 610 | 59,83 | 36 496,30 |
| 18 | Валсартан и Амлодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/160мг | таблетка | 300 | 104,08 | 31 224,00 |
| 19 | Валсартан и Амлодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг/160мг | таблетка | 300 | 124,33 | 37 299,00 |
| 20 | Валсартан и Сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | таблетка | 300 | 539,72 | 161 916,00 |
| 21 | Валсартан и Сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | таблетка | 400 | 539,72 | 215 888,00 |
| 22 | Верапамил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | таблетка | 100 | 22,93 | 2 293,00 |
| 23 | Винкристин | раствор для внутривенного введения 0,5мг/мл 1 мл | ампула | 800 | 770,34 | 616 272,00 |
| 24 | ВЧ-инструмент | С 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, к имеющемуся аппарату аппарата ERBE, кабель L=4,5 м | штука | 40 | 67 980,00 | 2 719 200,00 |
| 25 | ВЧ-инструмент | Ручка с активацией на инструменте, одноразовый, с электродом-нож, в стерильной упаковке, длина кабеля 3м, 3-штырьковый штепсель (упак=10шт.) | упаковка | 5 | 26 650,00 | 133 250,00 |
| 26 | ВЧ-ручка | ВЧ-ручка для имеющегося аппарата электролигирования сосудов LigaSure с трехкнопочным управлением с литым кабелем и встроенным лезвием для монополярной коагуляции. | штука | 5 | 27 250,00 | 136 250,00 |
| 27 | Выкусыватель по LEMPERT | Выкусыватель по LEMPERT прямой, бранши 2.5 мм. Длина 150 мм | штука | 1 | 109 200,00 | 109 200,00 |
| 28 | Выкусыватель по LUER-RUSKIN | Выкусыватель по LUER-RUSKIN с двухшарнирным соединением, загнутые, 2 мм, длина 15 см | штука | 1 | 209 560,00 | 209 560,00 |
| 29 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсула | 450 | 98,91 | 44 509,50 |
| 30 | Гемостатический пластырь | Гемостатический пластырь размеры: L,M,S. Размер по заявке заказчика | штука | 300 | 169,00 | 50 700,00 |
| 31 | Глицерин | Раствор стерильный 50 мл | флакон | 545 | 323,00 | 176 035,00 |
| 32 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 250мл | флакон | 80 | 389,10 | 31 128,00 |
| 33 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 500 мл | флакон | 480 | 466,71 | 224 020,80 |
| 34 | Глюкометр | Прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.). | штука | 7 | 9 546,68 | 66 826,76 |
| 35 | Голосовой протез | Голосовой протез поставляется с системой SmartInserter, которая обладает удобным интуитивным дизайном и позволяет доктору произвести замену с наибольшим контролем при введении. Дополнительная сборка или подготовка не требуются. прозрачная длинная трубка для удобного обзора; ребристая область на штифте для лучшего сцепления с пальцами; плавное автоматическое сворачивание пищеводного фланца при введении. В составе комплекта: протез, устройство для установки SmartInserter, щеточка для протеза. Стерильный, одноразовый, для замены | штука | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| 36 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 6 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 37 | Гортанное зеркало | Гортанное зеркало.с покрытием из родия ,автоклавируемое,без рукоятки,стержень без резьбы,размер 1 | штука | 3 | 2 970,00 | 8 910,00 |
| 38 | Датчик | Датчик для измерения инвазивного артериального давления для имеющегося монитора NihonKoden Clever | штука | 300 | 7 150,00 | 2 145 000,00 |
| 39 | Датчик | Датчик пульсоксиметра для имеющегося монитора Nihon Koden | штука | 25 | 1 500,00 | 37 500,00 |
| 40 | Датчик для монитора глубины наркоза (одноразовые наклейки) | Датчик для монитора глубины наркоза к имеющемуся монитору Life Scope Nihon Kohden, тип "BIS Quatro sensor" для взрослых. | штука | 50 | 13 055,00 | 652 750,00 |
| 41 | Держатель электродов | Держатель с 3-мя кнопками, с функцией ReMode, может применяться с APC 2 с кабелем, длина 3 метра для аргоноплазменной коагуляции для имеющегося аппарата ERBE | штука | 1 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 42 | Диафрагма с аксессуарами | Диафрагма с аксессуарами (устройство для ручного ассистирования при лапароскопических операциях), Герметизирующая крышка-диафрагма для системы ручного ассистирования при эндоскопических операциях. Поставляется с линейкой, маркером и стерильным одноразовым рукавом-оберткой для запястья/предплечья хирурга | комплект | 5 | 229 000,00 | 1 145 000,00 |
| 43 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25мг/мл, 1мл | ампула | 60 | 24,40 | 1 464,00 |
| 44 | Дилтиазем | таблетки,покрытые пленочной оболочкой 60 мг | таблетка | 100 | 333,00 | 33 300,00 |
| 45 | Дыхательный контур для взрослых 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м ,в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select, полимерная игла с раширителем – 1 шт ,фильтром на 168ч для защиты аппарата | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа (не более 15град), обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 15 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168 ч и набором уход за полостью рта. | штука | 300 | 5 376,00 | 1 612 800,00 |
| 46 | Жгут | Многоразовый, без латекса, с автоматитческой защелкой, 2 функции: снятие и ослабление, с разноцветными рисунками. | штука | 100 | 1 219,17 | 121 917,00 |
| 47 | Жгут | Кровоостанавливающий, полуавтоматический для взрослых , размер по требованию заказчика | штука | 100 | 530,00 | 53 000,00 |
| 48 | Жировые эмульсии | эмульсия жировая для инфузий 10% по 500 мл | флакон | 20 | 1 426,55 | 28 531,00 |
| 49 | Заборщик для остеохондральной аутотрансплантации | Заборщик должен быть предназначен для реконструкции хряща. Должен состоять из рукоятки донора и рукоятки реципиента, трамбовщик, мерный стержень, направитель и держатель. Рукоятка донора должна быть предназначена для забора здоровой хрящевой ткани. Рабочая часть должна быть цилиндрической формы диаметром не более 6 мм, с мерной шкалой и глубиной введения не более 20 мм, с шагом в 5 мм. Рукоятку реципиента должна быть предназначена для забора поврежденной хрящевой ткани. Диаметр рабочей части должен быть не более 6 мм, с мерной шкалой с лазерными метками и глубиной введения не более 20 мм, с шагом в 5 мм. Мерный стержень должен иметь мерную шкалу с разметкой глубины не менее 40 мм, с шагом 1 мм. Направитель должен быть типа атравматичный колпачок с корпусом из пластика и конусовидным наконечником. Трамбовщик должен быть пластиковым и атравматичным. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. | штука | 2 | 261 619,00 | 523 238,00 |
| 50 | Зажим | Зажим Кохера, прямой зубчики 1х2,160мм | штука | 33 | 14 000,00 | 462 000,00 |
| 51 | Зажим Кохера | Зажим Кохера изогнутый мягкий 14см | штука | 28 | 5 000,00 | 140 000,00 |
| 52 | Зажим кровоостанавливающий | Кровоостанавливающий типа Москит размер 27*0,5 | штука | 112 | 2 700,00 | 302 400,00 |
| 53 | Зажим совмещенный с нитеуловителем, с кремальерой, с портом для промывки | Зажим совмещенный с нитеуловителем должен быть предназначен для артроскопической операции. Должен иметь прямую шахту диаметром не более 4.2 мм. Рабочая часть должна быть прямой. Должен иметь эргономичную рукоятку, петлевого типа обеспечивающей использование инструмента обеими руками. Должен иметь порт в проксимальной части шахты для промывки рабочей части. Порт должен иметь кончик типа luer lock. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Должен иметь кремальеру. | штука | 1 | 1 074 064,00 | 1 074 064,00 |
| 54 | Зажим, с кремальерой, с портом для промывки | Зажим должен быть предназначен для артроскопической операции. Должен иметь прямую шахту диаметром не более 4.2 мм. Рабочая часть должна быть прямой. Должен быть предназначен для операция на ротаторной манжете. Должен иметь эргономичную рукоятку, петлевого типа обеспечивающей использование инструмента обеими руками. Должен иметь порт в проксимальной части шахты для промывки рабочей части. Порт должен иметь кончик типа luer lock. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Должен иметь кремальеру. | штука | 1 | 633 327,00 | 633 327,00 |
| 55 | Зонд Блекмора | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). Срок годности (срок гарантии): 5 лет с даты производства. | штука | 10 | 22 200,00 | 222 000,00 |
| 56 | Зонд крючкообразный, 150 мм ствол, окончание 5.4 мм, со шкалой, шаг 5 мм | Зонд должен быть предназначен для хирургической или артроскопической операции. Должен быть крючкообразного типа. Должен иметь рабочую часть длиной не менее 150 мм, длина загнутой части должна быть не менее 5.4 мм. Диаметр кончика рабочей части не более 1.6 мм. Должен иметь нестирающуюся разметку не менее 35 мм с шагом не более 5 мм. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. | штука | 5 | 116 699,00 | 583 495,00 |
| 57 | Зонд хирургический желобоватый | Для раздвигания тканей и отодвигания органов, обследования полостей и ран, защиты кровеносных сосудов и нервов при рассечении фасций 170мм | штука | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 58 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл, 4 мл | флакон | 800 | 1 135,20 | 908 160,00 |
| 59 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения 800 мг/8 мл, 8 мл | флакон | 300 | 2 319,56 | 695 868,00 |
| 60 | Игла | Игла для нитепротягивателя должна быть предназначена для прошивания тканей. Должна состоять из рабочей части в виде плоской иглы и пластикового фиксатора в проксимальной части, закрепляющегося в спусковом механизме нитепротягивателя. Ширина плоской иглы не более 1.5 мм. Должна обеспечивать проведение нескольких нитей в течении одной операции. Должна поставляться в стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового применения. | штука | 2 | 68 428,00 | 136 856,00 |
| 61 | Игла Вереша | Игла Вереша (Эндоигла) для пневмоперитонеума. Длина 150 мм , с замком Luer мужским и женским, для многоразового использования. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 15 | 8 200,00 | 123 000,00 |
| 62 | Игла для нитепротягивателя | Игла для нитепротягивателя должна состоять из стержня, пластикового хвостовика-фиксатора закрепляющегося в спусковом механизме нитепротягивателя и рабочей части в виде плоской иглы. Ширина плоской иглы не более 1.5 мм. Должна иметь кончик толщиной не более 0.24 мм. Длина плоской части иглы должна быть не менее 29 мм. Игла должна иметь рукоятку с пазом в дистальной части для удержания и проведения нити. Должна обеспечивать проведение нескольких нитей в течении одной операции. Рукоятка должна иметь цветовую маркировку. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования. | штука | 10 | 92 450,00 | 924 500,00 |
| 63 | Игла для проводниковой анестезии размером 20G 0,9*150mm | Игла для проводниковой анестезии размером 20G 0,9*150mm. Эхогенная стимулирующая однократная игла для блокады нервов. Для однократной блокады нерва, проводимой под ультразвуковым контролем и стимуляцией нерва (двойное наведение). Код безопасности навигации для идентификации положения иглы и кончика иглы. Видимость 360˚С Х-образная форма и прозрачное покрытие обеспечивают лучшую ультразвуковую визуализацию и идентификацию наконечника по сравнению с предыдущими конструкциями. Тактильная обратная связь разработана для последовательного прокола - такой же задний срез 30˚. Устройство можно использовать для всех пациентов, нуждающихся в анестезии или обезболивании путем блокады сплетения или периферических нервов. | штука | 250 | 5 025,00 | 1 256 250,00 |
| 64 | Игла для проводниковой анестезии размером 22G 0,7*50mm | Игла для проводниковой анестезии размером 22G 0,7*50mm. Эхогенная стимулирующая однократная игла для блокады нервов. Для однократной блокады нерва, проводимой под ультразвуковым контролем и стимуляцией нерва (двойное наведение). Код безопасности навигации для идентификации положения иглы и кончика иглы. Видимость 360˚С Х-образная форма и прозрачное покрытие обеспечивают лучшую ультразвуковую визуализацию и идентификацию наконечника по сравнению с предыдущими конструкциями. Тактильная обратная связь разработана для последовательного прокола - такой же задний срез 30˚. Устройство можно использовать для всех пациентов, нуждающихся в анестезии или обезболивании путем блокады сплетения или периферических нервов. | штука | 250 | 5 440,00 | 1 360 000,00 |
| 65 | Иглодержатель | Иглодержатель общехирургический, 180 мм | штука | 47 | 20 000,00 | 940 000,00 |
| 66 | Иглодержатель | Иглодержатель общехирургический, 200 мм |  | 5 | 3 700,00 | 18 500,00 |
| 67 | Иглы хирургические многоразовые | Для сшивания кожи, мышц, сухожилий,изогнутые на 2/8. 3/8,м , с круглым и трехгранным острием,с пружинящей формой ушка,толщина иглы от 0,8 до 1,2 мм,длина иглы от 36 до 48 мм .Нестерильная, упаковка 50 шт. Заказ после согласования с заказчиком. | упаковка | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| 68 | Известь натронная | Абсорбент углекислого газа содержащий гидроксид щелочного металла для поглощения углекислого газа в реверсивном дыхательном контуре. Применим в камерах гипербарической оксигенации. Абсорбент углекислого газа натронная известь - гранулы цилиндрической формы длиной от 3 до 4 мм, диаметр 3±10% мм. Производительность (поглащающаяся способность) более 140 л/кг, содержание пыли не более 0,25%, твердость не менее 90%, сопротивление потоку (60 л/мин) не более 2,3 см Н2О. Абсорбент в канистре объёмом 5л (масса абсорбента не менее 4,00 кг). Цветоиндикация белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – не менее 95%, гидроокись натрия – не более 2,5 %, индикатор –не более 0,03%. Относительная влажность не менее 15,0%. Упаковка: клинически чистая, в упаковочном ящике 2 канистры. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | канистра | 80 | 19 112,00 | 1 528 960,00 |
| 69 | Изогнутый сшивающий аппарат с ножом Контур | Изогнутый сшивающий аппарат с ножом со сменными кассетами Механический сшивающе-режущий аппарат с анатомически изогнутой рабочей частью для прошивания тканей нормальной толщины путем наложения двух двойных рядов скобочного шва с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Аппарат имеет упорную анатомически изогнутую браншу с пазом для ограничителя ткани, ограничитель ткани с ручным или автоматическим закрытием, три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания, кнопку размыкания браншей. Размер и форма головной части позволяют размещать аппарат в узком пространстве малого таза. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при использованной кассете. Аппарат заряжен сменной одноразовой кассетой. Кассета имеет канал для прохождения ограничителя, встроенный механизм блокировки аппарата при использованной кассете. Кассета изогнутой формы, содержит 46 скобок, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина внутреннего скобочного шва 42 мм, длина внешнего скобочного шва – 48 мм. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Лезвие встроено в кассету. Длина разреза не более 40 мм в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 5 раз взаимозаменяемыми кассетами для плотных тканей с высотой закрытой скобки 2 мм или кассетами для тканей нормальной толщины с высотой закрытой скобки 1,5 мм с общим количеством прошиваний 6 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | штука | 20 | 277 400,00 | 5 548 000,00 |
| 70 | Иммобилизирующий бинт 10,0*3,6 | Иммобилизирующий бинт состоит из сплетенных стекловолокон, пропитанных полиуретановой смолой, которая проявляет свои свойства при контакте с водой. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала и приданию ему нужной формы. Из бинтов можно создавать не только самые обычные ортопедические повязки, но и специализированные протезы и ортотики. | штука | 50 | 3 700,00 | 185 000,00 |
| 71 | Инструмент | Совместим с энергетической платформой Force Triad. Лигирование/рассечение Прямоугольный шток; длина18 см. Поворот штока на 180 градусов. Изгиб браншей 14 градусов. Ручное или педальное управление | штука | 30 | 237 600,00 | 7 128 000,00 |
| 72 | Инструмент для наложения кисетного шва | Инструмент для наложения кисетного шва многоразовый Многоразовый стальной инструмент предназначен для наложения кисетного шва. На каждой бранше имеются зубцы с отверстиями и каналами для проведения прямой иглы и нити. Фиксация браншей на кремальере в закрытом положении. Стерилизуется автоклавированием. Поставляется нестерильным.Кисетный зажим применяется для ускоренного и легкого формирования кисетного шва при проведении оперативных вмешательств открытого типа на желудке, кишечнике и пищеводе. Изделие многоразового использования. | штука | 2 | 33 605,00 | 67 210,00 |
| 73 | Инструментальное масло | Инструментальное масло для смазывания инструментов 20 мл для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 7 900,00 | 39 500,00 |
| 74 | Инфузионная система для приготовления и введения цитостатиков | Закрытая инфузионная система для приготовления и введения цитостатиков. Устойчивый к цитостатикам безыгольный инъекционный порт из тритана с клапаном для введения цитостатиков в систему. Колпачок ПраймСтоп с поворотным коннектором Люэр лок, исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии. - Длина линии – 32 см - Спайк – для соединения к флакону (NaCl 0,9% или Глюкозе 5%) - Поворотный коннектор Луер лок – для коннектора к закрытым инфузионным системам Cyto-Set - Колпачок ПраймСтоп – для остановки жидкости и предотвращения воздействия на внешнюю среду. - Безыгольный инъекционный порт из тритана – для безопасного смешивания цитостатиков в системе. - Клипса – имеет открытое и закрытое положение для начала и предотвращении инфузии. - Материал – Полиуретан (PUR) | штука | 1 000 | 1 400,00 | 1 400 000,00 |
| 75 | Инъектор | Инъектор для эндоскопии однократного применения, диаметр иглы 0,5 мм (25 G), длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм, однократного применения. | штука | 40 | 20 000,00 | 800 000,00 |
| 76 | Йод | раствор спиртовой 5% 20 мл | флакон | 12 | 70,35 | 844,20 |
| 77 | Кабель для нейтральных электродов | Для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, L=4,5 м для имеющегося электрокоагулятора ERBE | штука | 10 | 43 480,00 | 434 800,00 |
| 78 | Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения | Тип крепления - зажим, длина кабеля 0,8 м. | штука | 10 | 65 000,00 | 650 000,00 |
| 79 | Кабель ЭКГ соединительный | Соединительный кабель на 3/6 электродов. Длина кабеля 3 м. | штука | 5 | 73 000,00 | 365 000,00 |
| 80 | Кава-фильтр временный конический | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | штука | 2 | 510 000,00 | 1 020 000,00 |
| 81 | Калоприемник | Полимерный, однокомпонентный, самофиксирующийся (для стомы диаметром d-20mm) | штука | 800 | 674,05 | 539 240,00 |
| 82 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 10 | 22,68 | 226,80 |
| 83 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 10 мл | ампула | 220 | 43,63 | 9 598,60 |
| 84 | Канюля | Канюля должна быть предназначена для хирургической операции. Должна иметь винтовую резьбу и быть вкручивающегося типа установки. Должна поставляться на обтураторе с цветовой маркировкой. Должна иметь порт с колпачком для введения-выведения жидкости. Должна иметь внутренний диаметр не более 8.25 мм. Должна иметь длину рабочей части не менее 70 мм. Должна быть изготовлена из полупрозрачного пластика. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования. | штука | 1 | 12 960,00 | 12 960,00 |
| 85 | Канюля | Канюля должна быть предназначена для хирургической операции. Должна иметь винтовую резьбу и быть вкручивающегося типа установки. Должна поставляться на обтураторе с цветовой маркировкой. Должна иметь порт с колпачком для введения-выведения жидкости. Должна иметь внутренний диаметр не более 8.25 мм. Должна иметь длину рабочей части не менее 90 мм. Должна быть изготовлена из полупрозрачного пластика. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования. | штука | 1 | 12 960,00 | 12 960,00 |
| 86 | Канюля | Канюля по BEHRMAN, маточная, ирригационная | штука | 2 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 87 | Капнограф датчик, адаптер переходник одноразовый | Датчик для СО2 для основного потока-одноразовый | штука | 200 | 5 500,00 | 1 100 000,00 |
| 88 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 300 | 203,02 | 60 906,00 |
| 89 | Катетер аспирационный с коллектором от 10F до 16F | Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Состоит из емкости с герметичной крышкой и двух трубок - собирающей и аспирационной, присоединенных к резервуару Собирающая трубка катетера оснащена нестираемыми цифровыми метками на протяжении 30 см с шагом 1 см Трубки катетера изготовлена из термопластичного прозрачного ПВХ Длина аспирационной трубки катетера, мм не менее 400 не более 430 Изделие имеет воронкообразый коннектор без вакуум-контроля с внутренней резьбой, предназначенной для адаптера с наружной резьбой на обоих концах, служащего для подсоединения к источнику вакуума, имеющего внутреннюю резьбу на конце. Твердость по Шору 78 А Изделие стерильное, для однократного использования. | штука | 250 | 1 500,00 | 375 000,00 |
| 90 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. | штука | 8 | 81 000,00 | 648 000,00 |
| 91 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 2F, длина 60 см, 80 см. | штука | 8 | 51 250,00 | 410 000,00 |
| 92 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 3F, длина 60 см, 80 см. | штука | 10 | 51 250,00 | 512 500,00 |
| 93 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 4F, длина 60 см, 80 см. | штука | 10 | 51 250,00 | 512 500,00 |
| 94 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 5F, длина 60 см, 80 см. | штука | 10 | 51 250,00 | 512 500,00 |
| 95 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 6F, длина 60 см, 80 см. | штука | 8 | 51 250,00 | 410 000,00 |
| 96 | Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии | Баллонный катетер для артериальной эмболэктомии: диаметр баллона 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм, максимальный объем баллона 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл, цвет фиолетовый; зеленый; белый; синий; желтый, размер 7F, длина 60 см, 80 см. | штука | 5 | 51 250,00 | 256 250,00 |
| 97 | Катетер проводниковый | Проводниковый стерильный гидрофильный катетер (гайд-интродьюсер) для проведения интервенционных процедур на интракраниальном бассейне. Внутренний диаметр 0.088". Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80, 90 и 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. Катетер используется как гайд-интродьюсер, катетер поддержки, катетер для доставки каротидных стентов. Может использоваться как аспирационный катетер. | штука | 18 | 195 000,00 | 3 510 000,00 |
| 98 | Катетер Фолея трехходовой | Трехходовой Фолея Fr №18; 20 стерильный, одноразовый, изготовлен из латекса покрытого силиконом. Размер по заявке заказчика. | штука | 150 | 350,00 | 52 500,00 |
| 99 | Кладрибин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 20 | 31 473,12 | 629 462,40 |
| 100 | Клевидипин | эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл 50 мл | флакон | 20 | 104 825,61 | 2 096 512,20 |
| 101 | Клинок ларингоскопа одноразовый | Одноразовый клинок ларингоскопа с оптоволоконной подсветкой фиброоптика ,изогнутый размер №3, №4 | штука | 100 | 5 450,00 | 545 000,00 |
| 102 | Коагуляционный электрод | Коагуляционный электрод, half moon, биполярный, шариковый, 24 Шр., для использования с имеющейся оптикой HOPKINS, цветовой код: желтый | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 103 | Колпачок | Уплотняющий, резиновый, с отверстием диаметра 0,8 мм для уретерореноскопа для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 104 | Колпачок уплотнительный | Уплотнительные для троакаров, резиновый, округлой формы 100 *А 5мм. Для имеющегося Видеоэндоскопического комплекса К.Шторц | штука | 50 | 9 880,00 | 494 000,00 |
| 105 | Комбинированные препараты для парентерального питания | раствор для инфузий 500 мл | флакон | 120 | 964,78 | 115 773,60 |
| 106 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 1875 мл | контейнер | 400 | 10 825,64 | 4 330 256,00 |
| 107 | Комплект для подключения периферического катетера | 1. Салфетка 15×15 см изготовлена из безворсового материала (спанлейс плотностью 60 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно – 1 шт. 2. Прозрачная повязка Tegaderm 7×8,5 см - прозрачная повязка состоит из тонкой пленки и гипоаллергенного адгезива. Повязка предназначена для использования в качестве стерильной повязки на раны, а также для фиксации внутривенных катетеров - 1 шт. 3. Бинт эластичный трубчатый 10 см×4 м - 1 шт. 4. Пинцет медицинский одноразовый пластиковый, 13 см для манипуляций в перевязочной и операционной – 1 шт. 5. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания - 2 шт. 6. Тампоны М марлевые, впитываемые, диаметром 3-4 см – 5 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке. В единой комбинированной двойной упаковке. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности 3 года от даты изготовления. Продукция имеет регистрационное удостоверение РК и сертификат соответствия на продукцию. Сертификат о происхождения товара и имеет маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. | комплект | 400 | 3 100,00 | 1 240 000,00 |
| 108 | Комплект для спинальной анестезии | Салфетка хирургическая 50х70см с одним адгезивным краем-2шт. Тампон круглый марлевый-20шт. Стерильная повязка 7х8,5см-1шт. Пинцет анатомический-1шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2шт | комплект | 2 000 | 2 000,00 | 4 000 000,00 |
| 109 | Комплект для уропомпы | Силиконовых шлангов многоразовых из Видеоэндоскопический комплекс для малоинвазивных хирургических вмешательств для имеющегося аппарата Р.Волф | штука | 1 | 146 500,00 | 146 500,00 |
| 110 | Компонент бедренный стандартный | Бедренный компонент: 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм, Переднезадний размер: 52-71 мм. Длина замещаемого сегмента кости 70 мм, Тип соединения с большеберцовым компонентом – ротационный шарнир. Материал –кобальтохромовый сплав. Имеет встроенную ножку длиной 150 мм. Диаметр ножки растет с размером компонента с 8 до 13 мм. Компонент имеет встроенный шарнирный механизм с выступающей в дистальном направлении осью ротационного шарнира. | штука | 4 | 764 417,00 | 3 057 668,00 |
| 111 | Компонент бедренный МСК, правый медиальный/левый латеральный, размеры 1-8 | Бедренный компонент: материал CoCr сплав, Количество типоразмеров – не менее 6, форма - должен иметь единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 градусов. Варианты: левый летеральный/правый медиальный и левый медиальный/правый латеральный. Дистальный фланец имеет анатомический боковой наклон в 6.5 градусов. По внутренней поверхности имеются два фиксационных выступа. Толщина дистального фланца – 7 мм. Толщина заднего фланца – 7 мм. | штука | 20 | 246 824,00 | 4 936 480,00 |
| 112 | Компонент большеберцовый МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8 | Большеберцовый компонент: материал - СoCr сплав. 8 типоразмеров. Механизм фиксации вкладыша: бортик по всему периметру. По дистальной поверхности имеются два фиксационных выступа. | штука | 20 | 219 308,00 | 4 386 160,00 |
| 113 | Вкладыш большеберцовый МСК, размер 4, толщина 8,9,10,11,12,13,14,15,16мм | Вкладыш большеберцовый: материал: выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно три раза подвергаться воздействию гамма излучением в дозе 3 Мрад (суммарная доза 9 Мрад) и нагреванию до температуры 130 градусов, количество типоразмеров 6, толщина вкладыша 8,9,10,11,12,13,14,15,16мм варианты: левый летеральный/правый медиальный и левый медиальный/правый латеральный. | штука | 20 | 110 228,00 | 2 204 560,00 |
| 114 | Нитепротягиватель | Нитепротягиватель должен быть предназначен для шва мениска при заднем разрыве. Должен иметь форму ретрактора. Рабочая часть должна иметь углубление в дистальной части. Длина рабочей части не более 127 мм, ширина - не более 20 мм. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. | штука | 1 | 217 339 | 217 339,00 |
| 115 | Канюля | Канюля должна быть предназначена для прошивания при хирургической операции. Должна иметь механизм для подачи шовного материала. Длина рукоятки должна быть не более 174 мм. Должна иметь в дистальной части отверстие для фиксации. Диаметр для присоединения должен быть не более 6.5 мм. Должна быть канюлированной, диаметр канала не более 1.3 мм. Должна быть изготовлена пластмассы. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования | штука | 1 | 124 805,00 | 124 805,00 |
| 116 | Канюля | Канюля должна быть предназначена для прошивания при хирургической операции. Должна иметь хвостовик для присоединения к держателю типа рукоятка. Должна иметь длину рабочей части не более 76.2 мм. Кончик рабочей части должен быть изогнут на угол не менее 70 градусов вверх. Внешний диаметр должен быть не более 2.1 мм. Должна быть канюлированной, диаметр канала не более 1.4 мм. Рабочая часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования | штука | 1 | 62 402,00 | 62 402,00 |
| 117 | Канюля, правая | Канюля должна быть предназначена для прошивания при хирургической операции. Должна иметь хвостовик для присоединения к держателю типа рукоятка. Должна иметь длину рабочей части не более 76.2 мм. Кончик рабочей части должен быть изогнут на угол не более 25 градусов и иметь правую направленность. Внешний диаметр должен быть не более 2.1 мм. Должна быть канюлированной, диаметр канала не более 1.4 мм. Рабочая часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования | штука | 5 | 62 402,00 | 312 010,00 |
| 118 | Канюля, левая | Канюля должна быть предназначена для прошивания при хирургической операции. Должна иметь хвостовик для присоединения к держателю типа рукоятка. Должна иметь длину рабочей части не более 76.2 мм. Кончик рабочей части должен быть изогнут на угол не более 25 градусов и иметь левую направленность. Внешний диаметр должен быть не более 2.1 мм. Должна быть канюлированной, диаметр канала не более 1.4 мм. Рабочая часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должна поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначена для одноразового использования. | штука | 5 | 62 402 | 312 010,00 |
| 119 | Материал шовный хирургический | Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Должен быть типа нить с иглами. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должен иметь не менее 2 игл. Нить должна быть не толще №2-0 (USP). Длина нити должна составлять не менее 965 мм. Игла должна быть колющего типа, должна быть прямой формы, длина должна быть не менее 330 мм. В середине нити должна быть часть типа лента шириной 0.9 мм и длиной не менее 812 мм. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. | штука | 10 | 67 651,00 | 676 510,00 |
| 120 | Материал шовный хирургический с двумя иглами | Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Нить должна быть плетеной из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Должна быть не менее чем с 2 иглами. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Должна быть не толще №2-0 (USP). Длина должна составлять не менее 965 мм. Игла должна быть колющего типа, должна быть прямой формы, длина должна быть не менее 330 мм. Материал шовный должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. | штука | 10 | 53 550,00 | 535 500,00 |
| 121 | Корзина для разрушения и захвата камней | Корзина для разрушения и захвата камней, 4-х струнная, двойные струны, L=200 cm, в тефлоновом тубусе с портом для контрастного в-ва, высота 60 мм, для канала 2,8 мм, однократного применения. | штука | 5 | 110 000,00 | 550 000,00 |
| 122 | Коронарный проводник | Длина 190 см и 300 см. Диаметр не более 0.014”. Материал сердечника: нержавеющая сталь повышенной прочности, Проксимальная спираль не менее 21.5см, нержавеющая сталь, рентгенпрозрачная. Дистальная спираль не более 2.6 см, палладий, рентгенконтрастная. Проксимальный конец шафта с политетрафторэтиленовым покрытием. Дистальное покрытие шафта: 30см, гидрофильное. Маркеры шафта 92 и 102 см от дистального конца. Два типа поддержки: стандартный и усиленной поддержки. Три вида гибкости наконечника - очень гибкий, гибкий, средней гибкости. | штука | 50 | 37 450,00 | 1 872 500,00 |
| 123 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | "Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения самый легкий коронарный проводник. Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3,0 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 11 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 40 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24" | штука | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| 124 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Коронарные проводники для хронических окклюзийДиаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймовНаличие длин, см: 190, 300 смНаличие длин спирали: 15, 16 смКончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.Передача вращения наличие 1:1Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 смПроксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 смПокрытие проксимальной спирали: наличие PTFEВозможность удлинения до: не менее 465 смВарианты покрытия дистальной части: не гидрофильноеВарианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткостиВарианты поддержки: наличие стандартная и дополнительнаяВарианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутойСтепень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 125 | Костный винт | Костный винт Материал титановый сплав, изготовлен для дополнительного крепления ацетабулярного аугмента. Диаметр 6 мм, имеет несколько тип размеров (RM). | штука | 50 | 13 167,00 | 658 350,00 |
| 126 | Лейкопластырь | Лейкопластырь медицинский на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем в катушках размерами: 2,5смх10м | штука | 7 000 | 198,00 | 1 386 000,00 |
| 127 | Лерканидипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таблетка | 500 | 49,24 | 24 620,00 |
| 128 | Лизиноприл | таблетки 20 мг | таблетка | 440 | 132,96 | 58 502,40 |
| 129 | Линейный сшивающий аппарат | Линейный сшивающий аппарат 30 мм и 60 мм/1,5 мм Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм и 60 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 60 мм с синей цветовой маркировкой, которая содержит 21 скобку, расположенную в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,23 мм, длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для и снижения пластичности предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 60 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. | штука | 20 | 49 340,00 | 986 800,00 |
| 130 | Линия автоматических инъекторов 150 см | Линия соединительная для пациента с целью использования в работе автоматических инъекторов, для проведения КТ и МРТ исследований, длина 150 см | штука | 2 500 | 387,00 | 967 500,00 |
| 131 | Линия для шприца-инжектора | Линия высокого давления для подачи контрастного вещества (83 bar/1200 psi) | штука | 10 | 2 800,00 | 28 000,00 |
| 132 | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г | пакет | 200 | 58,44 | 11 688,00 |
| 133 | Манжета взрослая | Ширина 15 см, d 26-36см | штука | 22 | 13 725,00 | 301 950,00 |
| 134 | Манжета для гемостаза лучевой артерии | Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер. | штука | 20 | 6 830,00 | 136 600,00 |
| 135 | Маска для кислородный терапии | Из ПВХ с кислородной линией 2м устойчивой к перегибам, с носовым зажимом | штука | 200 | 487,00 | 97 400,00 |
| 136 | Маска для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при ИВЛ. Маска-шлем в комплекте с маскодержателем для неинвазивной стандартной ИВЛ. Размер: средняя. Маска анатомической формы с широкой плоской эластичной манжетой облегающей лепестковой формы в области подбородка и щёк и с поперечным армированием в области прилегания к носу – этим обеспечивается высокая степень герметичности. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. "Мёртвое пространство" маски (126-140)±10% мл. Маскодержатель головной типа открытый шлем атравматичный, быстро регулируемый и быстросъёмный – одно нажатие на механизм фиксации ремней на корпусе маски, с замкнутыми ремнями маскодержателя. Макса типа ЭКО – не содержит ПВХ – экологична при производстве и утилизации. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, хлопок. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | штука | 50 | 23 930,00 | 1 196 500,00 |
| 137 | Материал хирургический шовный 3-0 23см игла колющая, 5/8 круга, длина иглы 27 мм | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M 2 (3-0) , длина нити 22,5-23 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. | штука | 60 | 15 293,00 | 917 580,00 |
| 138 | Материал хирургический шовный 3-0 30см, игла колющая, 3/8 круга, длина иглы 19 мм | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 180 дней. Размер M 2 (3-0) , длина нити 29-30 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая премиум, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. | штука | 36 | 17 848,00 | 642 528,00 |
| 139 | Материал хирургический шовный нерассасывающийся 2/0(3), 17*45 см | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина (Logwood black — 21 CFR73.1410). Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 23,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 35,71 Н. Размеры нити USP(метрический): 2/0(3). Длина нити 45 см. Количество нитей в первичной упаковке 17 штук. Без игл. Нити уложены на картонную основу восьмеркой и упакованы в картонный конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю полимерно-бумажную одинарную упаковку. Конверт должен содержать следующую информацию: торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), длину нити(в сантиметрах и в дюймах), размер нити(USP и метрический), цвет нити, количество нитей, краткое описание шовного материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением. | штука | 2 000 | 1 271,00 | 2 542 000,00 |
| 140 | Материал хирургический шовный нерассасывающийся 4/0(1,5), 45 см, HR13 | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал Silkam. Silkam представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина (Logwood black — 21 CFR73.1410). Материал шовный Silkam имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 9,71 Н. Значение линейной прочности на растяжение 13,73 Н. Размеры нити USP(метрический): 4/0(1,5). Длина нити 45 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 1/2 окружности(H), колющая(R). Длина иглы(мм): 13. Нить уложена на картонную основу восьмеркой и упакована в алюминиевый конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю одинарную упаковку. Алюминиевый конверт должен содержать следующую информацию: торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), длину нити(в сантиметрах и в дюймах), размер нити(USP и метрический), цвет нити, количество нитей, краткое описание шовного материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, схематическое изображение иглы в натуральную величину, код иглы, количество игл, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением. | штука | 50 | 1 340,00 | 67 000,00 |
| 141 | Материал шовный хирургический | Материал шовный должен быть предназначен для артроскопической операции. Нить должна быть плетеной из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Нить должна быть не толще №2-0 (USP). Длина должна составлять не менее 965 мм. Должен иметь цветовую маркировку. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна состоять из конверта в конверте с индивидуальными пометкми по срокам стерильности и наименованию продукции с основными характеристиками. | штука | 2 | 6 912,00 | 13 824,00 |
| 142 | Материал шовный хирургический лентообразный | Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Должна иметь ленту в центральной части шириной не менее 2 мм и длиной не менее 914 мм. Общая длина должна быть не менее 1372 мм. Толщина нити на концах должна быть в не толще №2 (USP). Должен иметь цветовую маркировку. Материал шовный должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. | штука | 2 | 58 665,00 | 117 330,00 |
| 143 | Материал шовный хирургический рассасывающийся (7/0) 70 см две иглы колющие BV-1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 65 см и не более 70 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 9,3 мм длиной. | штука | 300 | 5 450,00 | 1 635 000,00 |
| 144 | Материал шовный хирургический рассасывающийся M(4)1,150 cм петля,игла 1\2 окр,колющая,48 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой) Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 1 000 | 2 100,00 | 2 100 000,00 |
| 145 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М1,5 (4/0) 70 см две иглы колющие SH-1 26 мм(ПДС) | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. " | штука | 240 | 2 500,00 | 600 000,00 |
| 146 | Материал шовный хирургический рассасывающийся М2 (3/0) 70 см две иглы колющие SH-1 22 мм | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной. " | штука | 120 | 1 200,00 | 144 000,00 |
| 147 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 10/0(0,2) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., не менее 3,8 и не более 4,2 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 3,8 и не более 4,2. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимернобумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 6 800,00 | 408 000,00 |
| 148 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 10/0(0,2) длина 15 см игла колющая 3/8 окр., не менее 4,8 и не более 5,3 мм | Окрашенный, 10/0(0,2), 15 см, DRm5 Стерильный, нерассасывающийся хирургический шовный материал в виде мононити, которая производится из полипропилена и полиэтилена. Шовный материал окрашен в синий цвет с помощью фталоцианина меди (Фталоцианин(2-) медь) для лучшей видимости. Показан для сближения мягких тканей и/или лигирования. Шовный материал также показан для использования в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургических процедурах, где низкие тромбогенные свойства полипропилена оказывают положительное влияние на заживление ран. Другие показания для Optilene включают микрохирургию и офтальмологию. Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 15 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Без прокладок. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы CV Pass имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе и точность работы хирурга. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 4,8 и не более 5,3. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 60 | 9 100,00 | 546 000,00 |
| 149 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 11/0(0,1) длина 10 см игла колющая 3/8 окр., 4,0 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 11/0(0,1). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 7 960,00 | 477 600,00 |
| 150 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся 9/0(0,3) длина 10 см игла колющая 3/8 окр.4 мм | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 9/0(0,3). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m), усиленная(s). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".Стерилизован оксидом этилена. | штука | 60 | 14 250,00 | 855 000,00 |
| 151 | Метиленовый синий | Раствор для наружного применения 1% 100мл | флакон | 165 | 911,00 | 150 315,00 |
| 152 | Метилпреднизолон | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 200 | 7 642,19 | 1 528 438,00 |
| 153 | Метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 500 мг | флакон | 300 | 540,00 | 162 000,00 |
| 154 | Метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/ 5 мл | флакон | 100 | 15 315,75 | 1 531 575,00 |
| 155 | Мешок для введения растворов под давлением | Нейлоновый мешок для создания давления жидкостей при внутрисосудистом введении. Предохранительный клапан с двумя настройками давления: стандартного и повышенного давления. Емкость 500, 1000,3000 мл. | штука | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 156 | Микровинт 2.7x5мм; 8мм; 10мм; | Микровинт 2,7 - Диаметр винта 2,7мм, длина винта 5мм; 8мм; 10мм; резьба на виинте полная. Головка винта полупотайная, диаметром 4,5мм, высотой 1,3мм под квадратную отвертку 1,6мм, глубина шлица 0,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет его фиксировать без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки глебиной 0,75мм и нарезаны под углом 30°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832-11 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Винт бирюзового цвета. | штука | 2 | 6 156,00 | 12 312,00 |
| 157 | Микрокатетер для эмболизации | Микрокатетер инфузионный многофункциональный однопросветный с сужающимся кончиком от 3.0 до 2.9F. Проксимальный конец катетера имеет полужесткое основание с последовательным снижением жесткости к дистальному концу. Внутреннее покрытие гидрофобное. Материал внутреннего слоя катетера тефлон, для облегчения продвижения проводника. Материал внешнего слоя нейлон-пебакс. Материал оплетки нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие дистальных 75 или 110см в зависимости от длины катетера. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера, инкапсулированной в стенку катетера. Материал метки платина иридий. Дизайн плетения оплетки 16+2. Оплетка не доходит до конца катетера. Содержание сульфата бария на всем протяжении до 30% для рентгеноконтрастности. Внутренний просвет катетера 0.028" (0.712мм). Совместим с проводником 0.025" (0.635мм). Форма кончика катетера - прямой. Длина катетера 100 и 135см. Конусообразный дизайн втулки. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Катетер упакован в защитное пластиковое кольцо. Наличие фиксатора проксимального кончика на защитном кольце. максимальное разрешенное давление 300 psi статическое и 800 psi динамическое давление. Цветовая кодировка основания катетера. | штука | 4 | 138 550,00 | 554 200,00 |
| 158 | Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,2 | Микропластина 2Y-образная 6 отверстий — Толщина пластины 0,6мм. Количество отверстий – 6. Пластина 2Y-образная, 2 отверстия в прямой линии на расстоянии 6мм и по 1 отверстию в левую и правую сторону отдалённых на 6мм в длину и 4,5мм в ширину каждое к последнему вниз и по 1 отверстию в левую и правую сторону отдалённых на 6мм в длину и 4,5мм в ширину каждое к последнему вверх. Длина пластины 22,5мм, ширина 13,5мм, ширина ряда отверстий 4,5мм, ширина пластины между отверстиями 1,8мм, диаметр отверстия 1,6мм. Отверстия фазированные, размер фазки 0,4х45мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al — 5,5 — 6,5%, Nb — 6,5 — 7,5%, Ta — 0,50% max., Fe — 0,25% max, O — 0,2% max., C — 0,08% max., N — 0,05% max., H — 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина зелёного цвета. | штука | 2 | 29 355,00 | 58 710,00 |
| 159 | Многоразовый фильтр | Многоразовый фильтр, рассчитан на 5000 циклов паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. Фильтр, для стандартного контейнера, многоразовый, для паровой стерилизации, без индикатора обработки, круглый. Предназначен для крепления на крышке контейнера стандарт с помощью ручки монтажа, для использования до 5000 циклов при паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. | штука | 10 | 125 407,00 | 1 254 070,00 |
| 160 | Монополярный электрод -нож | Монополярный электрод –нож 25*3,5 мм, прямой, Ø 4 мм | штука | 30 | 8 500,00 | 255 000,00 |
| 161 | Мочеприемник одноразовый 1000мл | Одноразовый, объемом 1000мл с прямым крестообразным или винтовым сливом | штука | 3 700 | 207,29 | 766 973,00 |
| 162 | Мочеприемник прикроватный 2000мл | Прикроватный для сбора мочи, однократного применения стерильный, снабжен клапаном против обратного тока мочи,винтовой спускной кран на дне мешка, 2000мл | штука | 7 500 | 145,00 | 1 087 500,00 |
| 163 | Мочеточниковый стент «двойная петля», длина 26 см, размер 4,8 СН | Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,8 СН, длина 26 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). Срок годности (срок гарантии): 5 лет с даты производства. | штука | 10 | 11 810,00 | 118 100,00 |
| 164 | Мочеточниковый стент цилиндрический, закрытый, длина 26 см, размер 7 СН | Мочеточниковый стент ECO цилиндрический, закрытый, длина 26 см, размер 7 СН. Стент хирургический ECO, в наборе. Мочеточниковый стент ECO, изготовлен из термопластного материала (полиуретан) голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Загругленные концы стента типа Пигтейл с обейх сторон,проксимальный завиток с атровматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 СН (2 мм). Длина 26 см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45 см. Усиленная струна - проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100 см. Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | штука | 10 | 11 810,00 | 118 100,00 |
| 165 | Набор двухпросветного катетера | Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), игла G18 1.3 x 70мм. Катетер из полиуретана F12 4.0 х 20 см), каналы G11/11 скорость потока 230/230мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см с гибким J-наконечником в эргономичном дежателе. Безыгольный коннектор Сейфсайт для прерывания инфузии и введения жидкостей с клапаном обратного тока. Шприц 5 мл соединение Люэр Лок. Дилататор, скальпель, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем или без. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | штука | 50 | 8 322,00 | 416 100,00 |
| 166 | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный, размером 7F; длиной 20 см. Стерильный, однократного применения. В наборе: Катетер одноканальный 7F, Игла 18G длиной 7 см, стальной проводник, дилататор, полноразмерный скальпель, обычный шприц 10 мл. | набор | 100 | 6 000,00 | 600 000,00 |
| 167 | Набор для проведения одной процедуры реинфузии. | Резервуар вакуумный с фильтром для проведения одной процедуры реинфузии для имеющегося аппарата CATS. 120мкн, используется для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х 1/4 "вакуумную линию, 2 х 1/4" стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 "и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков. Стерильный. Одноразовый. | штука | 15 | 57 899,00 | 868 485,00 |
| 168 | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, Q-типа (с четырехугольным режущим носиком, с функцией вращения), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 4 мм, 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease, концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ, 1 шт. , краситель индиго кармин для эндоскопии стерильный, концентрат поставляется в жидком виде в составе: дисульфонат 5,5’ 0,4%, вода 99,6%, полностью готово к использованию, уровень кислотности (pH от 3 до 7), однократного применения используется для окраски желудочно-кишечного тракта, контрастирования подозрительных участков ткани в пищеварительной системе герметичный флакон 15 мл - 5 фл) | комплект | 5 | 385 000,00 | 1 925 000,00 |
| 169 | Набор для пункции плевральной полости в комплекте | Набор для пункции плевральной полости в комплекте Тонкостенная пункционная игла Укороченный срез 1.8 x 80 мм Соединительная трубка С резьбовым соединением Шприц, 50 мл Трехходовой кран, желтый Пакет для сбора жидкости 2.0 л Соединительная трубка 90 см | набор | 5 | 3 725,00 | 18 625,00 |
| 170 | Одноразовые троакары | Включает: 1 канюлю (тубус) троакара; 1 пластиковый стилет (мандрен) без ножа (колющий), конической формы; 1 переходник. 5 мм,10 мм,12 мм,15 мм. | штука | 100 | 9 870,00 | 987 000,00 |
| 171 | Набор для чрескожной нефростомии 10 Ch | Медицинское приспособление со стальным проводником для стабилизации катетера. Используется при создании искусственного пути отведения мочи у пациентов с нарушенной работой мочевыделительной системы. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке.Характеристики:Объем шприца - 10 мл;Канюля - 1,5 х 220 мм;Материал проводника - нержавеющая сталь;Диаметр/длина трубки - 0,9/900 мм; | набор | 3 | 26 000,00 | 78 000,00 |
| 172 | Набор для чрескожной нефростомии 12 Ch | Медицинское приспособление со стальным проводником для стабилизации катетера. Используется при создании искусственного пути отведения мочи у пациентов с нарушенной работой мочевыделительной системы. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке.Характеристики:Объем шприца - 10 мл;Канюля - 1,5 х 220 мм;Материал проводника - нержавеющая сталь;Диаметр/длина трубки - 0,9/900 мм; | набор | 3 | 26 000,00 | 78 000,00 |
| 173 | Набор для чрескожной нефростомии 14 Ch | Медицинское приспособление со стальным проводником для стабилизации катетера. Используется при создании искусственного пути отведения мочи у пациентов с нарушенной работой мочевыделительной системы. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке.Характеристики:Объем шприца - 10 мл;Канюля - 1,5 х 220 мм;Материал проводника - нержавеющая сталь;Диаметр/длина трубки - 0,9/900 мм;Размеры – 12 Ch - 40 см; | набор | 3 | 26 000,00 | 78 000,00 |
| 174 | Набор для чреспеченочных вмешательств | Набор белья для чреспеченочных вмешательствСостав:1. Стандартный халат XL - 2 шт.2. Простыня для стола 137X150cm 1 шт.3. Простыня для пациента 280х300см с боковым отверстием в области печени 20х20см. Полиэтиленовая прозрачная пленкая с 2 сторон - 1 шт.4. Шприц для контраста 12cc - 1 шт.5. Чаша для проводника 2500 сс - 1 шт. 6. Чаша 250сс (диаметр 10 см) -2 шт.7. Скальпель#11 длиная ручка8. Салфетки одноразовые 10x10cm - 10 шт.9. Покрытие для трубки R-85cm 10. Перчатки хирургические 7.5 – 2шт | штука | 100 | 12 800,00 | 1 280 000,00 |
| 175 | Набор надлобкового дренажного катетера | Набор надлобкового дренажного катетера для проведения чрезкожной надлобковой катетеризации мочевого пузыря размеры 16 Fr длина 35см. | набор | 5 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 176 | Набор надлобкового дренажного катетера | Набор надлобкового дренажного катетера для проведения чрезкожной надлобковой катетеризации мочевого пузыря размеры 14 Fr длина 35см | набор | 5 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 177 | Набор реагентов Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови Раствор БКС | Назначение: Набор реагентов предназначен для окраски ретикулоцитов в крови раствором бриллиантового крезилового синего в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.Принцип метода: Метод основан на выявлении зернисто-сетчатой субстанции эритроцитов при суправитальной окраске раствором бриллиантовогокрезилового синего с дальнейшим подсчетом их количества в мазке крови на 1000 эритроцитов.Состав набора: Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл)Набор рассчитан на окраску 1000 мазков при расходе 0,05 мл на окраску одного мазка. | набор | 2 | 27 255,00 | 54 510,00 |
| 178 | Набор турникетов для фиксации канюль | Набор турникетов, предназначенный для фиксации канюль к сосудам во время оперативного вмешательства .Набор состоит из: 2 тесмы, 2 турникетов, 2 пластиковых проводника с кольцами на конце. Турникеты представляют сосбой трубки бронзового цвета, длинной 12,7 см, 22 fr. Стерильные | упаковка | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 179 | Наборы для ЧТКА | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке | штука | 50 | 10 800,00 | 540 000,00 |
| 180 | Наконечник аспирационный хирургический прямой и изогнутый многоразовый | Предназначен для аспирации (отсасывания) жидкости из полости операции или раны с помощью отсасывающих аппаратов с вакуум контролем. Технические характеристики: диаметр внутренний, мм - 4,0; 5,0; рабочая часть, мм - от 140 мм до 220 мм . | штука | 30 | 2 500,00 | 75 000,00 |
| 181 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 10%, 200 мл | флакон | 800 | 433,00 | 346 400,00 |
| 182 | Небулайзер | Небулайзер состоит из электромеханического компрессора и небулайзерной камеры, в которой происходит образование аэрозоля посредством расщепления лекарства мощной струей воздуха, создаваемой компрессором. | штука | 6 | 22 348,00 | 134 088,00 |
| 183 | Нейтральный электрод многоразовый | Электрод многоразового пользования для имеющегося аппарата ERBE, для взрослых, 250 х 150 мм | штука | 5 | 152 980,00 | 764 900,00 |
| 184 | Нейтральный электрод одноразовый | Нейтральный электрод одноразовый,без фиксатора, без кабеля, площад 110 cm² к имеющемуся аппарату ERBE (уп. 100 шт.) | упаковка | 30 | 65 000,00 | 1 950 000,00 |
| 185 | Никотиновая кислота | раствор для инъекции 1% 1 мл | ампула | 1 240 | 40,21 | 49 860,40 |
| 186 | Нитепротягиватель , 45° изогнутый, правый | Нитепротягиватель должен быть предназначен для артроскопической операции. Должен иметь шахту, рабочую часть и пластиковую рукоятку. Рукоятка должна иметь вырез для контролируемого пальцем хирурга проведения нити. Габаритный диаметр рукоятки должен быть не более 16 мм, длина не более 137 мм. Должен быть предназначен для проведения нитиноловой петли по каналу нитепротягивателя. Шахта должна быть прямой. Рабочая часть должна быть изогнута вправо на угол не более 45 град, должен иметь кривизну малого радиуса. Шахта и рабочая часть должны составлять длину не более 151 мм. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового использования. | штука | 2 | 84 585,00 | 169 170,00 |
| 187 | Нитепротягиватель для коленного сустава | Нитепротягиватель для коленного сустава должен быть предназначен для прошивания тела мениска. Должен иметь двухступенчатый спусковой механизм для осуществления малоинвазивного оперативного вмешательства. Дистальный механизм куркового типа должен отвечать за фиксацию мениска непосредственно перед прошиванием. Проксимальная часть должна иметь пружинный механизм с ограничителем и фиксатором рукоятки иглы. Должна быть предназначена для прошивания зафиксированной части, или отделенного корня мениска. Рабочая часть типа зажим, должна иметь подвижную верхнюю и неподвижную нижнюю части. Ширина кончика рабочей части должна быть не более 4.6 мм. Должен иметь шахту диаметром не более 4.6 мм. Длина рабочей части и шахты должна быть не более 130 мм. В верхней части должно находиться окно для проведения и фиксации кончика нити в окончании пистолета после продевания нити. Фиксация нити происходит автоматически, при помощи зажимающего механизма. Нижняя часть должна иметь направляющие вверх относительно шахты инструмента для рабочей части иглы. Должен обеспечивать один выстрел нитью. Габаритная ширина должна быть не более 8.6 мм. Инструмент должен быть изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Должен иметь нестирающуюся маркировку с каталожным номером | штука | 1 | 2 033 900,00 | 2 033 900,00 |
| 188 | Нитепротягиватель, 45° изогнутый, левый | Нитепротягиватель должен быть предназначен для артроскопической операции. Должен иметь шахту, рабочую часть и пластиковую рукоятку. Рукоятка должна иметь вырез для контролируемого пальцем хирурга проведения нити. Габаритный диаметр рукоятки должен быть не более 16 мм, длина не более 137 мм. Должен быть предназначен для проведения нитиноловой петли по каналу нитепротягивателя. Шахта должна быть прямой. Рабочая часть должна быть изогнута влево на угол не более 45 град, должен иметь кривизну малого радиуса. Шахта и рабочая часть должны составлять длину не более 151 мм. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового использования. | штука | 2 | 84 585,00 | 169 170,00 |
| 189 | Нить 1.5 мм 36'' (91.4 см) плетеная полиэтиленовая, белая, ультравысокомолекулярн | Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Нить должна быть в форме ленты, шириной не менее 1.5 мм. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Длина не менее 914 мм. Должен иметь цветовую маркировку. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна состоять из конверта в конверте с индивидуальными пометкми по срокам стерильности и наименованию продукции с основными характеристиками. | штука | 2 | 34 214,00 | 68 428,00 |
| 190 | Нить №2, плетенная, синяя | Материал шовный должен быть предназначен для артроскопической операции. Нить должна быть плетеной из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Нить должна быть не толще №2 (USP). Длина должна составлять не менее 965 мм. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. | штука | 10 | 9 676,00 | 96 760,00 |
| 191 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленая из Полиамида 6 М 0,4( 8/0 ) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленая из полиамида 6. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0 . Длина нити не менее 8 см и не более 18 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла колющая, 3/8 окружности, от 6 до 7 мм длиной. Колющий кончик иглы должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 72 | 4 495,00 | 323 640,00 |
| 192 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 3/0 (M2),1/2HR 27 мм | Нить хирургическая стерильная синтетическая рассасывающаяся состоящиеся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо (фиолетовые). Нить инертна и лишена антигенной активности и апирогенно. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 50% через 7 дней, полный распад 60 дня. однократного применения, размерами USP 3-0 (M2) ,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматической колющей иглой, окружностью иглы 1/2, размерами HR 27 мм, длинной нити 70 cм. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 200 | 2 400,00 | 480 000,00 |
| 193 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 4/0 (M1,5),1/2 HR 17 мм | Нить хирургическая стерильная синтетическая рассасывающаяся состоящиеся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо (фиолетовые). Нить инертна и лишена антигенной активности и апирогенно. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 50% через 7 дней, полный распад 60 дня. однократного применения, размерами USP 4-0 (M1,5) ,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматической колющей иглой, окружностью иглы 1/2, размерами HR 17 мм, длинной нити 70 cм. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 400 | 2 400,00 | 960 000,00 |
| 194 | Нить хирургическая рассасывающаяся, мононить, фиолетовая USP 5/0 (М1),1/2 HR 12 мм | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая, рассасывающаяся состоящая из кополимера молочной кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2). Нить сохраняет прочность на разрыв до 50% в течение 8 недель после имплантации. Полное рассасывание наступает через 25 недель. Однократного применения, размерами USP 5-0 (М1), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размер HR 12 мм, длинной нити ), не менее 69.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | штука | 400 | 3 527,00 | 1 410 800,00 |
| 195 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , плетеная, мультифиломентная (Шёлк), с атравматической иглой колющая USP1 (M4) 1/2 circle 37мм длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная ,мультифиломентная, нерассасывающаяся, плетенная, изготовленный из кокона тутового шелкопряда. Покрытый воском или силиконом. В процессе обработки в составе остается серициновая смола, что дает возможность использовать для удержания перекрученных волокон. Не смотря на то, что шелк не является рассасывающиимся материалом, постепенная деградация in Vivo белковосодержащих волокон шелка не приводит к снижению прочности на расстяжении нити. Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани. Размер USP1 (M4) колющая 1/2 окружности, длина нити 75cm окрашенная в (черный) цвет, размер иглы 37 mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | штука | 500 | 600,00 | 300 000,00 |
| 196 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 3 000 | 280,38 | 841 140,00 |
| 197 | Папаверин | раствор для инъекций 2% по 2 мл | ампула | 5 285 | 42,00 | 221 970,00 |
| 198 | Парацетамол | раствор для инфузий 10мг/мл 100 мл | флакон | 1 000 | 926,45 | 926 450,00 |
| 199 | Петля биполярная | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS для имеющегося видеоэндоскопического комплекса Karl Storz. Цветовой код: желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие. | штука | 10 | 95 000,00 | 950 000,00 |
| 200 | Пинцет | Хирургический для прочного удержания захваченной ткани, одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая — один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши длина 150 мм | штука | 44 | 6 250,00 | 275 000,00 |
| 201 | Пинцет | Анатомический на рабочих сторонах пластин имеются насечки вес – 0,05 кг; длина – 150 мм; ширина рабочей части - 1,5 мм. | штука | 15 | 1 600,00 | 24 000,00 |
| 202 | Пинцет анатомический бочкообразный | Длина 12см, ширина рабочей поверхности не более 3мм | штука | 30 | 19 950,00 | 598 500,00 |
| 203 | Пинцет хирургический бочкообразный | Длина 12см, ширина рабочей поверхности не более 3мм | штука | 30 | 19 950,00 | 598 500,00 |
| 204 | Повязка | Повязка пленочная прозрачная размерами: 8,5 см х 10,5 см. Клеющаяся прозрачная пленочная наклейка овальной формы из полиуретановой пленки с окантовкой, имеющая полиакрилатный адгезивный слой. Размер наклейки 8,5x10,5см, имеется U-образный вырез. наклейка является комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, с U-образным вырезом, состоит из нетканого материала, что позволяет более прочно фиксировать катетер; с внутренней стороны наклейка покрыта полиакрилатным адгезивом. U-образный вырез обеспечивает надежный охват порта катетера при фиксации. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает молекулы кислорода и пары влаги наружу. Может находиться на коже до 7 дней. наклейка имеет бумажное окошко, на которое наклеены полоски пластыря для дополнительной фиксации и полоска для пометок. При подготовке наклейки к наложению на кожу вначале снимается данное бумажное окошко. При этом наклейка расположена на бумажной каркасной подложке, которая удаляется после удаления окошка. наклейка имеет по периметру защитную легко снимаемую бумажную рамку. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно и равномерно прикрепиться к коже пациента. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера (размер фиксирующих полосок пластыря Medipore 1,4см х 8,8см). Также в комплект входит дополнительная клеящаяся полоска трапециевидной формы из нетканого материала для пометок медицинского персонала (размер 1.5 х 7,2/8,2 см). Двойная упаковка: индивидуальная - запаянный пакет из полиэтилена с V-образным швом, что облегчает извлечение плёночной наклейки без нарушения стерильности; общая- картон. На индивидуальной и общей упаковке имеется подробная инструкция в картинках по наложению наклейки. Срок сохранения стерильности - 3 года. Стерилизовано радиацией. Не содержит латекса. | штука | 4 000 | 585,00 | 2 340 000,00 |
| 205 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Кабель биполярный | Биполярный кабель для коагулятора, длина 3 метра. Для резектоскопа | штука | 1 | 65 105,00 | 65 105,00 |
| 206 | Проводник | Проводник устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, мягкий прямой дистальный конец (5 см), диаметр 0.025 дюймов, длина 400 см | штука | 1 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 207 | Проводник ангиографический жесткий | Проводящая система различной жесткости, должна соответствовать следующим модификациям: Bentson, Newton, Roadrunner PC, Hiwire, Extra supports, Amplatz, Rosen, Lunderquist, состоит из различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе - обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном целевом сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см. | штука | 5 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| 208 | Проволочные носовые петли | Проволочные носовые петли стандартный размер, диаметр 0.3 мм, длина 10 см. | штука | 5 | 5 720,00 | 28 600,00 |
| 209 | Система для внутривенных инфузий, для введения светочувствительных препаратов | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная длиной 250 см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Линия без ПВХ. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | штука | 2 000 | 1 850,00 | 3 700 000,00 |
| 210 | Система для внутривенных инфузий, для введения светочувствительных препаратов | Инфузионная система для внутривенного введения цитостатиков при помощи насоса.Для снижения риска контакта медперсонала с цитостатиком. Закрытая система для введения цитостатиков до утилизации.Не содержит поливинилхлорид и латекс. Система с 3 инъекционными портами.- Спайк с воздушным фильтром не пропускающий бактерии.- Длина линии – 210 см- Длина от выхода из насоса – 155 см, оранжевого цвета- Внутренний диаметр – 3.00 мм - Устройство для регулирования потока – G-образный зажим, роликовый зажим (G-clamp, Roller clamp)- Длина сегмента насоса – 100 мм- Клипса после сегмента насоса – да - АэирСтоп - нет- Внешний диаметр – 4.10 мм- Жидкостный фильтр – 15 µm- Колпачок ПраймСтоп- Максимальное давление – 2.0 bar- Материал – Полиуретан (PUR)- Количество портов – 3 порта из тритана- Клипса – имеет открытое и закрытое положение для начала и предотвращении инфузии.- Подходящие насосы – Infusomat Space | штука | 150 | 690,00 | 103 500,00 |
| 211 | Система для гистеропомпы | Набор трубок для имеющегося аппарата HAMOU Endomat, многоразовые, стерилизуемые | штука | 2 | 362 004,00 | 724 008,00 |
| 212 | Система для пульсирующей промывки кости | Пульс-лаваж система Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования B. Защита от проникновения воды - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: щетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин, в упаковке 12шт, стерильные, одноразовые. | штука | 25 | 35 640,00 | 891 000,00 |
| 213 | Система закрытая аспирационная | 72 часовая для взрослых 12Fr длина 54,0, диаметр 4,6мм | штука | 50 | 8 200,00 | 410 000,00 |
| 214 | Система закрытая аспирационная | 72 часовая для взрослых 14Fr длина 54,0, диаметр 4,6мм | штука | 50 | 8 200,00 | 410 000,00 |
| 215 | Соединитель гибкий угловой шарнирный с двумя отдельными портами для санации и бронхоскопии с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой и колпачком флип тор | Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, позволяющим производить санацию и бронхоскопию, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Не содержит ПВХ и прочих аллергенов. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 1 800 | 1 081,00 | 1 945 800,00 |
| 216 | Стилет (проводник ) | Одноразовый проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой длиной 70 см, 13-14F | штука | 56 | 2 354,00 | 131 824,00 |
| 217 | Тепловлагообменник с кислородным шлангом 2,01 | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостом Hydro-Trach T Mk.II, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | штука | 200 | 724,00 | 144 800,00 |
| 218 | Термобумага в рулонах | Применяется для работы термопринтера в упаковке (8 рулонов) для имеющегося анализатора АВL 800 Flex | упаковка | 15 | 86 428,00 | 1 296 420,00 |
| 219 | Тест полосы | Для определения глюкозы в крови к имеющемуся глюкометру Акку-чек Perphorma №50 | упаковка | 3 | 7 995,00 | 23 985,00 |
| 220 | Тест-полоски для анализатора мочи | Тест-полоски предназначены для анализаторов мочи серии Клинитек и для визуального самоконтроля уровня белка (протеинов), кислотности (pH), глюкозы, кетонов (ацетона), билирубина, уробилиногена, нитритов, аскорбиновой кислоты, крови (эритроцитов, гемоглобина) и лейкоцитов в моче. №100. | упаковка | 19 | 21 375,00 | 406 125,00 |
| 221 | Тест-полоски контроль для анализатора мочи | для визуального самоконтроля уровня белка (протеинов), кислотности (pH), глюкозы, кетонов (ацетона) для анализаторов мочи серии Клинитек , № 25 | упаковка | 4 | 151 200,00 | 604 800,00 |
| 222 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 5 035 | 10,98 | 55 284,30 |
| 223 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка фенестрированная, с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки,рамер 6/0. | штука | 3 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| 224 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка фенестрированная, с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки,рамер 7/0 | штука | 8 | 18 000,00 | 144 000,00 |
| 225 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка фенестрированная, с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки,рамер 7/5 | штука | 8 | 18 000,00 | 144 000,00 |
| 226 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка фенестрированная, с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки,рамер 8/0 | штука | 8 | 18 000,00 | 144 000,00 |
| 227 | Уксусная кислота | Раствор 2% 1000 мл | флакон | 127 | 525,00 | 66 675,00 |
| 228 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 10 мл | ампула | 550 | 1 122,89 | 617 589,50 |
| 229 | Устройство для биопсии кости | Устройство для биопсии кости – биопсионная игла для малоинвазивного забора костного материала, совместимая с рабочей канюлей системы пластического восстановления позвоночника. Состоит из канюли 4.2 мм (3 калибр) и металлического стержня для выталкивания ткани. | штука | 50 | 73 928,00 | 3 696 400,00 |
| 230 | Фартук нестерильный | Фартук - фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Длина не менее 110 см. Ламинированный, изготовленный из нетканого двухслойного материала ламинированного с одной стороны плотным слоем полипропилена, что придает материалу дополнительные защитные свойства, обеспечивая его водо- и воздухонепроницаемость. Нестерильный. | штука | 550 | 230,00 | 126 500,00 |
| 231 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 38,47 | 7 694,00 |
| 232 | Фенобарбитал | таблетки 100 мг | таблетка | 110 | 7,93 | 872,30 |
| 233 | Фиксатор трахеостомической трубки для взрослых | Фиксатор предназначен для надежного закрепления трахеостомической трубки в определенном положении и сведения к минимуму нежелательных движений. Представляет собой фиксирующую повязку с застежками-липучками. Изготовлен из гипоаллергенного трехслойного материала: средний слой - вспененный; наружный и внутренний слои - покрытие на ос-нове нейлона. Имеет застежки-липучки для крепления к фланцу трахеосто-мической трубки. Окружность фиксируемой поверхности до 49,5 см, ши-рина - 2 см, высота - 0,5 см. Снижает риск повреждения кожи пациента. Не содержит латекса. Используется у одного пациента. Упаковка - клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 15 | 1 865,00 | 27 975,00 |
| 234 | Фиксатор якорный безузловой забивной | Фиксатор якорный безусловный забивной на инсертере должен быть предназначен для операциях по нестабильности плечевого сустава. Должен обеспечивать безузловую фиксацию. Фиксатор должен быть вкалачиваемым с елочкообразной насечкой. Вбивание должно обеспечиваться последовательными ударами по верхней части рукоятки инсертера. На инсертере должна быть разметка глубины введения. Перед Фиксатором должно иметься ушко для проведения нити. Диаметр Фиксатора должен быть не более 2.9 мм, длина Фиксатора должна быть не более 15.5 мм. Фиксатор должен быть биоразлагаемым, должен быть изготовлен из поли-L-молочной кислоты и двухфазного фосфата кальция. Ушко для нити должно быть изготовлено из полиэфирэфиркетона. Должен быть предназначен для одноразового применения. Должен поставляться стерильным. | штука | 2 | 151 632,00 | 303 264,00 |
| 235 | Фильтр c антиаклюзионным механизмом и портом luer lock в комплекте с механическим фильтром для защиты аппарата на 168ч | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168ч | штука | 8 000 | 785,00 | 6 280 000,00 |
| 236 | Фонендоскоп | Медицинский прибор для прослушивания больных, состоящий из двух гибких слуховых трубок, соединённых со звукоулавливающей камерой. | штука | 25 | 2 700,00 | 67 500,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 176 426 105,62 |

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС): DDP

Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО): ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандар д.3

Срок поставки товара: По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней