Протокол № 17

# об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2022 год (Приказ №366-ОД от 23.11.2022 года)

г. Астана                                                                                                      12 декабря 2022 г.

# 1. Комиссия по закупу лекарственных средств и медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2022 год (Приказ № 366-ОД от 23.11.2022 года) способом запроса ценовых предложений в следующем (далее-Комиссия) составе:

Председатель:. Шалекенов С.Б.; -; заместитель Председателя Правления по научной и образовательной деятельности - председатель комиссии;. Мукажанов А.К.; -; заместитель Председателя Правления по медицинской деятельности - член комиссии;. Көбжасар Ф.К. Ахметова Д.М.; - -; и.о. заведующего центра лекарственного обеспечения -член комиссии; главный экономист- член комиссии;. Жумагулов Р.Б. Иманбердиев Н.Б.; - -; начальник отдела правового обеспечения -член комиссии. начальник отдела государственных закупок - член комиссии;. Жаңабай М.М. Кокпамбаев Т.Ч.; - -; главный специалист центра лекарственного обеспечения (провизор) - член комиссии; главный специалист отдела государственных закупок - секретарь комиссии (без права голоса)..

# Комиссия в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), документы потенциальных поставщиков, представленные для участия в закупе лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2022 год способом запроса ценовых предложений, УСТАНОВИЛА:

# 2. Данный способ закупа применен в соответствии с пунктом 131 главы 10 Правил.

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование отражены в приложении к настоящему Протоколу.

4. Следующими потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения на лекарственные средства и медицинские изделия для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2022 год до истечения окончательного срока представления ценовых предложений (ценовые предложения предоставлялись в срок до 9 часов 00 минут           01 декабря 2022 года):

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления ценового предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Гелика» | Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск,ул.Маяковского,95 | 30.11.2022 11:10 |
|  | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, мкр.Нур-Алатау,ул.Е.Рахмадиева,д.35 | 28.11.2022 09:15 |
|  | ТОО «МакST-фарм» | г. Астана, ул.Московская 40 каб.213 | 28.11.2022 10:00 |
|  | ТОО «Арша» | г.Кокшетау,мкр.Васильковский 12«а» | 29.11.2022 08:52 |
|  | ТОО «Innovo» | г.Алматы, ул.Докучаева 12/1 | 29.11.2022 10:37 |
|  | ТОО «ЭКОлаб kz» | г.Усть-Каменогорск, ул.Кожедуба д.34 | 29.11.2022 10:37 |
|  | ТОО «Aum+» | г. Астана, ул.Мәриям Жагорқызы 21 | 28.11.2022 15:45 |
|  | ТОО "Медицинская фирма "Спасательный круг" | г.Алматы, Зенкова, 86, кв.60 | 29.11.2022 10:37 |
|  | ТОО Asia Med Engineering | г.Алматы ул. Попова д.19 н.п.3 | 29.11.2022 10:37 |
|  | ТОО Интерфармсервис | Алматинская обл., пос Ынтымак, ул. Толе би, 18 | 29.11.2022 11:40 |
|  | ТОО «Labmedtech» | г.Астана, Жилой массив Шубар, ул.Кошек Батыр, дом 5 | 29.11.2022 13:59 |
|  | ТОО Нано фарм | г.Алматы ул. Экспериментальная база, д.3а | 29.11.2022 15:25 |
|  | ТОО Круана | г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 корп. 15 | 29.11.2022 12:39 |
|  | ТОО ABMG Expert | г.Алматы, мкр Болашак 25 | 29.11.2022 13:50 |
|  | ТОО Akniet Consulting | г.Алматы, мкр. Мамыр-4, д.308, кв.37 | 29.11.2022 16:32 |
|  | ТОО ТЦ Мастер | г.Кокшетау, ул Акана серы 100 | 30.11.2022 15:50 |
|  | ТОО Медак фарма | г.Алматы, пр.Гагарина 309 оф 55 | 30.11.2022 11:00 |
|  | ТОО Атлант Компани | г.Алматы мкр. Мамыр-3, д23 кв.19 | 01.12.2022 08:25 |
|  | ТОО Ангрофарм НС | г.Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1 ВП2 | 01.12.2022 08:30 |
|  | ТОО «Олива» | г.Алматы пр.Сейфулина, 498 н.п.17а | 30.11.2022 11:00 |

Ценовые предложения потенциальных поставщиков отражены в приложении к настоящему Протоколу.

После окончания времени приема заявок не было.

# 5. При проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2022 год привлекались следующие эксперты:

| № п/п | Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жаманбаева З.А. | Старшая медсестра операционного блока. |

6. Потенциальные поставщики изъявившие желания учавствовать при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было.

7. Оценка документов, предоставленных потенциальными поставщиками:

ТОО «INNOVO»

по лоту № 67 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, для имеющегося Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.

Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.  Метрический размер 1,5, условный размер  4/0. Длина нити  90 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2  окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

по лоту № 66 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Игла для спинальной анестезии размер G25 (0.53х88мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой., что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

ТОО «Akniet Consulting»

по лоту № 20 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении. Стерильный, нерассасывающийся хирургический шовный материал в виде мононити, которая производится из полипропилена и полиэтилена. Шовный материал окрашен в синий цвет с помощью фталоцианина меди (Фталоцианин(2-) медь) для лучшей видимости. Optilene показан для сближения мягких тканей и/или лигирования. Шовный материал также показан для использования в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургических процедурах, где низкие тромбогенные свойства полипропилена оказывают положительное влияние на заживление ран. Другие показания включают микрохирургию и офтальмологию. Значение прочности узла на растяжение 7,16 Н. Значение линейной прочности на растяжение 7,85 Н. Размеры нити USP(метрический): 5/0(1). Длина нити 90 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Без прокладок. Количество игл в первичной упаковке 2 штуки. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Специальные иглы для кардиохирургии и сосудистой хирургии. Тело иглы имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), черная(b). Длина иглы(мм): 13, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

по лоту № 21 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении Нить стерильная, нерассасывающаяся хирургическая в виде мононити, которая производится из полипропилена и полиэтилена. Шовный материал окрашен в синий цвет с помощью фталоцианина меди (Фталоцианин(2-) медь) для лучшей видимости. Значение прочности узла на растяжение 7,16 Н. Значение линейной прочности на растяжение 7,85 Н. Размеры нити USP(метрический): 5/0(1). Длина нити 75 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 2 штуки. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Специальные иглы для кардиохирургии и сосудистой хирургии. Тело иглы имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R). Длина иглы(мм): 10, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

по лоту № 67 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.

Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.  Метрический размер 1,5, условный размер  4/0. Длина нити  90 см. Две иглы.

ТОО «Медицинская фирма "Спасательный круг»

по лоту № 11 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Игла для спинальной анестезии размер G22 (0.7х88мм), что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

по лоту № 66 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Игла для спинальной анестезии размер G25 (0.53х88мм)., что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

ТОО «ABMG Expert»

по лоту № 3 описание (техническая спецификация РУ) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения., что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил..

8. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

ТОО «Ангрофарм НС» расположенный по адресу г.Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1 ВП2 по лоту      № 3,11,13,66 на общую сумму 2 461 900,00 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот) тенге;

ТОО «Apex Co» расположенный по адресу г.Алматы, мкр.Нур-Алатау, ул.Е.Рахмадиева, д.35 по лотам №№ 5,30,58,59,60 на общую сумму 1 848 617,00 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот семнадцать) тенге;

ТОО «Арша» расположенный по адресу г.Кокшетау,мкр.Васильковский 12 «а» по лоту № 42 на общую сумму 60 700,00 (шестьдесят тысяч семьсот) тенге;

ТОО «AUM+» расположенный по адресу г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы 21 по лотам №№ 36,37 на общую сумму 812 500,00 (восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенге;

ТОО «Олива» расположенный по адресу г.Алматы пр.Сейфулина, 498 н.п.17а по лоту №№ 71,72,73 на общую сумму  1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) тенге;

ТОО «Labmedtech» расположенный по адресу г.Астана, Жилой массив Шубар, ул.Кошек Батыр, дом 5 по лотам №№ 74 на общую сумму 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) тенге;

ТОО «МакST-фарм» расположенный по адресу г. Астана, ул.Московская 40 каб.213 по лотам №№ 61 на общую сумму 27 700,00 (двадцать семь тысяч семьсот) тенге;

ТОО «Innovo» расположенный по адресу г.Алматы, ул.Докучаева 12/1 по лотам №№23 на общую сумму 24 000,00 (двадцать четыре тысяч) тенге;

ТОО «Гелика» расположенный по г.Петропавловск,ул.Маяковского,95 по лотам №№ 38,39,40 на общую сумму 164 000,00 (сто шестьдесят четыре тысячи) тенге;

ТОО «ЭКОлаб kz» расположенный по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Кожедуба д.34 по лотам №№ 79 на общую сумму 19500,00 (девятьнадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын).

ТОО "Медицинская фирма "Спасательный круг" расположенный по адресу г.Алматы, Зенкова, 86, кв.60 по лотам №№ 77,78  на общую сумму 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) тенге.

ТОО Asia Med Engineering расположенный по адресу г.Алматы ул. Попова д.19 н.п.3 по лотам №№ 70  на общую сумму 970 000,00 (девятьсот семьдесят тысяч) тенге

ТОО Интерфармсервис расположенный по адресу Алматинская обл., пос Ынтымак, ул. Толе би, 18 по лотам №№ 70  на общую сумму 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч тысяч) тенге

ТОО Нано фарм расположенный по адресу г.Алматы ул. Экспериментальная база, д.3а по лотам №№ 62,63,64,65  на общую сумму 1 614 060,00 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч шестьдесят) тенге

ТОО Круана расположенный по адресу г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 корп. 15 по лотам №№ 19,67,75,76  на общую сумму 729 780,00 (семьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят) тенге

ТОО Медак фарма расположенный по адресу г.Алматы, пр.Гагарина 309 оф 55 по лотам №№ 55,69  на общую сумму 6 481 065,00 (шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьдесят пять) тенге

ТОО ТЦ Мастер расположенный по адресу г.Кокшетау, ул Акана серы 100 по лотам №№ 56,57,80  на общую сумму 635 000,00 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге

9. В соответствии с пунктом 141 Правил вышеназванные потенциальные поставщики представляют заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Документы необходимо предоставить в срок до 17 часов 30 минут 21 Декабря 2022 года.

10. Организатор закупок по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

1) Признать закуп по лотам №№ 1,2,4,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,22,24,25,26,27,28, 29,31,32,33,34,35,41,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54 не состоявшимся, в связи с отсутствием представленных заявок от потенциальных поставщиков;

2) Заказчику – организатору закупок разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе ТОО «Национальный научный онкологический центр» www.cancercenter.kz.

|  | Председатель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шалекенов С.Б. |  |  | Заместитель Председателя Правления по научной и образовательной деятельности; |  |
| Мукажанов А.К. |  |  | Заместитель Председателя Правления по медицинской; |  |
| Көбжасар Ф.К. Ахметова Д.М. |  |  | И.о. заведующего центра лекарственного обеспечения; Главный экономист; |  |
| Жумагулов Р.Б. Иманбердиев Н.Б. |  |  | Начальник отдела правового обеспечения; Начальник отдела государственных закупок; |  |
| Жаңабай М.М. Кокпамбаев Т.Ч. |  |  | Главный специалист центра лекарственного обеспечения (провизор); Главный специалист отдела государственных закупок. |  |