## План ИМН
Приложение к протоколу от "____" ______ 2019 года № __________
№ | Наименование изделий медицинского назначениялекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов и изделий медицинского назначения | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество* | Цена, тенге | Сумма,тенге | ТОО «Ак Ниет» | ПК «Витанова» | ИП «Медкор» | ТОО «Мерусар и К» | ТОО «ВИВА ФАРМ» | Акмолинский филиал ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | Филиал «MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C» | ТОО «Galamat Integra» | ТОО «АЛЬФАТИМ» | ТОО «Med Co» | ТОО «MI-Group» | ТОО «Научно-производственная фирма «МЕДИЛЭНД» | ТОО «Home Med» | ТОО «ТЦ «Мастер» | ТОО «Медицина-әлемы»
1 | Реагент | Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови A1, B 2х10 ml. Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови обратным методом. Все реагенты стандартных эритроцитов имеют человеческое происхождение, в 0,8% (+- 0,1%) суспензии эритроцитов в специальном буферном растворе. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол. АВ0: А1, А2, В, 0/А1, А2, В/А1, В, 0/А1, В/А1/А2/В/0. Реагенты предназначены только для профессиональной диагностики групп крови человека. Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. | упаковка | 1 | 31879 | 31879 | [14 empty] | 31879 | Медицина Алемы
2 | Реагент | Стандартные эритроциты для скрининга антиэритроцитарных антител I, II, III Реагенты I-II-III Набор для скрининга с 3 образцами эритроцитов для реципиентов - Два резус положительных эритроцита и один резус - отрицательный эритроцит. Серологически протестированы на антигены HLA класса I Набор из трех пузырьков для непрямого антиглобулинового теста по 10 мл каждый (3х10 мл). | упаковка | 1 | 31879 | 31879 | [14 empty] | 31879 | Медицина Алемы
3 | Клипаппликаторы для открытых операций | Одноразовый автоматический клипаппликатор с титановыми клипсами с 20 малыми титановыми клипсами | штука | 45 | 79500 | 3577500 | [8 empty] | 79500 | [6 empty] | Альфатим
4 | Клипаппликаторы для открытых операций | Одноразовый автоматический клипаппликатор с титановыми клипсами 5 с 15 средними титановыми клипсами | штука | 30 | 79500 | 2385000 | [8 empty] | 79500 | [6 empty] | Альфатим
5 | Ножницы для ультразвукового аппарата | Ножницы для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией, для имеющегося ультразвукового аппарата HARMONIC ( с технологией адаптации к тканям для лапароскопических операций, 5 мм, 36 см) Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали)длина 36 см. | штука | 5 | 453500 | 2267500 | [8 empty] | 453500 | [6 empty] | Альфатим
6 | Троакар одноразовый | Троакар одноразовый с острым стилетом внутренний диаметр 12мм, длина 100мм, включая редукционный клапан 5мм, стерильный, в уп.10 шт. | упаковка | 5 | 65500 | 327500 | [8 empty] | 65500 | [6 empty] | Альфатим
7 | Игла | Игла для пункций костного мозга 15 G, 10-28мм, max 48 мм. | штука | 450 | 6300 | 2835000 |  | 6300 | [13 empty] | Витанова
8 | Комплект карт для идентификации антител | Комплект карт для идентификации антител Coombs Anti-IgG 24*12. Прямая и непрямая проба Кумбса и скрининг антител единица измерения - 1 карта на 2 чел - 288 карт - 1 коробка. Описание: Гелевые карты, состоящие из 6-ти микропробирок с полиспецифическим антиглобулином для прямой и непрямой пробы Кумбса и скрининга антител. Полиспецифический антиглобулиновый реагент (АГР) используется в рутинных исследованиях по поиску аллоантител, проведения тестовна совместимость и прямой реакции Кумбса (ПАГТ). Полиспецифический АГР содержит антитела к человеческому LgG и C3d компоненту комплемента, а также могут реагировать с LgA и LgM | штука | 1 | 343739 | 343739 | [14 empty] | 343739 | Медицина Алемы
9 | Комплект карт для типирования группы крови и резус-фактора | 288 карт в комплекте. Комплект карт для типирования по системе Гелевые карты, состоящие из 6-ти микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для доноров. Размер - не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке - не менее 24*12. Количество карт в упаковке - 24*12 штук в коробке ID - карта содержит моноклональные анти-А [клеточная линия А5], анти-В [клеточная линия G 1/2] и анти-D [клеточные линии LHM 59/20 (LDM3)+175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка контрольная является отрицательным контролем. Две микропробирки с "нейтральным" гелем для определения группы крови обратным методом с A l и B стандартными эритроцитами. Реагенты предназначены только дл профессиональной диагностики групп крови человека. Условия хранения реагентов при температуре +18 - +25 С. | штука | 1 | 312489 | 312489 | [14 empty] | 312489 | Медицина Алемы
10 | Игла | игла биопсийная, размер G-18, длиной 20см, стерильная, одноразовая. | штука | 70 | 5400 | 378000 |  | 5400 | [13 empty] | Витанова
11 | Фильтр антибактериальный | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный | штука | 1000 | 395 | 395000 |  |  | 395 | [12 empty] | Медкор
12 | Раствор промывочный 600 мл. | Раствор промывочный 600 мл. для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800 | флакон | 48 | 69092 | 3316416 | [14 empty] | 69092 | Медицина Алемы
13 | Реагент гематологический CELLPACK 20л | Реагент гематологический CELLPACK 20л | упаковка | 25 | 31257 | 781425 | [11 empty] | 31257 |  |  |  | Медилэнд
14 | Марля | медицинская хлопчатобумажная отбеленная шириной 90см в рулонах по 1000 метров, плотность 35 | метр | 28000 | 78 | 2184000 | 78 | [14 empty] | Ак Ниет
15 | Материал шовный хирургический нерассасывающийся | Нить хирургическая нерассасывающаяся из полиэстера ,полимер полиэтилентерафталата,полифиламентная USP 2/0 M3 обратно-режущая зеленая 3/8 circle 75 см 36 мм | штука | 2074 | 500 | 1037000 | [7 empty] | 500 | [7 empty] | Galamat Integra
16 | Повязка | Повязка пленочная прозрачная размер 8,5х10,5 см №50 | штука | 4000 | 414.12 | 1656480 |  |  |  |  | 414.12 | [10 empty] | Вива Фарм
17 | Салфетка | для инъекции, пропитанные спиртом этиловым размер 65*56 мм | штука | 40000 | 4.5 | 180000 |  |  |  | 4.5 | [11 empty] | Мерусар и К
18 | Имплантируемый 2-х камерный кардиовертер-дефибриллятор | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер дефибриллятор с принадлежностями. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDI(R); DVI(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); AAI(R); D00(R); V00(R); A00(R); DDT(R); DDIT(R); DVT(R); VDT(R); VVT(R); AAT(R) Объем 35 см3, масса 75 г, размеры 71х40х14, срок службы 8,4 года (без стимуляции, 4 максимальных разряда в год, максимальная доставленная энергия шока 40 J, максимальная накопленная энергия 45 J, коннектор DF4, методы индукции «Шок на Т волне», «Burst», «DC FibberTM», вибрационный нотификатор пациента – 12 различных тригеров, SVT дискриминаторы: морфология, внезапный приступ, стабильность интервала с SIH/AVA, Rate Branch, бигеминальный анализ, 45 мин записи эндограм (IEGM), 60 эпизодов, трэнды по измерениям, предсердная и желудочковая ЧСС гистограммы, Сенсор гистограмма, Система дистанционного мониторинга Remote Care совместимая с нужной платформой запись эпизодов с возможностью записи до 3 IEGM каналов одновременно, алгоритм гемодинамической оптимизации QuickOptTM, телеметрия InvisiLinkTM (согласно стандарту MICS), алгоритм определения дефибрилляционных порогов DeFT ResponseTM, алгоритм оптимизации сенсинга SenseAbilityTM, алгоритм снижения желудочковой стимуляции VIPTM (только для двухкамерных моделей).МРТ совместимый, с зонами исключения изоцентра сканирования. МРТ совместимость 1,5 Т, при соблюдении зон исключения. Специфическая поглощаемая мощность до 2 ватт на килограмм. Наличие париленового покрытия корпуса устройства.Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 60, 65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигающаяся/убирающаяся спираль. Количество дефибрилляционных катушек одна/две. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7F. Коннектор, IS-1; DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до проксимальный катушки 17 см. Площадь кончика электрода 6 мм. Площадь дистальной дефибрилляционной катушки 367 мм. Площадь проксимальной дефибрилляционной катушки 588 мм. Покрытие электрода. Интродьюсер разрывной длинной 14см, максимальный размер проводника .038 (дюйма), размер 6,7,8,9,10,11,12,13,16 Fr, в комплект входит интродьюсер, дилятатор Di-Lock, 12cc шприц, 18 ga. XTW игла, 50 см проводник с 3 мм изгибом J. Комплект поставки: 1. Имплантируемый Кардиовертер-деффибриллятор двухкамерный – 1 шт. 2. Дефибрилляционный электрод активной фиксации – 1 шт., длина по заявке Заказчика 3. Предсердный электрод активной фиксации - 1 шт., 4. Чрескожный интродьюсер 7F/9F - 2 шт. | комплект | 2 | 3690000 | 7380000 | [10 empty] | 3690000 |  |  |  |  | MI-Group
19 | Имплантируемый 2-х камерный кардиовертер-дефибриллятор | МРТ-совместимый двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции автоматического мониторинга порогов стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие AВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет автоматической динамической корректировки АВ-задержки. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 8.5 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ, 50% стимуляции ПП с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 Френч - 1 шт.; 4. Интродьюсеры - 2 шт. | штука | 1 | 3290000 | 3290000 | [8 empty] | 3290000 | [6 empty] | Med Со
20 | Раствор лизирующий | Готовый к использованию реагент, Stromatolyser-WH для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 5 | 90022 | 450110 | [11 empty] | 90022 |  |  |  | Медилэнд
21 | Тримепиридин | раствор для инъекций 2 % - 1 мл | ампула | 1200 | 119.75 | 143700 | [5 empty] | 119.75 | [9 empty] | Медсервис
22 | Стент уретеральный двойной J-образный (открытый с одной стороны, с проводником)6 Fr 26 см | Стент уретеральный двойной J-образный (открытый с одной стороны, с проводником)6 Fr 26 см | штука | 5 | 14680 | 73400 | [6 empty] | 14680 | [8 empty] | MMG
23 | Мочеточниковый катетер с прямым наконечником цилиндрический закрытый. | Катетер мочеточниковый закрытого типа из поливинилхлорида с гидрогелевым покрытием. Рентгеноконтрастный. Градуировка в см по всей длине. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размер Ch 5, длина 70см, с 2 дренажными боковыми отверстиями. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 10 | 4300 | 43000 | [6 empty] | 4300 | [8 empty] | MMG
24 | Мочеточниковый катетер с прямым наконечником цилиндрический закрытый. | Катетер мочеточниковый закрытого типа из поливинилхлорида с гидрогелевым покрытием. Рентгеноконтрастный. Градуировка в см по всей длине. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размер Ch 6, длина 70см, с 2 дренажными боковыми отверстиями. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 10 | 4300 | 43000 | [6 empty] | 4300 | [8 empty] | MMG
25 | Калибратор белка в моче | Калибратор белка в моче CfaS protein U 5 фл x1мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 32500 | 32500 | [13 empty] | 32500 |  | ТЦ Мастер
26 | Калибратор автоматических систем | Калибратор автоматических систем C.f.a.s.12 фл х3 мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 33250 | 33250 | [13 empty] | 33250 |  | ТЦ Мастер
27 | Калибратор липидов | Калибратор липидов CfaS Lipid F 3 фл x1мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 18000 | 18000 | [13 empty] | 18000 |  | ТЦ Мастер
28 | Калибратор протеинов | Калибратор протеинов CfaS proteins 5 фл x1мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 122500 | 122500 | [13 empty] | 122500 |  | ТЦ Мастер
29 | Контейнер для отходов D | Резервуар для отходов D: WASTE CONT, для анализатора Cobas Integra 400 (20 шт в уп) | уп | 2 | 59500 | 119000 | [13 empty] | 59500 |  | ТЦ Мастер
30 | Универсальный Прециконтроль | универсальный Прециконтроль ClinChem Multi 1, норма 20 фл x5 мл для анализатор Cobas Integra 400 | набор | 1 | 144400 | 144400 | [13 empty] | 144400 |  | ТЦ Мастер
31 | Контроль для белков в моче (норма) | Контроль для белков в моче норма Precinorm PUC 4 фл х3 мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 2 | 77900 | 155800 | [13 empty] | 77900 |  | ТЦ Мастер
32 | Котроль для белков в моче патология | Котроль для белков в моче патология Precipath PUC 4 фл х3 мл для анализатора Cobas Integra 400 | набор | 2 | 87400 | 174800 | [13 empty] | 87400 |  | ТЦ Мастер
33 | Контроль универсальный прециконтроль | Контроль универсальный прециконтроль ClinChem Multi 2 патология, 20 фл x5 мл для анализатор Cobas Integra 400 | набор | 1 | 171000 | 171000 | [13 empty] | 171000 |  | ТЦ Мастер
34 | Кассета для определения альбумина бромкрезоловый зеленый | Кассета для определения альбумина бромкрезоловый зеленый ALB Gen.2 на 300 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 8 | 11200 | 89600 | [13 empty] | 11200 |  | ТЦ Мастер
35 | Кассета для определения мочевой кислоты | Кассета для определения мочевой кислоты UA2 400 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 1 | 26200 | 26200 | [13 empty] | 26200 |  | ТЦ Мастер
36 | Кассета для определения панкреатической амилазы | Кассета для определения панкреатической амилазы AMY-P 200 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 1 | 32150 | 32150 | [13 empty] | 32150 |  | ТЦ Мастер
37 | Кассета для определения холестерина | Кассета для определения холестерина CHOL2 400 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 8000 | 16000 | [13 empty] | 8000 |  | ТЦ Мастер
38 | Кассета для определения холестерина низкой плотности | Кассета для определения холестерина низкой плотности LDL -C gen.3 на 200 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 70500 | 141000 | [13 empty] | 70500 |  | ТЦ Мастер
39 | Кассета для определения С-реактивного белка | Кассета для определения С-реактивного белка CRP LX 300 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 3 | 124000 | 372000 | [13 empty] | 124000 |  | ТЦ Мастер
40 | Микрокюветы 20х1000шт | микрокюветы для анализатора Cobas Integra 400, Integra Microcuvetten 20х1000шт | набор | 5 | 343500 | 1717500 | [13 empty] | 343500 |  | ТЦ Мастер
41 | Кассета для количественного определения общего белка в моче | Кассета для количественного определения общего белка в моче и ЦСЖ 150 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 6 | 12100 | 72600 | [13 empty] | 12100 |  | ТЦ Мастер
42 | Кассета для определения активности аспартат-аминотрансферазы | Кассета для определения активности аспартат-аминотрансферазы ASTL 500 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 7 | 13500 | 94500 | [13 empty] | 13500 |  | ТЦ Мастер
43 | Кассета для определения активности щелочной фосфатазы | Кассета для определения активности щелочной фосфатазы ALPL 200 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 8 | 8400 | 67200 | [13 empty] | 8400 |  | ТЦ Мастер
44 | Кассета для определения Аланин Аминотрансферазы | Кассета для определения Аланин Аминотрансферазы ALTL 500 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 7 | 14000 | 98000 | [13 empty] | 14000 |  | ТЦ Мастер
45 | Кассета для определения антитромбина | Кассета для определения антитромбина Antithrombin на 100 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 59000 | 118000 | [13 empty] | 59000 |  | ТЦ Мастер
46 | Кассета для определения Билирубина прямого | Кассета для определения Билирубина прямого BILD 350 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 6 | 21300 | 127800 | [13 empty] | 21300 |  | ТЦ Мастер
47 | Кассета для определения глюкозы | Кассета для определения глюкозы GLUCL 800 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 70800 | 141600 | [13 empty] | 70800 |  | ТЦ Мастер
48 | Кассета для определения железа | Кассета для определения железа IRON Gen 2 200 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 1 | 5350 | 5350 | [13 empty] | 5350 |  | ТЦ Мастер
49 | Кассета для определения кальция | Кассета для определения кальция CA 300 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 13800 | 27600 | [13 empty] | 13800 |  | ТЦ Мастер
50 | Кассета для определения креатинина | Кассета для определения креатинина CREAJ 700 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 10300 | 20600 | [13 empty] | 10300 |  | ТЦ Мастер
51 | Кассета для определения лактат дегидрогеназы | Кассета для определения лактат дегидрогеназы LDHI2 300 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 10 | 14900 | 149000 | [13 empty] | 14900 |  | ТЦ Мастер
52 | Кассета для определения мочевины | Кассета для определения мочевины UREAL 500 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 7 | 33200 | 232400 | [13 empty] | 33200 |  | ТЦ Мастер
53 | Кассета для определения общего белка | Кассета для определения общего белка ТР 300 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 7 | 11900 | 83300 | [13 empty] | 11900 |  | ТЦ Мастер
54 | Кассета для определения триглицеридов | Кассета для определения триглицеридов TRIGL 250 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 10300 | 20600 | [13 empty] | 10300 |  | ТЦ Мастер
55 | Кассета для определения холестерина высокой плотности | Кассета для определения холестерина высокой плотности HDL-C gen.4 на 350 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 2 | 41234 | 82468 | [13 empty] | 41234 |  | ТЦ Мастер
56 | Кассета для определения общего билирубина | Кассета для определения общего билирубина BILT 250 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 10 | 15200 | 152000 | [13 empty] | 15200 |  | ТЦ Мастер
57 | Кассета для определения гаммаглутамилтрансферазы | Кассета для анализатора Cobas Integra 400: гаммаглутамилтрансфераза GGT-2 на 400 тестов | шт | 2 | 16800 | 33600 | [13 empty] | 16800 |  | ТЦ Мастер
58 | Очищающая кассета | Очищающая кассета Сleaner, 150 тестов для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 10 | 3450 | 34500 | [13 empty] | 3450 |  | ТЦ Мастер
59 | Чистящий раствор | Чистящий раствор Cleaner 1000 мл Cobas Integra Cleaner для анализатора Cobas Integra 400 | шт | 7 | 15400 | 107800 | [13 empty] | 15400 |  | ТЦ Мастер
60 | Растворы для контроля качества анализатора электролитов | Растворы для контроля качества анализатора электролитов для анализатора АВЛ 9180 3*10 амп | уп | 2 | 62300 | 124600 | [13 empty] | 62300 |  | ТЦ Мастер
61 | Набор реагентов | Набор реагентов SNAPPAK для анализатора АВЛ 9180 (1 шт в уп) | уп | 5 | 71200 | 356000 | [13 empty] | 71200 |  | ТЦ Мастер
62 | Кондиционер электрода для натрия | Кондиционер электрода для натрия 25 мл для анализатора АВЛ 9180 | уп | 1 | 17800 | 17800 | [13 empty] | 17800 |  | ТЦ Мастер
63 | Очищающий раствор | Очищающий раствор Cleaning solution 125 мл для анализатора АВЛ 9180 | уп | 1 | 17000 | 17000 | [13 empty] | 17000 |  | ТЦ Мастер
64 | Реагент для определения протромбинового времени | Реагент для определения протромбинового времени Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) для анализатора Sysmex CA 500 | уп. | 4 | 43426 | 173704 | [12 empty] | 43426 |  |  | HomeMed
65 | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени. | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени. Actin FSL 10 x 10 мл (2000 тестов) для анализатора Sysmex CA 500 | набор | 4 | 43426 | 173704 | [12 empty] | 43426 |  |  | HomeMed
66 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | набор | 3 | 15885 | 47655 | [12 empty] | 15885 |  |  | HomeMed
67 | Набор для определения количественного фибриногена на 500 тестов | Набор для определения количественного фибриногена Multifibren U 10 x 5 ml (500 тестов для анализатора Sysmex CA 500 | набор | 6 | 37074 | 222444 | [12 empty] | 37074 |  |  | HomeMed
68 | Контрольная плазма, норма | Контрольная плазма норма 10 x на 1 мл | набор | 3 | 41310 | 123930 | [12 empty] | 41310 |  |  | HomeMed
69 | Контрольная плазма, патология | Контрольная плазма патология 10 x на 1 мл | набор | 3 | 60374 | 181122 | [12 empty] | 60374 |  |  | HomeMed
70 | Моющий раствор 1 x 50 мл | Моющий раствор Clean I , 1 x 50 мл, для автоматического анализатора показателей гемостаза Sysmex CA. | набор | 30 | 31775 | 953250 | [12 empty] | 31775 |  |  | HomeMed
71 | Реакционные кюветы, 3 x 1000 шт | Реакционные кюветы, 3 x 1000 шт (для анализатора факторов свертываемости крови СА 500 | набор | 5 | 201206 | 1006030 | [12 empty] | 201206 |  |  | HomeMed
72 | Буфер вероналовый | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл для анализатора Sysmex CA 500 | уп. | 1 | 18004 | 18004 | [12 empty] | 18004 |  |  | HomeMed
73 | Раствор лизирующий | Готовый к использованию реагент, Stromatolyser-WH для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 5 | 90022 | 450110 | [11 empty] | 90022 |  |  |  | Медилэнд
74 | Очистной раствор | Применяется для очистки измерительной системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro 175 мл. | флак | 11 | 89153 | 980683 | [14 empty] | 89153 | Медицина Алемы
75 | Калибровочный раствор 1 | Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. Раствор 1- 200 мл. Объем 200 мл. | флак | 9 | 89153 | 802377 | [14 empty] | 89153 | Медицина Алемы
76 | Калибровочный раствор 2. | Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro.Объем 200 мл. | флак | 9 | 89153 | 802377 | [14 empty] | 89153 | Медицина Алемы
77 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови, объемом 2 мл., без иглы | Пластиковый аспиратор для забора артериальной крови, внутри покрытый мелкодисперсным сухим гепарином, сбалансированным по электролитам. Содержание гепарина: 80 мкед/мл Объем: 2 мл Игла: нет Упаковка: 100 шт | уп | 7 | 63610 | 445270 | [14 empty] | 63610 | Медицина Алемы
78 | Термобумага в рулонах | Применяется для работы термопринтера в упаковке(8 рулонов) | уп | 6 | 59050 | 354300 | [14 empty] | 59050 | Медицина Алемы
79 | Калибратор гемоглобина для аппарата АВL800 | Калибратор гемоглобина для аппарата АВL800 | уп | 1 | 64632 | 64632 | [14 empty] | 64632 | Медицина Алемы
80 | Раствор очищающий Cellclean 50 мл | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упаковка | 5 | 29711 | 125028 | [11 empty] | 29711 |  |  |  | Медилэнд
Итого: | [5 empty] | 45938655

## Лист1
1 | 229000 | 229000
10 | 453500 | 4535000
8 | 65500 | 524000
20 | 6830 | 136600
5 | 109200 | 546000
1 | 240540 | 240540
12 | 87500 | 1050000
12 | 91600 | 1099200
8360340