Протокол № 1

# об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2023 год (Приказ №404 от 29.12.2022 года)

г. Астана                                                                                                16 января 2023 г.

# 1. Комиссия по закупу лекарственных средств и медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2023 год (Приказ № 404 от 29.12.2023 год) способом запроса ценовых предложений в следующем составе:

Председатель:. Шалекенов С.Б.; -; заместитель Председателя Правления по научной и образовательной деятельности - председатель тендерной комиссии;. Мукажанов А.К.; -; заместитель Председателя Правления по медицинской деятельности - член комиссии;. Макенова А.А. Ахметова Д.М.; - -; заведующий центра лекарственного обеспечения -член комиссии; главный экономист- член комиссии;. Жумагулов Р.Б. Хамилин С.Г.; - -; начальник отдела правового обеспечения -член комиссии. и.о. начальника отдела государственных закупок - член комиссии;. Жаңабай М.М. Кокпамбаев Т.Ч.; - -; главный специалист центра лекарственного обеспечения (провизор) - член комиссии; главный специалист отдела государственных закупок - секретарь комиссии (без права голоса)..

# рассмотрев в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), документы потенциальных поставщиков, представленные для участия в закупе лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2023 год способом запроса ценовых предложений, УСТАНОВИЛА:

# 2. Данный способ закупа применен в соответствии с пунктом 131 главы 10 Правил.

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование отражены в приложении к настоящему Протоколу.

4. Следующими потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения на лекарственные средства и медицинские изделия для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2023 год до истечения окончательного срока представления ценовых предложений (ценовые предложения предоставлялись в срок до 9 часов 00 минут 06 января 2023 года):

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления ценового предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «ФармГранд» | г.Астана, ул. Т.Шевченко, 10/1 оф 1 | 30.12.2022 15:07 |
|  | ТОО «ImportMed» | Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с.о., с.Кокузек, строение 433 | 04.01.2023 10:05 |
|  | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с.о., с.Кокузек, уч.кв.060, ст-е | 04.01.2023 10:05 |
|  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) | г.Алматы, ул.Гоголя,89 А, оф.104 | 04.01.2023 11:45 |
|  | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | г.Алматы, ул.Луганского 54В | 04.01.2023 12:25 |
|  | ТОО «Asia Med Engineering» | г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Попова, д. н.п.3 | 04.01.2023 13:22 |
|  | ТОО «Круана» | г.Алматы,ул.Тимирязева,42 корпус 15 | 04.01.2023 15:40 |
|  | ТОО «Innovo» | г.Алматы, ул.Докучаева 12/1 | 04.01.2023 16:06 |
|  | ТОО «AtlantMT» | г.Астана, ул.Б.Майлина, д.4/1 оф.117 | 05.01.2023 10:15 |
|  | ТОО «Интерфармсервис» | Алматинская область, пос.Ынтымак, ул Толе би, 18 | 05.01.2023 10:30 |
|  | ТОО «KAZBIOTECH» | г.Астана, ул.Шарль де Голль 3А,2 этаж | 05.01.2023 11:00 |
|  | ТОО Новомед КЗ | г.Астана, ул. Бокейхан, 27/1, НП-1 | 05.01.2023 11:08 |
|  | ТОО «АстаМед» | г.Астана, ул. Бейбитшилик, д.25 оф.217 | 05.01.2023 11:22 |
|  | ТОО «Med Alliance» (Мед Альянс) | г. Алматы, ул.Таншолпан, 21А | 05.01.2023 11:43 |
|  | ТОО «Альянс» | г.Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 05.01.2023 11:50 |
|  | ТОО «ABMG Expert» | г. Алматы, ул.Зенкова 59, оф.141B | 05.01.2023 12:20 |
|  | ТОО «медак фарма» | г.Алматы, пр.Гагарина 309, оф.55 | 05.01.2023 13:05 |
|  | ТОО Медицинская фирма «Спасательный круг» | г.Алматы Ул.Зенкова, 86 кв 60 | 05.01.2023 13:05 |
|  | ТОО «Арша» | г.Кокшетау,мкр.Васильковский 12 «а» | 05.01.2023 13:06 |
|  | ТОО «Альянс Фарм» | г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева,27 | 05.01.2023 13:25 |
|  | ТОО «Формат НС» | г.Астана, пр.Сары-Арка,31/2,ВП-24 | 05.01.2023 13:30 |
|  | ТОО «VitaPharm» | г.Астана, р-н Байконур, ул.Ташенова, д.4, оф.36 | 05.01.2023 13:40 |
|  | ТОО «Terra Pharm» | г.Астана, ул.Жургенова д. 18/2 | 05.01.2023 15:15 |
|  | ТОО «Атлант Компани» | г.Алматы, ул. Ауэзовский район, мкр. Мамыр-3, д. 23кв.19 | 05.01.2023 15:17 |
|  | ТОО «Альфатим» | г.Астана,ул.Жансигурова 8/1, оф.101 | 05.01.2023 15:18 |
|  | ТОО «Aum+» | г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы 21 | 05.01.2023 15:45 |
|  | ТОО «SM Global.kz» | г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, дом№2,к.38 | 05.01.2023 16:05 |
|  | ТОО «РЭМИ» | г.Алматы,ул.Джетысуйская 25/41 | 05.01.2023 16:10 |
|  | ТОО «MedIntelCompany» | г.Павлодар, ул. Кабдеш Нұркин строение 104/13 | 05.01.2023 16:25 |
|  | ТОО «ГЕЛИКА» | Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск,ул.Маяковского,95 | 05.01.2023 16:30 |
|  | ТОО «Мерусар и К» | г.Павлодар, ул.Чайковского 5 | 05.01.2023 16:33 |
|  | ТОО «Sunmedica» | г.Алматы,ул.Кунаева 21Б, оф.75 | 05.01.2023 17:15 |
|  | ТОО «Galamat Integra» | г.Астана, пр. Мангилик Ел, 57 зд 20/2 | 06.01.2023 08:30 |
|  | ТОО «ТЦ Мастер» | г.Кокшетау, ул.Акана серы 100 | 06.01.2023 08:32 |
|  | ТОО «Рауза АДЕ» | г.Астана, ул.Пушкина 51 | 06.01.2023 08:45 |

Ценовые предложения потенциальных поставщиков отражены в приложении к настоящему Протоколу.

После окончания времени приема заявок были предоставлены конверты следующих потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления ценового предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «ВИДА-СК» | г.Алматы, ул.Шамиевой,дом 11. | 06.01.2023 14:25 |

# 5. При проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования на 2023 год привлекались следующие эксперты:

| № п/п | Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ибраев Б.Е. | Заведующий операционного блока |
| 2 | Жаманбаева З.А. | Старшая медсестра операционного блока. |
| 3 | Умбетжанов Е.У. | Заведующий Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии |
| 4 | Меренков Е.А. | Заведующий Отделение онкогематологической реанимации |
| 5 | Чиналиев А.М. | Старший ординатор Центра экспертной эндоскопии и интервенционной радиологии |
| 6 | Колеснев А.В | Заведующий Отделение трансплантации костного мозга |
| 7 | Болсынбекова С.О | Заведующий Центра патоморфологии с цитологией |
| 8 | Курманов Т.А. | Старший ординатор Сектор онкоурологии |
| 9 | Анапия Б.Б. | Реконструктивный хирург Центра многопрофильной хирургии |
|  | Ускенбаев Т.А. | Заведующий Центра многопрофильной хирургии |

6. Потенциальные поставщики изъявившие желания учавствовать при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Terra Pharm» | г.Астана, ул.Жургенова д. 18/2 |
| 2 | ТОО «Рауза АДЕ» | г.Астана, ул.Пушкина 51 |

7. Оценка документов, предоставленных потенциальными поставщиками:

ТОО «DIVES» (ДИВЕС)

По лоту №160 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 5/0 (M 1) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 13mm, длина нити не менее 90 см и не более 95cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя.  что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

ТОО «Innovo»

по лоту № 180 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 (M 1) колющая, для лучшего проникновения. 3/8 окружности две иглы HR 2 Х 13mm, длина нити не менее 85см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

ТОО «Круана»

По лоту 73 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

по лоту № 116 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 8/0 (M 0,4) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 8mm, длина нити 60cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. Наличие CЕ Certificate производителя, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

По лоту №161 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 9/0(0,3). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m), усиленная(s). Длина иглы(мм): 4. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". В упаковке 12 шт. Стерилизован оксидом этилена., что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

По лоту №162 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении, Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический, монофиламентный на основе полиамида. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в черный цвет (полиамид 6/6) с помощью красителя Hematein Logwood Black (C.I. 75290). Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 10 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 3,8 и не более 4,2. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимернобумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". В упаковке 12 шт. Стерилизован оксидом этилена. что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

По лоту №164 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), указанной в объявлении Шовный материал окрашенный, 10/0(0,2), 15 см, DRm5 стерильный, нерассасывающийся хирургический шовный материал в виде мононити, которая производится из полипропилена и полиэтилена. Шовный материал окрашен в синий цвет с помощью фталоцианина меди (Фталоцианин(2-) медь) для лучшей видимости. Показан для сближения мягких тканей и/или лигирования. Шовный материал Optilene также показан для использования в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургических процедурах, где низкие тромбогенные свойства полипропилена оказывают положительное влияние на заживление ран. Другие показания для включают микрохирургию и офтальмологию. Размеры нити USP(метрический): 10/0(0,2). Длина нити 15 см. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Без прокладок. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы CV Pass имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе и точность работы хирурга. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), колющая(R), микроигла(m). Длина иглы(мм): не менее 4,8 и не более 5,3. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. В упаковке 12 шт. что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

ТОО «Альянс»

по лоту № 99 описание (техническая спецификация) не соответствует описанию (технической спецификации), Трубка эндотрахеальная для раздельной интубации размерами 35,37,39,41 левосторонний и правосторонний (размер по заявке Заказчика). Применяются для интубации для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей при их обструкции, для профилактики аспирации дыхательного содержимого, проведения ИВЛ, проведение ингаляционной анестезии. Эндобронхиальные трубка имеет следующие особенности: не содержит латекса, изготавливается двух типов, включая левую и правую, не инвазивен; на трубке расположена шкала для определения глубины введения трубки и рентгеноконтрастную линию, позволяющую определять положение трубки при ее введении; стандартный коннектор позволяет использовать трубки с любыми аппаратами для вентиляции легких; для облегчения введения трубка может быть снабжена стилетом. Пилотный баллон эндобронхиальной трубки имеет коннектор Луер для присоединения шприца без иглы, стандартный коннектор трубки предназначен для соединения с дыхательным контуром аппарата искусственной вентиляции легких или дыхательным мешком типа Амбу, что не соответствует пп. 2) п. 11 главы 4 Правил.

8. Наименования потенциальных поставщиков, подтвердившие статус отечественного производителя, которые претендуют на преимущественное право заключения договора закупа с указанием номеров лотов, согласно п. 14,15 главы 5 Правил:

- ТОО «Clever Medical» расположенный по адресу В44М1YO, Алматинская обл., Карасайский район, село Кокузек, строение 433 по лотам №№ 101, 102 на общую сумму      8 408 518 (восемь миллионов четыреста восемь тысяч пятьсот восемнадцать) тенге.

ТОО «РЭМИ» расположенный по адресу г.Алматы, ул.Джетысуйская 25/41 по лоту № 120 на общую сумму 3 058 200,00 (три миллиона пятьдесят восемь тысяч двести) тенге;

ТОО «Мерусар и К» расположенный по адресу  г.Павлодар, ул.Чайковского 5 по лотам № 105,119,121,122 на общую сумму 6 142 500,00 (шесть миллионов сто сорок две тысячи пятьсот) тенге;

9. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

ТОО «Terra Pharm» расположенный по адресу г.Астана, ул.Жургенова д. 18/2, ул.Акан серы 100 по лоту № 4,5,6,7,12,14,15,16,19,20,22,23,26,31 на общую сумму 15 101 890,00 (пятнадцать миллионов сто одна тысяча восемьсот девяносто) тенге;

ТОО «Asia Med Engineering» расположенный по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Попова, д. н.п.3, по лотам № 68,95 на общую сумму 6 219 000,00 (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч) тенге;

ТОО «AtlantMT» расположенный по адресу г.Астана, ул.Б.Майлина, д.4/1 оф.117, по лоту № 90,166 на общую сумму 4 002 000,00 (четыре миллиона две тысячи тенге);

ТОО «AUM+» расположенный по адресу г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы 21 по лотам №№138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 на общую сумму 14 990 966,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят шесть) тенге;

ТОО «Vita Pharma» расположенный по адресу г. Астана, р-н Байконур, ул.Ташенова, д.4, оф.36 по лотам №№ 114,115 на общую сумму  9 000 000,00 (девять миллионов) тенге;

ТОО «медак фарма» расположенный по адресу  г.Алматы, пр.Гагарина 309, оф.55 по лотам №№ 108 на общую сумму  459 450,00 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге;

ТОО «Innovo» расположенный по адресу г.Алматы, ул.Докучаева 12/1 по лотам №№ 41, 118 на общую сумму  2 610 900,00 (два миллиона шестьсот десять тысяч девятьсот) тенге;

ТОО «Galamat Integra» расположенный по адресу г.Астана, пр. Мангилик Ел, 57 зд 20/2 по лотам №№ 116,117,180 на общую сумму  7 392 600,00 (семь миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот) тенге;

ТОО «Med Alliance» (Мед Альянс) расположенный по адресу г. Алматы, ул.Таншолпан, 21А по лотам №№ 109,110,111,112 на общую сумму  684 300,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста) тенге;

ТОО «Рауза АДЕ» расположенный по адресу г.Астана, ул.Пушкина 51, по лоту № 83 на общую сумму 2 921 126,00 (два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча сто двадцать шесть) тенге;

ТОО «ImportMed» расположенный по адресу Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский с.о., с.Кокузек, строение 433, по лоту № 69 на общую сумму 2 304 000,00 (два миллиона триста четыре тысячи) тенге;

ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) расположенный по адресу г.Алматы, ул.Луганского 54В, по лоту № 76,133,134 на общую сумму 7 706 000,00 (семь миллионов семьсот шесть тысяч) тенге;

ТОО «KAZBIOTECH» расположенный по адресу г.Астана, ул.Шарль де Голль 3А,2 этаж по лоту № 33 на общую сумму 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) тенге;

ТОО «ФармГранд» расположенный по адресу г. Астана, ул.Т.Шевченко, 10/1 оф 1 по лоту № 84,104 на общую сумму 5 915 000,00 (пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) тенге;

ТОО «Интерфармсервис» расположенный по адресу Алматинская область, пос.Ынтымак, ул Толе би, 18 по лоту № 29 на общую сумму 1 659 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч) тенге;

ТОО «Арша» расположенный по адресу г.Кокшетау,мкр.Васильковский 12 «а» по лотам № 24,45 на общую сумму 2 393 384,00 (два миллиона триста девяносто три тысячи триста восемьдесят четыре) тенге

ТОО «ТЦ Мастер» расположенный по адресу г.Кокшетау, ул.Акана серы 100 по лотам № 43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,132,136,182,183 на общую сумму  8 825 626,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать шесть) тенге

ТОО «АстаМед» расположенный по адресу г.Астана, ул. Бейбитшилик, д.25 оф.217 по лоту № 91 на общую сумму 1 072 500,00 (один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) тенге.

ТОО «Sunmedica» расположенный по адресу г.Алматы,ул.Кунаева 21Б, оф.75  по лотам №№ 34, 42, 80,81,85 на общую сумму  8 642 844,00 (восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи восемьсот сорок четыре) тенге;

ТОО «АЛЬФАТИМ» расположенный по адресу г.Астана,ул.Жансигурова 8/1, оф.101 по лотам №№ 75,184,185,186 на общую сумму  5 978 055,00 (пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят пять) тенге;

ТОО «Формат НС» расположенный по адресу г.Астана, пр.Сары-Арка,31/2,ВП-24 по лотам №№ 38, 39, 97,99 на общую сумму  7 887 651,00 (семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) тенге

ТОО «SM Global.kz» расположенный по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, дом№2,к.38 по лоту №№ 46 на общую сумму  1 956 801,00 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот один) тенге;

ТОО «Новомед КЗ» расположенный по адресу г.Астана, ул. Бокейхан, 27/1, НП-1 по лоту №№ 82 на общую сумму  1 656 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге;

ТОО «Гелика» расположенный по адресу Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Маяковского,95 по лотам №№ 106, 132, 181 на общую сумму 4 081 365,00 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) тенге;

ТОО «Альянс» расположенный по адресу г.Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 по лотам №№ 67,74, 89, 100,107  на общую сумму 6 044 540,00 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) тенге;

ТОО «ABMG Expert» расположенный по адресу г. Алматы, ул.Зенкова 59, оф.141B по лоту №№ 131  на общую сумму 162 000,00 (сто шестьдесят две тысячи) тенге;

ТОО «Круана» расположенный по адресу г.Алматы,ул.Тимирязева,42 корпус 15 по лотам №№ 40,98,160, на общую сумму 1 785 400,00 (сто шестьдесят две тысячи) тенге;

10. В соответствии с пунктом 141 Правил вышеназванные потенциальные поставщики представляют заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Документы необходимо предоставить в срок до 17 часов 30 минут 25 января 2023 года.

11. Организатор закупок по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

1) Признать закуп по лотам №№ 1,2,3,8,9,10,11,13,17,18,21,25,27,28,30,32,35,36,37,66,70, 71,72,77,78,79,86,87,88,92,94,103,113,123,124,125,127,128,129,130,137,163,165,167,168,169,170, 171,172,173,174,175,176,177,178,179 не состоявшимся, в связи с отсутствием представленных заявок от потенциальных поставщиков;

2) Заказчику – организатору закупок разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе ТОО «Национальный научный онкологический центр» www.cancercenter.kz.

|  | Председатель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шалекенов С.Б. |  |  | заместитель Председателя Правления по научной и образовательной деятельности. |  |
| Мукажанов А.К. |  |  | заместитель Председателя Правления по медицинской. |  |
| Макенова А.А. Ахметова Д.М. |  |  | заведующий центра лекарственного обеспечения. главный экономист. |  |
| Жумагулов Р.Б. Хамилин С.Г. |  |  | начальник отдела правового обеспечения. главный специалист отдела государственных закупок. |  |
| Жаңабай М.М. Кокпамбаев Т.Ч. |  |  | главный специалист центра лекарственного обеспечения (провизор). главный специалист отдела государственных закупок. |  |