## 1
Приложение 1 к Тендерной документации
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена, тенге | Сумма,тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО) | Размер авансового платежа, %
1 | Зажим для биполярной коагуляции | Щипцы, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка атравматический, окончитый. | штука | 10 | 707980 | 7079800 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
2 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью в комплекте с рукавом для введения имплантата, объёмом (мл): 295. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью в комплекте с рукавом для введения имплантата, объёмом (мл): 295. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
3 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью в комплекте с рукавом для введения имплантата, объёмом (мл): 315. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью в комплекте с рукавом для введения имплантата, объёмом (мл): 315. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 4 | 288000 | 1152000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
4 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 240. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 240. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
5 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 280. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 280. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
6 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 320. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 320. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
7 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 350. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 350. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
8 | Индивидуальный 3Д импланты (большой) | Имплантат БОЛЬШОЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациентов, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 3200000 | 3200000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
9 | Индивидуальный 3Д импланты (малый) | Имплантат МАЛЫЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациента, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 2120000 | 2120000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
10 | Индивидуальный 3Д импланты (средний) | Имплантат СРЕДНИЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациентов, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 2550000 | 2550000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
11 | Протезы сосудистые | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения. Заплата для сердечно-сосудистой, толщина 0,45 мм, размером 5х1,5см. | штука | 15 | 120000 | 1800000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
12 | Система для внутривенных инфузий | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | штука | 1000 | 1395 | 1395000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
13 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 275. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 275. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
14 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 285. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 285. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
15 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 210. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 210. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
16 | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 255. | Имплантаты силиконовые грудные c микротекстурированной поверхностью объёмом (мл): 255. Для установки под молочную железу или грудную мышцу с целью изменения размера и формы груди. Грудные имплантаты имеют микротекстурированную поверхность Mesmo Sensitive с минимальным трением, поэтому имплантаты с этим типом поверхности легче устанавливать через мелкий разрез. Заполнены высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем стабильной формы (полидиметилсилоксан со средней молекулярной массой 30 000 Дальтон). При мягком сжатии имплантат автоматически возвращается к первоначальной форме благодаря "эффекту памяти" геля. В ассортименте имеется 4 типа грудных имплантатов: Meme - силиконовые имплантаты с круглой базой с центральной проекцией; Replicon - силиконовые имплантаты с круглой базой с самой высокой точкой проекции в нижней трети имплантата (каплевидные); Optimam - силиконовые Имплантаты с высокой узкой базой, полной высотой, овальной формы; Opticon - силиконовые Имплантаты с широкой базой, укороченной высотой, овальной формы. | штука | 2 | 288000 | 576000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
Итого | [5 empty] | 24480800